Do zamawiającego wpłynęło zapytanie:

- Zamawiający nie udostępnił projektów branżowych (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, konstrukcja) czy wszelkie rozbieżności przedmiarów z przedmiotowymi projektami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia będą rozliczane jako roboty dodatkowe? Na jakim etapie zostaną udostępnione przedmiotowe projekty?

Odpowiedź.

Inwestor zamieści projekty branżowe

- W projekcie występuje żaluzja ppoż. EW15 (nie podano wymiarów), która została pominięta w przedmiarach – proszę o udzielenie informacji czy przedmiotowa żaluzja już została zamontowana czy podlega przedmiotowemu zamówieniu i będzie rozliczona jako robota dodatkowa?

Odpowiedź.

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Jeśli jakiś element będzie konieczny do wykonania a nie zastał ujęty w formularzu ofertowym to będzie rozliczony w kosztorysie powykonawczym.

- W przedmiarze w dziale „konstrukcja nowych schodów i podestów” pominięto pozycje na wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych – proszę o udzielenie informacji czy przedmiotowe zbrojenie będzie stanowić robotę dodatkową, czy ewentualnie koszt wykonania zbrojenia należy uwzględnić w podanych pozycjach przedmiarowych?

Odpowiedź.

Wszystkie elementy żelbetowe kosztorysowane są cenami scalonymi. Należy uwzględnić koszt zbrojenia i wszystkich niezbędnych nakładów do wykonania danego elementu.

- Zgodnie z projektowanymi warunkami ochrony ppoż. przekrycie dachu ma spełniać warunek RE15 (BROOF(t1)) w przedmiarach robót występuje styropapa która nie spełniaja wymagań dla powyższego warunku – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz co należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź.

Do pokrycia dachu tego typu nie stawia się wymagań pożarowych dla pokrycia dachowego.

- Zgodnie z częścią opisowa projektu „projektuje się ścianę oddzielenia pożarowego o klasie REI 120 odporności ogniowej z materiałów niepalnych z drzwiami o klasie EI60 odporności ogniowej” – w przedmiarach nie występują przedmiotowe drzwi EI60, czy zostały one wcześniej zabudowane, czy ewentualnie podlegają przedmiotowemu zamówieniu w ramach robót dodatkowych?

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Jeśli jakiś element będzie konieczny do wykonania a nie zastał ujęty w formularzu ofertowym to będzie rozliczony w kosztorysie powykonawczym..

- Zgodnie z częścią opisową projektu „obiekt przewiduje się podzielić na trzy strefy pożarowe następującymi elementami oddzielenia przeciwpożarowego: stropy oddzielenia przeciwpożarowego wykonane o klasie REI 60 odporności ogniowej – przekazany przedmiar Zamawiającego nie uwzględnia wykonania prac w tym zakresie, prosimy o potwierdzenie że przedmiotowe prace nie podlegają zakresowi przedmiotu umowy.

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Jeśli jakiś element będzie konieczny do wykonania a nie zastał ujęty w formularzu ofertowym to będzie rozliczony w kosztorysie powykonawczym.

- Zgodnie z częścią opisową projektu „w ramach działań dostosowawczych przewiduje się wydzielenie piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej poza zakresem opracowania stropem o klasie REI 60 odporności ogniowej, ścianami o klasie REI 120 odporności ogniowej oraz drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej – przedmiotowych prac nie uwzględnia przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego. Proszę o wyjaśnienie czy przedmiotowy zakres robót dotyczy przedmiotu zamówienia, ewentualnie w jaki sposób będzie rozliczany i jak wycenić prace skoro dokumentacja i przedmiar nie precyzują sposobu i technologii wykonania robót, które należałoby uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym. Jeśli jakiś element będzie konieczny do wykonania a nie zastał ujęty w formularzu ofertowym to będzie rozliczony w kosztorysie powykonawczym.