Środa Wielkopolska, dnia 23.06.2022 r.

RiOŚ.6220.70.2021

# D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy              z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U.   z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2021 r. Elektrowni PV 83 Sp. z o.o.                      ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w imieniu której działa pełnomocni Pani Iza Michałek, wpływ do tut. Urzędu w dniu 05.07.2021r. dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą: budowę elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: budowę elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na                 dz. geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

- Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym

zakresie:

- Pod elektrownię fotowoltaiczną o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr  ewid. 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gmina Środa wielkopolska przeznaczyć powierzchnię do 12,74 ha.

- Wyznaczyć 2 sektory elektrowni z własnymi ogrodzeniami, oddzielone od siebie działką                        o nr ewid. 143. Na działce nr 143 nie rozmieszczać paneli fotowoltaicznych.

- Stacje transformatorowe posadowić na terenie przedsięwzięcia w sposób rozproszony                             w odległości większej niż 100  m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

- Stację GPO i magazyny energii zlokalizować w północno zachodniej części działki nr 144,                    w odległości większej niż 50 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

- Transformatory umieścić w stacjach kontenerowych o szczelnych posadzkach. W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć w szczelną misę mogącą pomieścić cała zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a powierzchnią ziemi.

- Panele słoneczne montować w odległości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

- Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać roślin gatunków obcego pochodzenia.

- Przeprowadzić nasadzenia zieleni osłonowo - izolacyjnej wzdłuż południowo-wschodniej granicy, na długości co najmniej 80 m i co najmniej 3 m szerokości. Ogrodzenie na ww. odcinku należy obsadzić roślinami pnącymi. Do nasadzeń nie używać drzew, krzewów o roślin pnących gatunków obcego pochodzenia.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwiezione w nich płazy i inne drobne zwierzęta przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. 6.00 – 22.00.

- Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 – 15  sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- W porze nocnej nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

- Panele fotowoltaiczne czyścic na sucho. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wodę zdemineralizowaną, bez dodatku substancji chemicznych (ewentualnie 1-2 razy w roku dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń –                           z wyjątkiem gruntów położonych w odległości mniejszej niż 25 m od rowu melioracyjnego                    w przypadku obecności w nim wody).

- Wody opadowe i roztopowe, a także użyte do mycia paneli fotowoltaicznych należy rozprowadzać na tereny biologicznie czynne na obszarze inwestycji (bez szkód dla terenów sąsiednich).

- W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać uprawnionym podmiotom neutralizacji.

- W odległości mniejszej niż 100 m od terenów bagiennych należy brzegi wykopów wyprofilować w sposób umożliwiający wydostanie się z nich płazów i gadów albo zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich tych zwierząt bez możliwości swobodnego wydostania się (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy niezwłocznie usunąć) i/lub codziennie przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych (w okresie wiosenno-letnim).

- Przed zasypaniem wykopów należy je zlustrować, wyjmując z nich i przenosząc poza teren prac budowlanych płazy i gady.

- Prace budowlane należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;

- Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;

- Zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- Sposób powstawania i gospodarowania odpadami podczas realizacji inwestycji oraz podczas jej eksploatacji  winien być prowadzony zgodnie z  ustawą o odpadach;

- Jeśli zaistnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie zgodnie                   z ustawą o ochronie przyrody;

- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.                     Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

- Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 05.07.2021 r. Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Iza Michałek wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ustawowymi załącznikami oraz pełnomocnictwo.

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 03.08.2021 r. działki geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 położona w obrębie Chwałkowo nie są objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 06.08.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 06.08.2021 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – pismo do jednostek opiniodawczych dot. wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                   na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 24.08.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1323.2021.AR.2 z dnia 24.08.2021 r. dot. informacji                            o późniejszym terminie wydania opinii z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pismo Nr WOO-IV.4220.1323.2021.AR.1 do wiadomości tut. organu adresowane do pełnomocnika Inwestora dot. wezwania do uzupełnienia k.i.p.

W dniu 25.08.2021 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.341.2021.PP z dnia 23.08.2021 r.              o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem warunków i wymagań które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji.

Do tut. Urzędu w dniu 25.08.2021 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON-NS.9011.54.2021 r. z dnia 24.08.2021 r. informujące,                    o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 06.09.2021 r . do wiadomości tut. Organu wpłynął wniosek Pełnomocnika Inwestora adresowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużenie terminu na uzupełnienie k.i.p. W dniu 08.09.2021 r. do wiadomości tut. Organu wpłynęło pismo RDOŚ w Poznaniu adresowane do Pełnomocnika inwestora dot. przedłużenia terminu wyznaczając termin 31.05.2021 r. na uzupełnienie o dodatkowe informacje karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 10.09.2021 r. Nr RiOŚ.6220.70.2021 tut Organ wystosował pismo do Inwestora oraz stron postępowania iż zostaje wydłużony termin wydania decyzji środowiskowej ze względu na oczekiwanie opinii jednostek opiniodawczych.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – pismo dot. wydłużenia terminu wydania decyzji środowiskowej zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Do tut. Organu w dniu 20.04.2022 r. błędnie wpłynęło pismo Inwestora adresowane do RDOŚ                            w Poznaniu dot. przekazania wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.  Pismem                     z dnia 27.04.2022 r. Organ prowadzący postępowanie przesłał ww. uzupełnienie do k.i.p. do jednostki opiniującej tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu dołączeniu dodatkowych materiałów do wcześniej przesłanych dokumentów.

W dniu 04.05.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1323.2021.AR.4 z dnia 02.05.2022 r. dot. informacji                            o późniejszym terminie wydania opinii z uwagi na trwającą analizę uzupełnienia di karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 17.05.2022 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1332.2021.AR.5 z dnia 16.05.2022 r., z uwzględnieniem                    w decyzji środowiskowej warunków i wymagań, które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji, wraz                   z kopią uzupełnienia inwestora do k.i.p.

W dniu 19.05.2022 r. do tut. Organu wpłynęły od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       w Poznaniu zebrane uzupełnienia do k.i.p w trakcie prowadzenia postępowania.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pismem z dnia 20.05.2022 r. zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony      o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                                  o  zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych              z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie przedłożonej karty  informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowę elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając fakt,                  iż elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na gruntach ornych i pastwiskach. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest w odległości ok. 14 m w kierunku zachodnim i ok. 23 m w kierunku wschodnim. Odległości od stacji GPO do najbliższej zabudowy wynosi 57 m, natomiast od najbliższej stacji transformatorowej do zabudowy mieszkaniowej 139 m od strony wschodniej. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Z k.i.p. wynika, iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą kontenerowe stacje transformatorowe, inwertery, magazyny energii, zlokalizowane w północno-zachodniej części działki nr 144 oraz stacja SN/WN. Stacje transformatorowe i inwertery będą rozproszone na terenie przedsięwzięcia, magazyny energii i stacja GPO zostaną zlokalizowane w północno-zachodniej części działki nr 144. Powyższe rozwiązania z uwagi na ograniczenie uciążliwości akustycznej zostały wpisane w warunkach niniejszej decyzji.                              W k.i.p. przeprowadzono analizę wpływu przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, która wykazała że na granicy terenów chronionych akustycznie zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu określone              w rozporządzeni Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności rodzaj            i parametry przedsięwzięcia oraz przyjęte rozwiązania techniczne, posadowienie stacji transformatorowych typu kontenerowego, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

Z związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych                              w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu i zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty                        i certyfikaty ogranicza wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł,  co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Uwzględniając przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś z k.i.p. wynika,             że w odległości ok. 0,6 km znajduje się zrealizowana elektrownia słoneczna, a najbliższa inna elektrownia słoneczna planowana do realizacji znajdzie się w odległości 0,01 km w kierunku południowo-wschodnim. W k.i.p. stwierdzono, że nie wystąpi skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, gdyż oddziaływanie inwestycji zamknie się w jej granicach. Mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, jego skalę i złożoność oddziaływania oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się znaczącego skumulowania oddziaływania na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Biorą pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p wynika,            że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. W k.i.p. wskazano, ze panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub w przypadku dużych zabrudzeń będą myte wodą ze środkiem biodegradowalnym, Woda będzie dostarczana w beczkowozach. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W trakcie realizacji inwestycji woda na cele socjalne i porządkowe również będzie dowożona               w beczkowozem. Woda pitna będzie zapewniona w formie wody butelkowanej. Ścieki powstałe podczas budowy będą gromadzone w szczelnym zbiorniku TOI TOI i następnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się posadowienie transformatorów w stacjach transformatorowych prefabrykowanych. Inwestor rozważa zastosowanie transformatorów zarówno suchych jak i olejowych. W razie konieczności zastosowanie transformatorów olejowych, zamontowane zostaną pod nimi szczelne misy olejowe mogące w przypadku awarii pomieścić cały olej znajdujący się w transformatorze. Rozwiązania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne zostały zawarte w warunkach wskazanych                           w niniejszej decyzji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych               w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem                  i konserwacja paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie. Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia winno odbywać się na zasadach określonych                                 w obowiązujących przepisach szczegółowych. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania. Na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia wnioskodawca wskazał,                                że wytwarzane w trakcie prac rozbiórkowych odpady przekazane będą zewnętrznym, wyspecjalizowanym formom, posiadającym odpowiednie zezwolenia do ich dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływy planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,g,h,i,j ustawy ooś stwierdza się że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów          o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich oraz leśnych oraz przylegających do jezior. Zgodnie ze studium uwarunkować                       i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska w obrębie planowanej elektrowni nie znajdują się strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenie standardów jakości powietrza.

Uwzględniając kryteria, o których mowa  w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono,          iż  eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a najbliżej położonymi obszarem jest Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi  PLH300057 oddalony o ok. 3,1 km od przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie kolidować z zadrzewieniami lub zakrzewieniami. Elektrownia składać się będzie z dwóch sektorów                      z własnymi ogrodzeniami, oddzielonymi od siebie działką nr ewid. 143 przebiegać będą podziemne linie kablowe energetyczne. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa mieszkaniowa, las, rów melioracyjny przepływający wzdłuż południowo-zachodniej granicy planowanej elektrowni oraz 3 elektrownie wiatrowe – najbliższa oddalona o 0,15 km. Inwentaryzację przyrodniczą przeprowadzono we wrześniu i grudniu 2021 r. oraz w marcu i kwietniu 2022 r. Nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin i grzybów ani zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchnia elektrowni obsiana zostanie roślinnością trawiastą, która będzie wykaszana i usuwana. Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek, aby w związku z lokalizacją                  w pobliżu planowanego przedsięwzięcia zbiorników wodnych i rowu melioracyjnego nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracyjnym płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października.

Został nałożony warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią, co pozwoli dotrzymać wskazany termin koszenia, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów                   i uwalniania uwiezionych w nich zwierzat. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy miedzy ogrodzeniem, a powierzchnia ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Uwzględniając fakt obecności w pobliżu inwestycji elektrowni wiatrowych, nie można wykluczyć skumulowanego oddziaływania na nietoperze w przypadku ciągłego oświetlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej. Oświetlenie terenu elektrowni wiatrowych może wabić owady, a przez to może wzrosnąć atrakcyjność takiego miejsca dla nietoperzy jako żerowiska. Obecność elektrowni wiatrowych na trasie dolotu nietoperzy na teren żerowiska może zwiększyć ryzyko kolizji nietoperzy z wiatrakami. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono               w niniejszej decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlania terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Ogrodzenie, stało montażowe pod panelami i obiekty kubaturowe pomalowane zostaną                              w kolorach szarości lub zieleni co ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz. W decyzji nałożono warunek wykonania pasa zieleni osłonowo - izolacyjnej od strony najbliższej zabudowy zagrodowej, tj. wzdłuż południowo-wschodniej granicy planowanej elektrowni. Pas zieleni powinien mieć długość co najmniej 80 m długości i co najmniej 3 m szerokości. Nałożono także warunek, aby ogrodzenia na tych odcinkach obsadzone zostały roślinnościami pnącymi. Do nasadzeń nie należy wykorzystywać drzew i krzewów, a także roślin pnących gatunków obcego pochodzenia. Podjęcie takich działań pozwoli zmniejszyć oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz a także zmniejszy ryzyko powstania konfliktów społecznych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW600061. W obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych „Moskawa od Wielkiej do ujścia” o kodzie PLRW600020185499 a także w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 (Subzbiornik Inowrocław – Gniezno, zbiornik trzeciorzędowy, porowy o głębokości zalegania warstwy wodonośnej od 90 do 140 m, średnio 120 m).

Od południowego - zachodu i północy omawiana inwestycja sąsiaduje z rowami melioracyjnymi, a ok. 40 m na północny-zachód od niej, po drugiej stronie drogi o nawierzchni asfaltowej łączącej miejscowości Brodowo i Chwałkowo, zlokalizowane jest zabagnienie o powierzchni ok. 0,6 ha. Planowane przedsięwzięcie położne jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi.

Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania                  z wód regionu wodnego Warty (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty         (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U          z 2016 r. poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość  i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono,                         że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska                              i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zaplanowane przez inwestora rozwiązania technologiczne i organizacyjne spełniają wymagania stawiane w obowiązujących przepisach w zakresie zdrowie ludzi.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak                   w sentencji.

P O U C Z E N I E

  - Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której    mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja          o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.) została wpłacona w dniu 30.06.2021 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- Elektrownia PV 83 Sp. z o.o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

w imienniku której działa pełnomocnik Pani Iza Michałek;

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia                            3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529  Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Załącznik nr 1

do decyzji Nr RiOŚ.6220.70.2021

z dnia 23.06.2022 r.

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. geod. nr 142, 144, 139/53, 139/54, 143 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki,

województwo wielkopolskie.

Inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz                                   z infrastrukturą towarzyszącą. Wnioskodawca dopuszcza realizację inwestycji etapowo i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej 20 MW.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych i bezobsługowej stacji transformatorowej, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych oraz montaż infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni.

Projektowana farma składać się będzie z  następujących elementów:

- jednostki wytwórczej, tj. zespołu ogniw fotowoltaicznych łączonych w zespoły zwane panelami

fotowoltaicznymi ( do 40 000 sztuk), które wyposażone będą w powłokę antyrefleksyjną,

umieszczonych w rzędach w odległości od 1,00 do 10,0 m;

- konstrukcji wsporczej, tj. specjalnych stelaży mocowanych bezpośrednio w gruncie i

umożliwiających stały montaż paneli fotowoltaicznych;

- aparatury energetycznej, tj. inwerterów, transformatorów, liczników, układów sterujących

i nadzorujących (urządzeń umożliwiających odbiór, konwersję i dalszy przesył wytworzonej energii

elektrycznej);

- przewodów elektrycznych – nisko i średnio napięciowych przewodów o różnej średnicy,

umożliwiających połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy;

- infrastruktury towarzyszącej, tj. ogrodzenia o wysokości 3,0 m, drogi technologicznej, placu

manewrowego o powierzchni do 900 m2 .

Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów. Panele fotowoltaiczne mocowane będą w gruncie za pomocą wbitych słupków.

Dla planowanego przedsięwzięcia planuje się zastosować transformator suchy lub olejowy.                         W przypadku zastosowania transformatora olejowego zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez instalacje własnej misy olejowej. Misa olejowa wykonana będzie                        z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a pojemność misy wyniesie minimum 110 % zawartości oleju. Teren farmy zostanie ogrodzony i zostanie na nim zainstalowany system kontroli wizyjnej oraz oświetlenie pracujące w paśmie podczerwieni. Jak wynika z k.i.p. sposób podłączenia farmy z operatorem energetycznym zostanie ustalony na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci.

W przypadku konieczności mycia paneli, wykorzystywana w tym celu będzie woda bez użycia środków chemicznych i detergentów. W przypadku bardzo dużych zabrudzeń wykorzystywana będzie woda i środki biodegradowalne.

W trakcie realizacji farmy fotowoltaicznej wykorzystywane będą maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej.