Środa Wielkopolska, dnia 10.01.2024 r.

RiOŚ.6220.54.2023

# D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy                                    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                          10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2023 r. PCWO ENERGY PROJEKT                      Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpływ do tut. Urzędu w dniu 21.07.2023 r. dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki ewid. 104 w obrębie Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki ewid. 104 w obrębie Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

- Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym

zakresie:

- Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 11 MW przeznaczyć do 5,30 ha powierzchni działki nr ewid. 104 obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska.

- Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia tj. 6.00 – 22.00.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Na etapie prowadzenia praz ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy,               a uwiezione w nich płazy i inne drobne zwierzęta przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a powierzchnią ziemi.

- Panele słoneczne montować w odległości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

- Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać roślin gatunków obcego pochodzenia.

- Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 – 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- Wykonać pas zieleni osłonowo – izolacyjnej wzdłuż granicy elektrowni, począwszy od wschodniego wierzchołka terenu przedsięwzięcia zlokalizowanego najbliżej terenu chronionego akustycznie w kierunku zachodnim, na długości 70 m i o szerokości co najmniej 3 m. Ogrodzenie na tym odcinku obsadzić roślinami pnącymi.

- Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwe uformowanie, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej lub krzewów. Nasadzenia drzew/krzewów pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.   Do nasadzeń nie używać gatunków obcego pochodzenia.

- Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności nasadzenia należy uzupełnić   w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.

- Stacje transformatorowe w liczbie do 11 sztuk oraz magazyny energii w liczbie do 11 sztuk zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów chronionych akustycznie,                  o których mowa w przepisach odrębnych.

- Inwertery w liczbie do 22 sztuk zamontować w systemie rozproszonym w odległości nie mniejszej niż 72 m od granicy terenów chronionych akustycznie, o których mowa w przepisach odrębnych.               W przypadku wyboru systemu centralnego inwerterów zainstalować je w stacjach transformatorowych.

- Magazyny energii wykonać jako obiekty kontenerowe, naziemne, wolnostojące, w postaci systemów bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.

- Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W przypadku transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki.

- Do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać czystą wodę bez dodatku substancji czyszczących lub detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.

- W porze nocnej nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- Plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i  rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.

- W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu                  i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie sprzętu budowlanego prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie.

- Ścieki bytowe  z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych szczelnych toaletach                i okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.

- Gospodarować wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji: realizacji, eksploatacji    i likwidacji) w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie; odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniki infliltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie               w miarę potrzeby przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwiania.

- Zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do zagospodarowania terenów zielonych na terenie zainwestowania.

- Po okresie eksploatacji, likwidację przedsięwzięcia przeprowadzić w sposób przywracający teren do stanu sprzed budowy przedsięwzięcia.

- Prace budowlane należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;

- Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;

- Zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.                     Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

- Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 21.07.2023 r. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części                              dz. nr 104 w obrębie Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wszystkie ustawowe załączniki.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14.09.2023 r. działka geod. nr 104 obręb Chwałkowo nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 14.09.2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego                 w Środzie Wielkopolskiej oraz Urzędzie Gminy w Zaniemyślu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 18.09.2023 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o wystąpieniu do jednostek opiniodawczych o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Do tut. Urzędu w dniu 28.09.2023 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON-NS.9011.51.2023 r. z dnia 28.09.2023 r. informująca,                     o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 05.10.2023 r. Nr WOO-IV.4220.1196.2023.SS1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tut. urząd o późniejszym terminie wydania opinii z uwagi na trwającą analizę dokumentacji, tj. do 19.10.2023 r.

W dniu 09.10.2023 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.4901.274.2023.RG z dnia 04.10.2023 r.              o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem poniższych warunków i wymagań które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i  rodzaju do potencjalnego zagrożenia,

mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające

go do użytkowania.

- w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu

budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację

miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

- prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie

sprzętu budowlanego prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie.

- ścieki bytowe  z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych szczelnych toaletach i

okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie.

- gospodarować wytworzonymi odpadami (na wszystkich etapach inwestycji: realizacji, eksploatacji i

likwidacji) w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie; odpady magazynować selektywnie w

wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed

zanieczyszczeniem w wyniki infliltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie w

miarę potrzeby przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwiania.

- zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do zagospodarowania

terenów zielonych na terenie zainwestowania.

- po okresie eksploatacji, likwidację przedsięwzięcia przeprowadzić w sposób przywracający teren do

stanu sprzed budowy przedsięwzięcia.

- w przypadku zastosowania transformatorów typu olejowego, należy wyposażyć je w szczelne misy

olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze

oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- magazyny energii należy ulokować w szczelnych obudowach odpornych na działanie substancji w nich

zawartych, w sposób zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

- w przypadku zaistnienia potrzeby, mycie paneli wykonywać przy użyciu wody bez użycia środków

chemicznych.

- przy uprawie traw miedzy rzędami paneli fotowoltaicznych nie stosować nawozów sztucznych i

pestycydów.

- ogrodzenie należy zaprojektować i wykonać w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się

przez teren farmy fotowoltaicznej płazów, gadów i drobnych ssaków, bez podmurówki, pozostawiając

wolna przestrzeń około 15-20 cm pomiędzy ogrodzeniem a powierzchnią gruntu.

Pismem z dnia 17.10.2023 r. Nr WOO-IV.4220.1196.2023.SS.2 Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Poznaniu wezwał organ prowadzący postępowanie o uzyskanie od inwestora dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 25.10.2023 r. tut. organ wezwał inwestora o dodatkowe wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia celem uszczegółowienia planowanej inwestycji, nakładając 7 dniowy termin uzupełnienia.

W dniu 15.11.2023 r. do tut organu wpłynęło pismo inwestora o przedłożeniu dodatkowych wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia na wezwanie Organu prowadzącego postępowanie                  z dnia 25.10.2023 r.

Tutejszy organ pismem z dnia 20.11.2023 r. przesłał przedłożone wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem wydania opinii na podstawie uzupełnionej k.i.p. oraz do pozostałych Organów opiniujących celem podtrzymania wydanej już opinii lub wydania nowej opinii po analizie całości materiałów.

Pismem z dnia 28.11.2023 r. Nr ON-NS.9011.51.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej po ponownej analizie dokumentacji podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 28.09.2023 r. w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 28.11.2023 r. do tut. organu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1196.2023.SS.2 z dnia 28.11.2023 r., z uwzględnieniem                    w decyzji środowiskowej poniższych warunków i wymagań, które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 11 MW przeznaczyć do 5,30 ha powierzchni działki nr ewid. 104

obręb Chwałkowo, gm. Środa Wielkopolska.

- wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć

do pory dnia tj. 6.00 – 22.00.

-  zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

-  na etapie prowadzenia praz ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy,

a uwiezione w nich płazy i inne drobne zwierzęta przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę

przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

-  wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między

ogrodzeniem a powierzchnią ziemi.

-  panele słoneczne montować w odległości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli

słonecznych do powierzchni ziemi.

-  do obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie używać roślin gatunków

obcego pochodzenia.

-  koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia

w okresie od 1 – 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- wykonać pas zieleni osłonowo – izolacyjnej wzdłuż granicy elektrowni, począwszy od wschodniego

wierzchołka terenu przedsięwzięcia zlokalizowanego najbliżej terenu chronionego akustycznie w

kierunku zachodnim, na długość 70 m i o szerokości co najmniej 3 m. Ogrodzenie na tym odcinku

obsadzić roślinami pnącymi.

- do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwe

uformowanie, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej lub

krzewów. Nasadzenia drzew/krzewów pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.

Do nasadzeń nie używać gatunków obcego pochodzenia.

- prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku.

W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności nasadzenia należy uzupełnić   w

stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3

lata.

-  stacje transformatorowe w liczbie do 11 sztuk oraz magazyny energii w liczbie do 11 sztuk

zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 100 m od granicy terenów chronionych akustycznie,

o których mowa w przepisach odrębnych.

-  inwertery w liczbie do 22 sztuk zamontować w systemie rozproszonym w odległości nie mniejszej niż

72 m od granicy terenów chronionych akustycznie, o których mowa w przepisach odrębnych.

W przypadku wyboru systemu centralnego inwerterów zainstalować je w stacjach transformatorowych.

-  magazyny energii wykonać jako obiekty kontenerowe, naziemne, wolnostojące, w postaci systemów

bateryjnych i zapewnić w nich szczelne posadzki.

-  transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach.

W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wyposażyć je w szczelne misy mogące

pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. W przypadku

transformatorów suchych zastosować szczelne posadzki.

-  do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać czystą wodę bez dodatku substancji czyszczących

lub detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska,

w przypadku silniejszych zabrudzeń.

-  w porze nocnej nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

Pismem z dnia 30.11.2023 r. Nr PO.ZZŚ.3.4901.274.2023.RG Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole po ponownej analizie dokumentacji podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 04.10.2023 r. w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.                 z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska pismem z dnia 04.12.2023 r. zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2032 r., poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych              z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki ewid. 104 w obrębie Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie (szczegółowa charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji).

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniając fakt,                  iż elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia stanowi grunty orne użytkowane rolniczo.

Ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa zagrodowa na działce objętej wnioskiem oraz inna zabudowa zagrodowa zlokalizowana w odległości 67 m od granicy przedsięwzięcia.

Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Celem ograniczenia uciążliwości akustycznej wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do godzin 6.00 – 22.00 co uwzględniono w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości.

Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Prace budowlane oraz ruch pojazdów na etapie realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w porze dnia. Analiza k.i.p. wykazała, że wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów zlokalizowanych w stacjach transformatorowych (do 11 sztuk), oraz inwerterów (do 220 sztuk). W k.i.p. i jej uzupełnieniach wnioskodawca wskazał maksymalne liczby elementów farmy oraz maksymalny jednostkowy poziom mocy akustycznej wynoszący dla transformatora do 70 dB oraz inwertera montowanego w systemie rozproszonym, pod panelami do 55 dB lub w systemie centralnym,   w stacjach transformatorowych do 68 dB. Wskazano także posadowienie najbliższej stacji transformatorowej od granicy terenów chronionych akustycznie w odległości nie mniejszej niż 100 m                  a inwertera nie mniejszej niż 72 m. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej w warunkach niniejszej decyzji uwzględniono maksymalne liczby stacji transformatorowych i inwerterów oraz ich lokalizację względem terenów chronionych akustycznie. Wnioskodawca deklaruje, że magazyny energii nie będą wyposażone w mechaniczne systemy chłodzenia i nie będą stanowiły źródła hałasu. Zgodnie z sugestią                           i wiedzą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na temat parametrów akustycznych magazynów energii stosowanych na farmach fotowoltaicznych powyższa deklaracja wnioskodawcy budzi wątpliwość. Wnioskodawca w oparciu o załączoną do uzupełnienia k.i.p kartę katalogową magazynu energii MEW (1,0 MW/2, 15 MWH) podtrzymał zdanie o braku emisji hałasu przez magazyn energii. Zgodnie z rysunkiem technicznym (str. 5 karty katalogowej) jednym z elementów wchodzących w skład magazynu energii jest transformator.  W k.i.p. (rozdz. 7.1.3 Emisja hałasu) transformator został wskazany jako źródło hałasu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej                       z ostrożności Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swojej opinii wskazał na konieczność uwzględnienia w warunkach decyzji środowiskowej liczbę magazynów energii i ich lokalizację względem terenów chronionych akustycznie. Powyższy warunek został wpisany  w pkt II  ppkt 12-13. Mając na względzie skalę planowanego przedsięwzięcia, realizację zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2014 r. poz. 112) na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Ponadto uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448).

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś na podstawie posiadanych dokumentów ustalono, że w otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się realizowane bądź zrealizowane farmy fotowoltaiczne, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w niniejszej decyzji warunkami, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Uwzględniając kryteria, o których mowa  w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, że na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Realizacja inwestycji wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć prefabrykatów infrastruktury technicznej elektrowni oraz materiałów i surowców, takich jak m.in. stal, aluminium,  inne metale, beton, piasek, żwir, woda dla celów socjalnych oraz paliwa, które będą wykorzystywane przez maszyny budowlane oraz samochody dostawcze.

Z związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych                              w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu i zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty                        i certyfikaty ogranicza wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł,  co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p wynika,            że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana farma fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i wsiąkała                 w grunt. W przypadku silniejszego zanieczyszczenia paneli, wnioskodawca dopuszcza się do 3 razy na rok możliwość ich mycia czysta wodą bez dodatku substancji czyszczących.  Jednakże w przypadku silnego zanieczyszczenia paneli dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych, obojętnych dla środowiska. Powyższe zawarto w warunkach niniejszej decyzji. Na etapie budowy i likwidacji w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się wyznaczenie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, wyznaczenie specjalnego miejsca do tankowania w obrębie terenu przedsięwzięcia, użycie mat absorbujących. Dodatkowo planuje się korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji przenośnych toalet wyposażonych w szczelne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe obsługiwane przez wyspecjalizowaną w tym celu firmę zewnętrzną. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zamontowana zostanie pod każdym z nich szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej co zostało co zawarte w warunkach wskazanych  w niniejszej decyzji. Dodatkowo wskazano, aby zapewnić wykonanie szczelnych posadzek w kontenerach stacji transformatorowych i magazynach energii w przypadku zastosowania transformatorów suchych.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, ze gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych               w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace związane z montażem paneli.

Powstaną wówczas głównie odpady budowlane z grupy 17 oraz opakowaniowe z grupy 15. Odpady będą selektywnie magazynowane w specjalnych pojemnikach i kontenerach w miejscu do tego przeznaczonym i dalej przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą bezpośrednio przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady powstałe na etapie likwidacji będą magazynowane w specjalnych pojemnikach i kontenerach                    i odpowiednio zabezpieczone do momentu przekazania ich podmiotom uprawnionym do dalszego ich zagospodarowania. Odpady niebezpieczne stanowiące głównie sorbenty, filtry olejowe, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy oraz transformatory nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Bezpośrednio po ich wytworzeniu będą  przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,g,h,i,j ustawy ooś stwierdza się że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów          o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich oraz leśnych oraz przylegających do jezior.

W k.i.p. wskazano, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej a także na obszarze  o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane był na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),                       a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi PLH300057,  oddalony o 3,1 km od przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym, a jego realizacja nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa oraz znajdujące się w odległości do 1 km zbiorniki wodne. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powierzchni elektrowni pozostawiona zostanie do spontanicznego obsiana przez roślinność z otaczających terenów lub zostanie obsiana mieszanką traw.

Celem ochrony lokalnej bioróżnorodności nałożono warunek, aby w przypadku obsiewu nie używać roślin obcego pochodzenia. Roślinność będzie wykaszana i usuwana lub postawiona na powierzchni. W celu ochrony ptaków lęgowych oraz  w związku z obecnością w pobliżu zbiorników wodnych będących siedliskiem płazów, nałożono w decyzji warunek koszenia roślinności na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca oraz poza okresem migracji płazów. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października.

Nałożono także warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwiezionych w nich zwierząt. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom nałożono w decyzji warunek montażu ogrodzenia ażurowego, bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzenie,                              a powierzchnią ziemi. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Ogrodzenie i stacja transformatorowa wykonane zostaną w kolorach szarości lub zieleni co ograniczy oddziaływanie na krajobraz. Aby osłonić elektrownię przed obserwatorem z zewnątrz na łożono warunek wykonania pasa zieleni osłonowo - izolacyjnej z nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż granicy elektrowni położonej w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie na długości 70 m i o szerokości co najmniej 3 m. Ogrodzenie na tym odcinku należy obsadzić roślinami pnącymi. W celu ochrony bioróżnorodności nałożono warunek, aby do nasadzeń drzew, krzewów i roślin pnących nie używać gatunków obcego pochodzenia. Nasadzenia należy przez okres minimum 3 lat pielęgnować i podlewać. Nałożono także warunek monitoringu i kontroli udatności nasadzeń. Podjęcie powyższych działań pozwoli ograniczyć ryzyko powstania konfliktów społecznych. W celu minimalizacji oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlania terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Nie przewiduje się stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Najbliższa inna planowana do realizacji elektrownia słoneczna znajduje się w odległości 1,1 km w kierunku północno-zachodnim.

Mając na względzie lokalizacje przedmiotowego przedsięwzięcia, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów natura 2000 lub powiazania               z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie

znajduje się w granicach Jednolitej części wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie  PLGW600061,                          o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym oraz ocenie ryzyka określanej jako niezagrożona osiągnieciem celów środowiskowych. Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w rejonie wodnym warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Moskawa od Wielkiej do ujścia” i kodzie RW600020185499, o statusie silnie zmieniona część wód (SZCW),                        o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych                    nr 143 Subzbiornik Inowrocław-Gniezno – zbiornik porowy Pg-Ng, głębokość zalegania poziomu wód podziemnych od 90 do 140 m, (średnia głębokość zalegania 120 m p.p.t.). W najbliższym otoczeniu brak cieków oraz jezior. Najbliższy ciek – Doływ ze Strzeszek znajduje się w odległości ok. 260m na wschód od terenu zainwestowania. Przedmiotowa działka nie stanowi obszaru gruntów zdrenowanych.

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U.                  z 2023 r., poz. 335).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zaplanowane przez inwestora rozwiązania technologiczne i organizacyjne spełniają wymagania stawiane w obowiązujących przepisach w zakresie zdrowie ludzi.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak                   w sentencji.

P O U C Z E N I E

  - Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której    mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja          o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.) została wpłacona w dniu 18.07.2023 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- Wnioskodawca

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529  Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Załącznik nr 1

do decyzji Nr RiOŚ.6220.54.2023

z dnia 10.01.2024 r.

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki ewid. 104

w obrębie Chwałkowo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 11 MW na części działki o nr ewid. 104 obręb Chwałkowo gm. Środa Wielkopolska.

Całkowita powierzchnia działki nr 104 wynosi 10,19 ha, natomiast powierzchnia terenu przeznaczona na obiekty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie do 5,30 ha.

Inwestor dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości.

Fotowoltaika to technologia przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą zbudowanych z reguły krzemu i paneli fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne stanowiące odnawialne źródła energii są instalacjami bezobsługowymi i nie wymagają częstego serwisowania. Konieczne przeglądy serwisowe i ewentualnie wymiana uszkodzonych elementów wymagają rocznie zaledwie kilku wizyt firmy serwisującej.

Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów, i innej formy przekształcenia terenu. Wykonania fundamentu może wymagać jedynie stacja transformatorowa, a niezbędne okablowanie farmy może wymagać płytkich wykopów. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach stalowych. Profile będą osadzane w gruncie, poprzez wkręcanie lub wbijanie za pomocą kafara.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia planuje się zastosowanie 11 prefabrykowanych stacji kontenerowych, które zabezpieczone będą szczelną misą olejową uniemożliwiającą wyciek oleju w przypadku awarii transformatora. Przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych oraz montaż infrastruktury telekomunikacyjnej, umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni.

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów oraz urządzeń

- panele fotowoltaiczne w ilości do 27 500 sztuk, które pokryte będą powłoką antyrefleksyjną;

- wolnostojące, stalowe konstrukcje montażowe pod panele składające się z ramy, pionowych i

poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących.

- aparatura energetyczna, tj. inwertery w ilości do 220 sztuk, stacje transformatorowe oraz

opcjonalnie magazyny energii (urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję, magazynowanie i dalszy

przesył wytworzonej energii);

- przewody elektryczne umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy;

- infrastruktura towarzysząca, tj. ogrodzenie, monitoring, instalacje odgromowe, przepięciowe,

przetężeniowe oraz komunikację wewnętrzną o nawierzchni gruntowej ulepszonej (mechanicznie

utwardzony grunt).

Prace budowalne i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, w godzinach 6.00 – 22.00.

W wyniku eksploatacji do środowiska uwalniania będzie energia oraz substancje lotne  i pyły w związku z okresowymi pracami konserwacyjnymi i obsługi technicznej farmy. Emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i graniczony, w wszelkie uciążliwości z tym związane ustąpią całkowicie po zakończeniu prac związanych z budową elementów elektrowni fotowoltaicznej.