Środa Wielkopolska, dnia 04.04.2025 r.

RiOŚ.6220.47.2024

# D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2  pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia                      3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret pierwszy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572)               po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2024 r. (wpływ do tut. organu w dniu 31.07.2024 r.) Gminy Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska w imieniu którego działa pełnomocnik pan Mateusz Samson os. Powstańców Warszawy 6/24 61-656 Poznań, dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt na dz. ewid. nr 3090, 3091, 3092, 3093, 3094 obręb Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

polegającego na budowie Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt na dz. ewid. nr 3090, 3091,

3092, 3093, 3094 obręb Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

- Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym

zakresie:

- Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od  września do końca lutego.

- Przeprowadzić nasadzenia drzew, minimalizujące straty przyrodnicze związane z wycinką drzew               w stosunku 1:1 oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów i powierzchnia rzutu koron drzew o obwodzie do 20 cm włącznie; do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.

- Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.

- Prowadzić monitoring  udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew/krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem                                     i przemarzaniem.

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzew.

- Wykonać szczelne podłoże w pomieszczeniach dla zwierząt.

- Ścieki bytowe i przemysłowe powstałe w procesach mycia i dezynfekcji odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.

- Zaopatrzenie w wodę zapewnić z przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej.

- Na terenie schroniska zamontować do:

- 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 57 dB każdy;

- 7 agregatów grzewczo/chłodzących o poziomie mocy akustycznej do 64 dB każdy;

- 5 jednostek zewnętrznych pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każda;

- 4 wyrzutni/czerpni o poziomie mocy akustycznej do 45 dB każda;

- 1 transformator o poziomie mocy akustycznej do 82 dB;

- 5 inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 45 dB każdy.

- Inwestycję należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Zamontować wygrodzenie herpetologiczne oddzielające teren budowy od południowej części terenu inwestycji.

- Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i

przekształcenia jego powierzchni.

- Plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.

- W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz

przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia

dla środowiska gruntowo-wodnego.

- W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska

gruntowo-wodnego, grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do

neutralizacji podmiotowi.

- Ziemię z wykopów składować w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus i pozostałą część ziemi, a następnie wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, a w przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia.

- Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych ( w tym uzupełnienie płynów eksploatacyjnych) oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji,                   w miejscach do tego przeznaczonych (warsztaty samochodowe, stacje paliw).

- W przypadku zastosowania transformatora typu olejowego, należy wyposażyć go w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się                                       w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Magazyn energii należy ulokować w szczelnej obudowie odpornej na działanie substancji w niej zawartych, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

- Przy uprawie traw miedzy rzędami paneli fotowoltaicznych nie stosować nawozów sztucznych                          i pestycydów.

- W przypadku zaistnienia potrzeby, mycie paneli wykonywać przy użyciu wody bez użycia detergentów lub z zastosowaniem technologii bezwodnej.

- Ścieki powstałe w trakcie czyszczenia boksów odprowadzać do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej                    i dalej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

- Zwierzęta padłe lub ubite (uśpione) z konieczności do czasu odbioru przez uprawniony w tym zakresie podmiot (zajmujący się wywozem i utylizacją zwierząt martwych) przechowywać na utwardzonym podłożu w specjalnej zamrażarce zgodnie z przepisami szczegółowymi.

- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych tj. parkingów powyżej 10 miejsc postojowych odprowadzać do zbiornika chłonnego poprzez separator substancji ropopochodnych                  z osadnikiem.

- Po okresie eksploatacji, likwidacje przedsięwzięcia przeprowadzić w sposób przywracający teren do stanu budowy przedsięwzięcia.

- Prace budowlane należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP;

- Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji;

- Zastosować technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku i posiadające wymagane prawem certyfikaty, a w szczególności ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane;

- Sposób powstawania i gospodarowania odpadami podczas realizacji inwestycji oraz podczas jej eksploatacji  winien być prowadzony zgodnie z  ustawą o odpadach;

- Jeśli zaistnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie zgodnie                   z ustawą o ochronie przyrody;

- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.                     Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 31.07.2024 r. Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska                       w imieniu którego działa pełnomocnik pan Mateusz Samson wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt na dz. ewid. nr 3090, 3091, 3092, 3093, 3094 obręb Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret pierwszy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ustawowymi załącznikami oraz pełnomocnictwo.

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12.09.2024 r. na przedmiotowym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 tj.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 11.09.2024 r. zawiadomił strony            o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 17.09.2024 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – pismo do jednostek opiniodawczych dot. wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania                   na środowisko planowanego przedsięwzięcia zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Do tut. urzędu w dniu 01.10.2024 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej nr ON-NS.9011.306.2024 r. z dnia 01.10.2024 r. informujące,                    o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

W dniu 03.10.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                 w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1172.2024.DG.1, z prośbą o wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełniania do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 03.10.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.4901.311.2024.RG.1, z prośbą o wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełniania do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 11.10.2024 r. organ prowadzący postępowanie wezwał Wnioskodawcę                             o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe wyjaśnienia do informacji w niej zawartych  w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania.

W dniu 28.10.2024 r. pełnomocnik wnioskodawcy zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie              z pismem o przedłużenie terminu przedłożenia wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia do dnia 02.12.2024 r. z  uwagi na konieczność wgłębnej analizy i weryfikacji zagadnień stanowiących podstawę przedmiotowego wezwania. Pismem z dnia 30.10.2024 r. organ prowadzący postępowanie przychylił się do złożonego pisma pełnomocnika wnioskodawcy i wyraził zgodę na uzupełnienie informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia wyznaczając nowy termin tj.: 02.12.2024 r.

W dniu 28.11.2024 r. do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 27.11.2024 r. dot. przedłożenia dodatkowego uzupełnienia do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z wcześniejszym wezwaniem organu prowadzącego postępowanie.

Pismami z dnia 04.12.2024 r. organ prowadzący postępowanie przekazał uzyskane uzupełnienie informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia organom opiniującym tj. Regionalnego Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kole oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Środzie Wielkopolskiej celem uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zajęcia stanowiska i wydania stosownych opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informacja o przesłaniu dodatkowych uzupełnień do k.i.p. organom opiniującym została obwieszczeniem podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń                w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Pismem z dnia 16.12.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej, poinformował, że po przeanalizowaniu całości dokumentów podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii                 z dnia 01.10.2024 r.

W dniu 23.12.2024 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1172.2024.DG.2 z dnia 23.12.2024 r., z uwzględnieniem w decyzji środowiskowej warunków i wymagań, które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od  września do końca lutego.

- Przeprowadzić nasadzenia drzew, minimalizujące straty przyrodnicze związane z wycinką drzew              w stosunku 1:1 oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów i powierzchnia rzutu koron drzew o obwodzie do 20 cm włącznie; do nasadzeń nie wykorzystywać roślin gatunków obcych.

- Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.

- Prowadzić monitoring  udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew/krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone                 w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać                        w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu.

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem                                     i przemarzaniem.

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzew.

- Wykonać szczelne podłoże w pomieszczeniach dla zwierząt.

- Ścieki bytowe i przemysłowe powstałe w procesach mycia i dezynfekcji odprowadzać do gminnej kanalizacji sanitarnej.

- Zwierzęta padłe magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach, na utwardzonym podłożu                 i przekazywać podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

- Zaopatrzenie w wodę zapewnić z przyłącza wodociągowego z gminnej sieci wodociągowej.

- Na terenie schroniska zamontować do:

- 7 wentylatorów dachowych o p0oziomie mocy akustycznej do 57 dB każdy;

- 7 agregatów grzewczo/chłodzących o poziomie mocy akustycznej do 64 dB każdy;

- 5 jednostek zewnętrznych pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każda;

- 4 wyrzutni/czerpni o poziomie mocy akustycznej do 45 dB każda;

- 1 transformator o poziomie mocy akustycznej do 82 dB;

- 5 inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 45 dB każdy.

W dniu 20.12.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.4901.311.2024.RG.1, z prośbą o ponowne wezwanie wnioskodawcy do złożenia uzupełniania do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 30.12.2024 r. organ prowadzący postępowanie ponownie wezwał wnioskodawcę                             o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe wyjaśnienia do informacji w niej zawartych  w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informacja o wezwaniu wnioskodawcy o ponowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o dodatkowe informacje została obwieszczeniem podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 21.01.2025 r. do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 20.01.2025 r. dot. przedłożenia dodatkowego uzupełnienia do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z wcześniejszym wezwaniem organu prowadzącego postępowanie.

Pismami z dnia 27.01.2025 r. organ prowadzący postępowanie przekazał uzyskane uzupełnienie informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia organom opiniującym tj. Regionalnego Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kole oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Środzie Wielkopolskiej celem uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, ujednolicenia akt sprawy oraz zajęcia stanowiska.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informacja o przesłaniu dodatkowych uzupełnień do k.i.p. organom opiniującym została obwieszczeniem podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń                w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 11.02.2025 r. do tut. Organu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.4901.311.2024.RG.3 z dnia 11.02.2025 r. o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko                         z uwzględnieniem następujących warunków i wymagań które zostały ujęte w pkt II niniejszej decyzji:

- Inwestycję należy zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Zamontować wygrodzenie herpetologiczne oddzielające teren budowy od południowej części terenu inwestycji.

- Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i

przekształcenia jego powierzchni.

- Miejsca postoju pojazdów i maszyn oraz miejsce gromadzenia odpadów zorganizować na terenie utwardzonym i uszczelnionym.

- Plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania.

- W trakcie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

- W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, grunt ten należy wybrać                          i przekazać podmiotom upoważnionym do neutralizacji.

- Ziemię z wykopów składować w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus i pozostałą część ziemi, a następnie wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, a w przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia.

- Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych (w tym uzupełnienie płynów eksploatacyjnych) oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji,                         w miejscach do tego przeznaczonych (warsztaty samochodowe, stacje paliw).

- W przypadku zastosowania transformatora typu olejowego, należy wyposażyć go w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Magazyn energii należy ulokować w szczelnej obudowie odpornej na działanie substancji w niej zawartych, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

- Przy uprawie traw miedzy rzędami paneli fotowoltaicznych nie stosować nawozów sztucznych                         i pestycydów.

- W przypadku zaistnienia potrzeby, mycie paneli wykonywać przy użyciu wody bez użycia detergentów lub z zastosowaniem technologii bezwodnej.

- Ścieki powstałe w trakcie czyszczenia boksów odprowadzać do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i dalej do gminnej sieci kanalizacyjnej.

- Zwierzęta padłe lub ubite (uśpione) z konieczności do czasu odbioru przez uprawniony w tym zakresie podmiot (zajmujący się wywozem i utylizacją zwierząt martwych) przechowywać w specjalnej zamrażarce.

- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych tj. parkingów powyżej 10 miejsc postojowych odprowadzać do zbiornika chłonnego poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

- Po okresie eksploatacji, likwidacje przedsięwzięcia przeprowadzić w sposób przywracający teren do stanu budowy przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu zebranej podczas postępowania dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw prawnych w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko  i odstąpił od określenia zakresu raportu.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomieniem z dnia 13.02.2025 r. zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony                        o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy                z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania                  na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                       o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt na dz. ewid. nr 3090, 3091, 3092, 3093, 3094 obręb Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia ujęty jest w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

Uwzględniając kryteria, o których mowa  w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie zapisów k.i.p. ustalono, że zasilanie obiektu w wodę odbywać się będzie z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez gestora sieci. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Schronisko będzie dezynfekowane zgodnie z przepisami weterynaryjnymi, a ścieki powstające w wyniku mycia kojców dla zwierząt z odchodów, odprowadzane będą razem ze ściekami bytowymi do kanalizacji sanitarnej.                           Sposób postepowania ze ściekami został ujęty w warunkach niniejszej decyzji, jako działanie ukierunkowane na ochronę środowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe z powierzchni dachowych nie będą ujmowane                        w zamknięty system kanalizacji deszczowej, będą odprowadzane powierzchniowo po terenach czynnych biologicznie w obrębie działek, do których właściciel będzie posiadać tytuł prawny. Schronisko będzie wyposażone w instalację odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych                             tj. parkingów powyżej 10 miejsc postojowych do zbiornika chłonnego poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono,                iż na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 20 03 01. Z danych zawartych w k.i.p. i uzupełnieniach wynika, że wytworzone na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach i odbierane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe lub uśpione przetrzymywane będą w szczelnym, zamkniętej zamrażarce, na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, do czasu przekazania upoważnionym podmiotom do przetwarzania, co wskazano jako warunek w niniejszej decyzji. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne    i techniczne w zakresie gospodarowania sztukami padłymi oraz planowany sposób postepowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,g,h,i,j ustawy ooś stwierdza się że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych oraz obszarach ochronnych wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży obszarów górskich oraz leśnych oraz przylegających do jezior, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław- Gniezno. Najbliższe otwory hydrogeologiczne znajdują się na terenie zakładu przemysłowego cukrowni. Zgodnie z mapa hydrologiczną Polski arkusz nr 509 Środa Wielkopolska, przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednostce 1cTrI- dla głównego poziomu wodonośnego. Dla tej jednostki określono dobry stopień izolacji (c) głównego użytkowego poziomu wodonośnego. Pierwszy poziom wodonośny znajduje się na głębokości od 1 do 2 m p.p.t. i występuje na granicy dwóch obszarów:               4 p,ż/d/zsP/Q oraz 1 p,pog,[gI]/wm/zwwP/Q. Pierwszy poziom wodonośny na jednostce PWW4, jest podrzędnym poziomem użytkowym i tworzą go osady piasków różnoziarnistych ze żwirem. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego mieści się w przedziale od 1 do 2 m p.p.t. Pierwszy poziom wodonośny na jednostce PWW1 także jest podrzędnym poziomem wodonośnym, występuje przeważnie na głębokościach od 0,0 m do 5,0 m. W miejscu lokalizacji samego przedsięwzięcia, teren jest podniesiony względem pozostałego obszaru działki (południowa część) o około 1 m. W związku z powyższym posadowienie ław fundamentowych oraz głębokość wykopów (od 0,8 do 1,5 metra) nie przekroczy 2 m i nie zajdzie potrzeba odwadniania wykopów. Wnioskodawca nie przewiduje podpiwniczeń budynków.

W otoczeniu przedsięwzięcia znajduje się wpisany do rejestru zabytków historyczny układ miasta.                          Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit. g  ustawy ooś stwierdzono, że pomieszczenia dla zwierząt nie będą ogrzewane, natomiast budynek administracyjno-biurowy ogrzewany będzie                                                z wykorzystaniem energii elektrycznej – pompy ciepła z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej. Eksploatacja schroniska dla zwierząt może wiązać się z emisją substancji do powietrza, w szczególności substancji zapachowo-czynnych. Pomimo, że zapachy mogą być uciążliwe, nie mogą być badane, gdyż                         w polskim systemie prawnym nie obowiązują normy prawne, które odnosiłyby się do zapachów. Głównymi źródłami emisji będą procesy utrzymania zwierząt. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się okresowo po terenie schroniska: samochody dowożące żywność, pojazdy transportujące zwierzęta, wywożące odpady. Z uwagi na stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalnie niskie. Mając na względzie lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia, a także przyjęte rozwiązania w zakresie ogrzewania obiektu nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i c  ustawy ooś stwierdzono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowane zostanie w południowo-zachodnich granicach miasta Środa Wielkopolska. Wjazd na teren schroniska odbywać się będzie od strony północnej z ul. Łąkowej. W dalszym sąsiedztwie, od strony południowej, przebiegają drogi o znaczeniu krajowym DW11 oraz DW432. W bezpośrednim sąsiedztwie płynie :Struga Średzka”, a w odległości ok. 2 km na wschód płynie rzeka „Maskawa”. Od północy zlokalizowane są tereny zamknięte – kolejowe trasy Poznań – Ostrów Wlkp., a w dalszej odległości osiedla mieszkaniowe oraz teren cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, to jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna położona jest 168 m w linii prostej od granic działki inwestycyjnej. Na terenie schroniska występować będą głównie ruchome źródła hałasu, związane z ruchem pojazdów ciężkich, to jest transportem karmy dla zwierząt, odbiorem odpadów, a także ruchem pojazdów lekkich to jest ruchem samochodów osobowych pracowników, obsługą weterynaryjną, wolontariuszy.

Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania schroniska mogą być także przebywające na jego terenie zwierzęta. Na terenie schroniska przewidziano montaż następujących punktowych źródeł hałasu: do                 7 wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 57 dB każdy, do 7 agregatów grzewczo/chłodzących o poziomie mocy akustycznej do 64 dB każdy, do 5 jednostek zewnętrznych pomp ciepła o poziomie mocy akustycznej do 60 dB każda, do 4 wyrzutni/czerpni o poziomie mocy akustycznej do 45 dB, 1 transformator o poziomie mocy akustyczne do 82 dB oraz 5 inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 45 dB każdy. Liczba i poziom mocy akustycznej zewnętrznych źródeł hałasu wpisano jako warunki realizacji przedsięwzięcia, gdyż warunkują oddziaływanie schroniska w zakresie emisji hałasu. Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania, a także lokalizację schroniska można stwierdzić, że eksploatacja planowanego gospodarstwa nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014  r. poz. 112).

Z związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w trakcie jego eksploatacji będzie ograniczone.                        Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcia nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,                      w  szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Południowa część działek, na których zaplanowano realizację przedsięwzięcia położona jest na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, jednakże samo schronisko będzie zlokalizowane poza terenami, na obszarze wyniesionym ponad poziom zalewany o ok. 1 m.  Z uwagi na utrzymanie czystości w pomieszczeniach dla zwierząt, odprowadzanie ścieków do kanalizacji, należy uznać, że planowane zabiegi ograniczą emisje substancji do powietrza, a tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja obiektów oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Planowane rozwiązania ukierunkowane na ograniczenie emisji substancji do powietrza wpłyną ma mitygację zmian klimatu na etapie realizacji, eksploatacji likwidacji przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, biorąc pod uwagę odległość przedsięwzięcia od miejsc lokalizacji innych funkcjonujących przedsięwzięć o analogicznym profilu działalności, mogących zawsze znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz charakter działań wnioskodawcy, wykluczają skumulowane oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia                 z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, należy stwierdzić, iż realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć  materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie energii elektryczne, paliwa oraz wody. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na obszarze chronionego krajobrazu Bagna Średzkie oraz w obrębie obszaru Natura 2000 – obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla obszaru chronionego krajobrazu Bagna Średzkie jest uchwała nr XXVII/367/2005 Rady Miejskiej z dnia                  23 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia ternu „Bagien Średzkich” za Obszar Chronionego Krajobrazu                (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 112, poz. 3047 ze zm.). uchwała ta określa obowiązujące przepisy wykonawcze,         w tym zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Bagna Średzkie”. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2024 r. poz. 1478) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt będących

przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Średzkie Strugi PLH300057. W odległości ok. 230 m od przedmiotowego obszaru znajduje się obszar występowania kumaka nizinnego. Do istniejących zagrożeń wymienionych  w planie zadań ochronnych Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi plh300057, dla kumaka nizinnego należy: utrata siedliska lub pogorszenie ich jakości w wyniku wysychania zbiorników wodnych,                 w szczególności wskutek poboru wód powierzchniowych na potrzeby rolnictwa lub w efekcie zmian stosunków wodnych (melioracji); utrata siedlisk lub obniżenie ich jakości w wyniku pogłębiania cieków i zbiorników wodnych oraz pogorszenie wybranych parametrów siedliska gatunku (obecność płycizn, powierzchnia roślinności wodnej, nachylenie brzegów zbiornika); drapieżnictwo ze strony ryb, w szczególności wzrost intensywności zagrożenia na skutek utrzymującego się wysokiego poziomu wody na rozlewiskach w dłuższym okresie. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienia się: śmiertelność w wyniku zdarzeń drogowych,  utrata siedlisk lub pogorszenie ich jakości w wyniku zasypywania zbiorników wodnych. Przedmiotowe zadanie nie wpisuje się w powyższe zagrożenie. Uwzględniając rodzaj inwestycji oraz jej realizację na fragmencie przedmiotowych działek, które są oddalone od potencjalnych siedlisk kumaka nizinnego, a także fakt iż teren który może stanowić siedlisko tego gatunku nie zostanie zmieniony, stwierdzono że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie naruszy ustaleń planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w poznaniu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszary Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2462).

Obszar planowanego schroniska dla zwierząt obejmuje nieużytki, tereny ruderalne oraz grupy zadrzewień oraz zakrzaczeń. W sąsiedztwie zlokalizowane są głównie szuwary, nieużytki oraz zbiorniki wodne. Łącznie                     z terenem inwestycji koliduje 25 drzew należących do gatunków: robinia akacjowa, lip drobnolistna, Śliwa wiśniowa, klon jesionolistny, wiśnia wonna, klon zwyczajny o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących średnio kilkadziesiąt cm (najszersze drzewo to klon jesionolistny o obwodzie 80 cm.). Powierzchnia krzewów przewidziana do usunięcia nie przekroczy łącznie 25 m2 . W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań wycinki drzew i krzewów na środowisko, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który                   w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową. Pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie ekosystemów każde drzewo to mokro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ. W celu jego rekompensaty                     w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń  dodatkowo, kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa wraz z jego wiekiem, nałożono warunek nasadzeń skali 1:1 (jedno nasadzone drzewo za jedno usuwane). Ponadto w celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych. Wprowadzenie do środowiska przyrodniczego                        i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1589) jest co do zasady zakazane. Choć tereny zieleni  wskazane zostały jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących straty przyrodnicze w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a  regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni czy orzech włoski. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę                   i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu ich pni, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów i ich siedlisk.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz na obszarze zmienionym antropogenicznie, w miejscu istniejących, użytkowanych zabudowań gospodarczych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycje populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt                      i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione,                               a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zaplanowane przez inwestora rozwiązania technologiczne i organizacyjne spełniają wymagania stawiane                     w obowiązujących przepisach w zakresie zdrowie ludzi.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

  - Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które

wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  w terminie 14 dni od daty jej

doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia

odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której    mowa

w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r

o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności

i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew

ani rozpoczęcia budowy.

Zwolniony od opłaty skarbowej  na podstawie ustawy z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- Pełnomocnik Wnioskodawcy

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dąbrowskiego 79, 60-529  Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni

ul. Prusa 3, 62-600 Koło

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Załącznik nr 1

do decyzji Nr RiOŚ.6220.47.2024

z dnia 04.04.2025 r.

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Budowa Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt

na dz. ewid. nr 3090, 3091, 3092, 3093, 3094 obręb Środa Wielkopolska,                                                   powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie Gminnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy                     ul. Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej.

Działki inwestycyjne stanowią powierzchnię 3,4189 ha. Powierzchnia zabudowy kubaturowej wyniesie                  1 600 m2 , pow. zabudowy przemysłowej (instalacja fotowoltaiczna) 400 m2 . Powierzchnia utwardzona (dojścia i parkingi) 3 100 m2  a powierzchnia biologicznie czynna 29 089 m2 .

Inwestycję zamierza się przeprowadzić w trzech etapach. Pierwszy etap to budowa: szpitala dla zwierząt, zespołu 10 boksów przy szpitalu, budynku wielofunkcyjnego, wybiegu zewnętrznego dla psów, wybiegu wewnętrznego dla kotów, infrastruktury towarzyszącej oraz dojść i dróg wewnętrznych oraz budowa miejsc parkingowych - 16 miejsc postojowych oraz 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe zlokalizowano w czterech miejscach na działce, przed i  za ogrodzeniem. Ogrodzenie schroniska będzie pełne (min. wysokość 1,7 m, które będzie spełniało rolę ekranu akustycznego).

Drugi etap to budowa: wybiegu wewnętrznego dla psów, zespołu 10 boksów dla psów, zespołu  20 boksów dla psów.

W trzecim etapie przewiduje się: montaż paneli fotowoltaicznych do 2000 szt. wraz z inwerterami do               10 szt. oraz montaż bezobsługowej abonenckiej stacji transformatorowej, opcjonalnie magazynu energii,  przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych oraz montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny elektrowni. Wysokość konstrukcji z panelami fotowoltaicznymi wyniesie do 4 m. Do mycia paneli używana będzie woda zdemineralizowana.

Wjazd na działki inwestycyjne odbywać się będzie od strony północnej z ul. Łąkowej. Od południa granicę przedmiotowych działek wyznacza "Struga Średzka” a od północy tereny zamknięte kolejowe trasa Poznań – Ostrów Wlkp. od wschodu i zachodu znajdują się tereny ruderalne szuwary, nieużytki oraz zbiorniki wodne.

W miejscu lokalizacji samego przedsięwzięcia, teren ten jest podniesiony względem pozostałego obszaru działki (południowa część) o około 1 m. W związku z powyższym posadowienie ław fundamentowych oraz głębokość wykopów (od 0,8 do 1,5 metra) nie przekracza 2 m i nie zajdzie potrzeba odwadniania wykopów.

Na etapie realizacji inwestycji woda dostarczana będzie za pomocą beczkowozów, w mauzerach oraz jako woda butelkowana. Na terenie inwestycji zapewnione będą przenośne urządzenia sanitarne typu                         TOI – TOI, obsługiwane przez firmę zewnętrzną, które będzie wywoziła ścieki bytowe pracowników budowlanych do oczyszczalni ścieków. Wytworzone w czasie budowy odpady  będą występnie selekcjonowane i tymczasowo gromadzone w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych takich jak: kontenery i worki typu BIG –BAG, które będą ustawiane na placu budowy. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Na etapie eksploatacji zaopatrzenie w energię elektryczną będzie z sieci energetycznej, a zaopatrzenie w wodę na cele socjalno-bytowe pochodzić będzie z sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie do kanalizacji sanitarnej na warunkach gestora sieci.