Środa Wielkopolska, dnia 09.04.2025 r.

RiOŚ.6220.69.2024

# D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy                  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                           10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.                  z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku pana (*) reprezentowanego przez pełnomocnika panią (*)                 z dnia 10.10.2024 r. (wpływ do tut. Urzędu 15.10.2024r.), dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. 151/1 i 152/4 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

stwierdzam

na rzecz Wnioskodawcy,

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. 151/1 i 152/4 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

II.   Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym

zakresie:

- Plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

- Zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

- Otwory S2 i S3 zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego.

- Projektowane ujęcie wody składać się będzie z dwóch otworów studziennych (nr 2 i 3).

- Otwór S2 o przewidywanej głębokości około 120 m p.p.t., zlokalizowany będzie na działce nr 152/4  w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Otwór S3 o przewidywanej głębokości około 120 m p.p.t., jest zlokalizowany na działce nr 151/1                            w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią     o p=1%. W związku z tym planowany otwór należy zlokalizować poza tym obszarem tj. obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Ujmowaną wodę wykorzystywać do celów produkcyjnych zakładu – pojenia zwierząt, prac porządkowych oraz socjalno-bytowych pracowników.

- Dla planowanego ujęcia zapotrzebowanie w wodę wynosi: Qśr/rok =156 950 m3/rok,  Qśr/dobę =430 m3/dobę, Qśr/godzinowe = 17,9 m3/h, Qmax/godzinowe =30 m3/h.

- Na etapie wykonywania otworu S2 i S3 zabezpieczyć plac budowy, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca postoju sprzętu transportowego prze ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz wód podziemnych.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania sprawnego sprzętu transportowego, budowlanego oraz wiertniczego.

- W czasie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Tankowanie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania odwiertu, a także ich serwis mogący spowodować zanieczyszczenie wody i gruntu należy wykonywać w miejscu o uszczelnionej nawierzchni wyposażonym w odpowiednie sorbenty.

- W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt ten należy niezwłocznie wybrać i przekazać upoważnionemu do neutralizacji podmiotowi.

- Nawiercone w otworach poziomy wodonośne izolować w trakcie wiercenia przez zarurowanie                       i uszczelnienie w taki sposób, aby nie nastąpiło przemieszanie się wód i ich zanieczyszczenie.                       Po zafiltrowaniu przestrzeń poza rurową należy starannie wypełnić specjalnie do tego przeznaczonymi materiałami uszczelniającymi (np. typu Compactonit lub Hektorem).

- Uzdatnianie wody z ujęcia związane będzie z powstawaniem ścieków przemysłowych tj. popłuczyn, których odprowadzanie do wód lub do ziemi wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.20217 r. Prawo wodne (Dz.U z 2024 r. poz. 1087).

- Prace ziemne należy realizować w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP.

- Należy utrzymywać w czystości teren zajęty na czas realizacji, jak i teren wokół inwestycji.

- Sposób powstawania i gospodarowania odpadami podczas realizacji inwestycji oraz podczas jej eksploatacji  winien być prowadzony zgodnie z  ustawą o odpadach.

- Jeśli zaistnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie zgodnie                   z ustawą o ochronie przyrody.

- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.  Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

- Charakterystyka powyższego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 15.10.2024 r. Wnioskodawca w imieniu którego działa pełnomocnik wystąpił                              z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. 151/1 i 152/4 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 43 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 07.11.2025 r. działki o nr ewid. 151/1 i 152/4 w Starkówcu Piątkowskim, nie są objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego      (Dz.U. z 2024 r., poz. 572), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 07.11.2024 r. zawiadomił wnioskodawcę oraz strony postępowania o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie                          o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego                   w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie    14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 14.11.2024 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii                   w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie  o przesłaniu pisma do organów opiniujących zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie  14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 28.11.2024 r. do tut. organu wpłynęło pismo z dnia 28.11.2024 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole o przekazaniu pisma  organu prowadzącego postępowanie z dnia 14.11.2024 r. dot. wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, według właściwości do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                      w Poznaniu wynikające z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087).

W dniu 02.12.2024 r. do tut. organu wpłynęło postanowienie wyrażające opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4220.1440.2024.SK.1 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia wskazując warunki                                i wymagania tj.:

a) plac wiertniczy oraz jego zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

b) zaplecze placu wiertniczego zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

wodnego.

c) otwory S2 i S3 zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego.

Pismem z dnia 16.12.2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z uwagi na trwającą analizę przesłanej dokumentacji wyznaczył nowy termin wydania opinii do dnia 14.02.2025 r.

Opinią z dnia 17.02.2025 r. Nr P.RZŚ.4901.126.2024.BJ.2 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu odstąpiło od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wskazując warunki                            i wymagania tj.:

a) projektowane ujęcie wody składać się będzie z dwóch otworów studziennych (nr 2 i 3).

b) studnia nr 2 przewidywanej głębokości około 120 m p.p.t., zlokalizowany będzie na działce nr 152/4

w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska poza obszarem szczególnego zagrożenia

powodzią.

c) studnia nr 3 o przewidywanej głębokości około 120 m p.p.t., o planowanej lokalizacji na działce

nr 151/1 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska na obszarze szczególnego zagrożenia

powodzią o p=1%. W związku z możliwością przedostania się zanieczyszczeń do wód podziemnych w

czasie powodzi sugeruje się:

- zlokalizowanie studni poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią;

- w przypadku zlokalizowania studni na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, należy

zabezpieczyć ją przed wodą powodziową (obudowę studni wykonać w sposób zabezpieczający

wykonany otwór studzienny oraz niezbędną do eksploatacji armaturę przed dostępem osób

postronnych, dewastacją oraz przed przedostawaniem się do wewnątrz zanieczyszczeń

antropogenicznych, obudowę wynieść nad poziom terenu ponad rzędną wody powodziowej

wynoszącej ok. 72,17 m n.p.m.);

d) zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 prawa wodnego lokalizowanie nowych obiektów budowlanych oraz

nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego

zagrożenia powodzią wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

e) ujmowana woda wykorzystywana będzie do celów produkcyjnych zakładu – pojenia zwierząt, prac

porządkowych oraz socjalno-bytowych pracowników.

- dla planowanego ujęcia zapotrzebowanie w wodę wynosi: Qśr/rok =156 950 m3/rok,  Qśr/dobę =430 m3/dobę, Qśr/godzinowe = 17,9 m3/h, Qmax/godzinowe =30 m3/h.

- na etapie wykonywania urządzeń wodnych studni nr 2 i 3 zabezpieczyć plac budowy, miejsca magazynowania materiałów i odpadów oraz miejsca postoju sprzętu transportowego prze ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu oraz wód podziemnych.

- wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania sprawnego sprzętu transportowego, budowlanego oraz wiertniczego.

- w czasie prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

- we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac wiertniczych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

- w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii (ewentualnie wycieki należy natychmiast usuwać);

- nawiercone w otworach poziomy wodonośne izolować w trakcie wiercenia przez zarurowanie                       i uszczelnienie w taki sposób, aby nie nastąpiło przemieszanie się wód i ich zanieczyszczenie.                       Po zafiltrowaniu przestrzeń poza rurową należy starannie wypełnić specjalnie do tego przeznaczonymi materiałami uszczelniającymi (np. typu Compactonit lub Hektorem).

- uzdatnianie wody z ujęcia związane będzie z powstawaniem ścieków przemysłowych tj. popłuczyn, których odprowadzanie do wód lub do ziemi wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.20217 r. Prawo wodne (Dz.U z 2024 r. poz. 1087).

Zawiadomieniem z dnia 19.02.2025 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony      o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie  o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie  14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych              z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony                      ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. 151/1 i 152/4                             w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie,

(szczegółowa charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji).

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Należy zauważyć, że wykonanie wiercenia konieczne jest w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych występujących na rozpatrywanym terenie i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej. W tym przypadku ocenie podlega jedynie przedsięwzięcie polegające na wykonaniu odwiertu, ponieważ jedynie ono jest przedmiotem postępowania.

Ze względu na skalę rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny zostanie zabezpieczony w sposób umożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń                              z powierzchni ziemi do jego wnętrza. Na podstawie zgromadzonych materiałów, ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na stan wód ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji                  w warunkach niniejszej decyzji wskazano, na potrzebę zabezpieczenia placu wiertniczego i wyposażenia                 go w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a,b,c,d,f,h,i,j ustawy ooś stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach  wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia.                    Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze          w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy ooś ustalono, że powstały w wyniku wiercenia urobek zostanie częściowo wykorzystany do wyrównania terenu w wokół odwiertów. Odpady powstałe podczas wiercenia, głównie niewykorzystany urobek, materiały izolacyjne i tworzywa sztuczne, gromadzone będą selektywnie w oznaczonych i szczelnych pojemnikach i kontenerach, na wyznaczonym terenie, po czym przekazane zostaną uprawnionemu podmiotowi do dalszego zagospodarowania.               Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów                         art. 63 ust 1. pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Jedynie na etapie realizacji mogą pojawić się okresowe uciążliwości związane z pracą urządzeń wiertniczych, które jednak ustąpią po zakończeniu robót geologicznych i prac budowlano-montażowych.  Ponadto nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu robót wiertniczych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizacje planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów                              art. 63 ust. 1 pkt  1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji                    i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Na podstawie ogólnodostępnych danych przestrzennych, ustalono że działka o nr ewid. 151/1 obręb Starkówiec Piątkowski znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o p=1%. W związku z powyższym wskazano w warunkach niniejszej decyzji aby otwory S2 i S3 zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.                                 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących                   o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na postępujące zmiany klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić,                      iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r.                        poz. 1478). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB30002 oddalony o 0,25 km i specjalny obszar ochrony siedlisk lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 oddalony o 0,5 km od przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-8 „Dolina Warty” i na obszarze ważnym dla ptaków „Stawy                               w Miłosławiu” wyznaczonym na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemysława Wylegałę, Stanisława Kuźniaka oraz Pawła T. Dolatę „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008).

Mając na względzie lokalizacje planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie fermy drobiu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumiana jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków,                 w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów natura 2000 lub powiazania                 z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Miłosławka”                 o kodzie RW6000101854899. Posiada ona status naturalnej części wód (NAT), jest monitorowana.                 Jej aktualny stan (ogólny) jest zły: zły stan ekologiczny i stan chemiczny, poniżej dobrego określona jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600061. Charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Jest monitorowana, przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności                    w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celami środowiskowymi dla tej JCWPd są: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny, jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiazań z innymi przedsięwzięciami ustalono,                         że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska                              i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgraniczne oddziaływać na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska nie znalazł podstaw w świetle obowiązujących przepisów dla prowadzenia postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich uwarunkowań określonych w decyzji, nie doprowadzi                do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego orzeczono jak   w sentencji.

P O U C Z E N I E

  - Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

  - Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której    mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja          o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142  ze zm.) została wpłacona w dniu 09.10.2024 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

- Pełnomocnik wnioskodawcy

- Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. T. Kościuszki 57, 61-891  Poznań

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.

Ratusz pok. 4.2 tel. 61 286 77 28

*Imię i nazwisko, nazwa oraz miejsce zamieszkania zostały wyłączone z jawności na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 5 ust. 2 (cytowanej wyżej ustawy) – ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej – oraz art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530). Osoba dokonująca wyłączenia – Renata Telega Główny Specjalista Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Środzie Wielkopolskiej.

Załącznik nr 1

do decyzji Nr RiOŚ.6220.69.2024

z dnia 09.04.2025 r.

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. 151/1 i 152/4 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu otworów hydrogeologicznych S2 i S3                    w celu budowy ujęcia wód podziemnych z utworów mioceńskich dla potrzeb zaopatrzenia w wodę fermy drobiu na działkach ewid. nr 151/1 i 152/4 obręb Starkówiec Piątkowski, gmina Środa Wielkopolska.

Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że wiercenie zostanie zrealizowane w celu rozbudowy istniejącego czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych poprzez wykonanie dwóch studni głębinowych ujmujących neogeński poziom wodonośny. Woda z ujęcia wykorzystywana będzie na potrzeby istniejącej fermy drobiu.

Wiercenie odbędzie się za pomocą świdra ślimakowego i łyżki wiertniczej do głębokości około 15 m p.p.t., a następnie metodą mechaniczną obrotową na prawy obieg płuczki, do zakładanej głębokości wynoszącej około 120 m p.p.t. dla każdego otworu. Po pozytywnym zakończeniu wiercenia otwór zostanie zabudowany kolumną filtrową. Filtr preformowany owinięty zostanie siatką rypsową dostosowaną do wykształcenia warstwy wodonośnej. Przestrzeń między  rurą filtrową a ścianą otworu zostanie wypełniona masą uszczelniającą (compactonitem lub równoważnym) oraz luźną obsypką                      o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej. Po zakończeniu wiercenia teren prowadzenia prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wnioskodawca dysponuje projektem robót geologicznych, zatwierdzonym decyzją Starosty Średzkiego znak OŚ.6530.4.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. Projekt zakłada głębokość planowanych do wykonania otworów hydrogeologicznych na ok. 120 m p.p.t.. Po zakończeniu prac związanych z budową nowych otworów hydrogeologicznych, dla planowanej inwestycji zapotrzebowanie na wodę będzie wynosiło:   Qśr/rok =156 950 m3/rok,  Qśr/dobę =430 m3/dobę, Qśr/godzinowe = 17,9 m3/h, Qmax/godzinowe =30 m3/h. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (konieczność przestawki – np. głaz w otworze, awaria itp.) otwór studzienny zostanie zlikwidowany poprzez zasypanie lub poprzez zacementowanie.