## 1 Zestawienie rur
Tabela nr 3 – Zestawienie materiałów - sieć wodociągowa
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur, kształtek i złączek
Rury PEX
Rury - Rury PEX
|  | Rura PEX w zwoju | 16 x 2.2 | 340 | m
|  | Rura PEX w zwoju | 20 x 2.8 | 140 | m
|  | Rura PEX w zwoju | 25 x 3.5 | 90 | m
|  | Rura PEX w zwoju | 32 x 4.4 | 40 | m
|  | Rura PEX w zwoju | 40 x 5.5 | 70 | m
|  | Rura PEX w zwoju | 50 x 6.9 | 20 | m
Rury PP
Rury - Rury PP
|  | Rura PN10 w sztangach | 20 x 1.9 | 5 | m
|  | Rura PN10 w sztangach | 50 x 4.6 | 5 | m
|  | Rura PN20 w sztangach | 16 x 2.7 | 5 | m
|  | Rura PN20 w sztangach | 50 x 8.3 | 5 | m
Rury stalowe
Rury - Rury stalowe
|  | Rura stal. średnia ocynk. | DN 10 | 5 | m
|  | Rura stal. średnia ocynk. | DN 25 | 60 | m
|  | Rura stal. średnia ocynk. | DN 32 | 5 | m
|  | Rura stal. średnia ocynk. | DN 40 | 5 | m
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 6 mm | 200 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm | 280 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 6 mm | 55 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm | 35 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 6 mm | 50 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm | 5 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 6 mm | 65 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | 20 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 6 mm | 35 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30 mm | 30 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm | 5 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 48 mm | 10 mm | 5 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 10 mm | 15 | m
|  | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 30 mm | 5 | m

## 3 Zestawienie zaworów i arm.
Tabela nr 3 – Zestawienie materiałów - sieć wodociągowa
|  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
|  | Zawory odcinajace odbiorniki | 15 | 53 | szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Termostatyczny zawór cyrkul. MTCV -wer.B | 15 | 2 | szt.
Elementy spoza katalogów
Pompy - Elementy spoza katalogów
|  | Pompa | H=5.5100 kPa Q=0.023 dm³/s | 1 | szt.
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne
|  | Bat. czerp. dla umywalki |  | 18 | szt.
|  | Bat. czerp. dla zlewozmywaka |  | 11 | szt.
|  | Bat. czerp. natryskowa |  | 5 | szt.
|  | Hydrant wewn. |  | 2 | szt.
|  | Płuczka ustępowa |  | 7 | szt.
|  | Zawór czerp. z.w. |  | 3 | szt.
|  | Zmywarka |  | 1 | szt.
Elementy spoza katalogów
Inne elementy - Elementy spoza katalogów
|  | Zawory odcinajace dla nawilżaczy - woda zimna |  | 3 | szt.