## NW3
Tabela nr 5 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Jednostka
N1
1 | Zaślepka 150x100 | 1 | szt.
2 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 150x100/625-425x100/100 | 1 | szt.
3 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 425x100 | 2 | szt.
4 | Kratka wentylacyjna prostokątna 425x100 | 2 | szt.
5 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x100/1565 | 1 | szt.
6 | Redukcja prostokątna asymetryczna 150x100-250x100/100 | 1 | szt.
7 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 250x100/625-425x100/100 | 1 | szt.
8 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x100/2665 | 1 | szt.
9 | Redukcja prostokątna asymetryczna 250x100-700x200/350 | 1 | szt.
10 | Kanał wentylacyjny prostokątny 700x200/330 | 1 | szt.
11 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 700x200/900-700x200/100 | 1 | szt.
12 | Kanał wentylacyjny prostokątny 700x200/5280 | 1 | szt.
13 | Kolano prostokątne 700x200/α= 90 ° | 1 | szt.
14 | Kanał wentylacyjny prostokątny 700x200/5280 | 1 | szt.
15 | Redukcja prostokątna symetryczna 700x200-550x200/350 | 1 | szt.
16 | Kanał wentylacyjny prostokątny 550x200/1545 | 1 | szt.
17 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 550x200/725-525x125/100 | 1 | szt.
18 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x125 | 1 | szt.
19 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x125 | 1 | szt.
20 | Redukcja prostokątna symetryczna 550x200-500x200/400 | 1 | szt.
21 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200/1875 | 1 | szt.
22 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 500x200/685-625x125/100 | 1 | szt.
23 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 625x125 | 3 | szt.
24 | Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125 | 3 | szt.
25 | Redukcja prostokątna asymetryczna 500x200-350x200/250 | 1 | szt.
26 | Kanał wentylacyjny prostokątny 350x200/1500 | 1 | szt.
27 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 350x200/825-625x125/100 | 1 | szt.
28 | Redukcja prostokątna asymetryczna 350x200-200x200/330 | 1 | szt.
29 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x200/1270 | 1 | szt.
30 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 200x200/825-625x125/100 | 1 | szt.
31 | Zaślepka 200x200 | 1 | szt.
32 | Kolano prostokątne 700x200/α= 90° | 2 | szt.
33 | Kanał wentylacyjny prostokątny 700x200/135 | 1 | szt.
34 | Redukcja prostokątna symetryczna 700x200-600x300/280 | 1 | szt.
35 | Kanał wentylacyjny prostokątny 600x300/4000 | 1 | szt.
36 | Tłumik prostokątny 600x300/1500 | 1 | szt.
37 | Redukcja prostokątna asymetryczna 600x300-940x1640/610 | 1 | szt.
38 | Przepustnica prostokątna 940x640 | 1 | szt.
39 | Zaślepka 100x150 | 1 | szt.
40 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 100x150/525-325x100/100 | 1 | szt.
41 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 325x100 | 1 | szt.
42 | Kratka wentylacyjna prostokątna 325x100 | 1 | szt.
43 | Kanał wentylacyjny prostokątny 100x150/3680 | 1 | szt.
44 | Redukcja prostokątna symetryczna 100x150-150x100/100 | 1 | szt.
45 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 150x100/425-225x75/100 | 1 | szt.
46 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x75 | 1 | szt.
47 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x75 | 1 | szt.
48 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x100/410 | 1 | szt.
49 | Redukcja prostokątna symetryczna 150x100-300x100/205 | 1 | szt.
50 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 300x100/500-300x100/100 | 1 | szt.
51 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x100/185 | 1 | szt.
52 | Kolano prostokątne 300x100/α= 90 ° | 1 | szt.
53 | Kanał wentylacyjny prostokątny 700x200/5280 | 1 | szt.
54 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x100/375 | 1 | szt.
55 | Redukcja prostokątna asymetryczna 300x100-250x100/150 | 1 | szt.
56 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x100/1655 | 1 | szt.
57 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 250x100/625-425x100/100 | 1 | szt.
58 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 425x100 | 1 | szt.
59 | Kratka wentylacyjna prostokątna 425x100 | 1 | szt.
60 | Redukcja prostokątna asymetryczna 250x100-100x100/125 | 1 | szt.
61 | Kanał wentylacyjny prostokątny 100x100/3710 | 1 | szt.
62 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 100x100/625-225x100/100 | 1 | szt.
63 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x100 | 1 | szt.
64 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x100 | 1 | szt.
65 | Zaślepka 100x100 | 1 | szt.
66 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x100/2000 | 1 | szt.
67 | Kolano prostokątne 300x100/α= 90° | 1 | szt.
68 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 300x100-Ø200 | 1 | szt.
69 | Kanał elastyczny okrągły Ø200/3170 | 1 | szt.
70 | Kolano okrągłe Ø200/α= 90 ° | 2 | szt.
71 | Kanał elastyczny okrągły Ø200/3400 | 1 | szt.
72 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 600x200/350-Ø200/50 | 1 | szt.
73 | Prostokątny króciec elastyczny 940x640 | 1 | szt.
74 | Przepustnica prostokątna 600x300 | 1 | szt.
75 | Prostokątny króciec elastyczny 600x300 | 1 | szt.
76 | Redukcja prostokątna asymetryczna 600x300-500x250/470 | 1 | szt.
77 | Tłumik prostokątny 500x250/1500 | 1 | szt.
78 | Kolano prostokątne 500x250/α= 90 ° | 3 | szt.
79 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x250/2000 | 1 | szt.
80 | Czerpnia dachowa 500x250 | 1 | szt.
W1
81 | Kolano prostokątne 600x200/α= 90 ° | 1 | szt.
82 | Kanał wentylacyjny prostokątny 600x200/1440 | 1 | szt.
83 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 600x200/325-∅125/30 | 1 | szt.
84 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 2 | szt.
85 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/245 | 1 | szt.
86 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅125-525x125/525 | 1 | szt.
87 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x125 | 1 | szt.
88 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 600x200/185-∅125/30 | 1 | szt.
89 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
90 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/500 | 1 | szt.
91 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅125-125x425/325 | 1 | szt.
92 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x425 | 1 | szt.
93 | Redukcja prostokątna asymetryczna 600x200-500x200/395 | 1 | szt.
94 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200/2235 | 1 | szt.
95 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 500x200/400-∅200/30 | 1 | szt.
96 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/400 | 1 | szt.
97 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
98 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅200-125x625/440 | 1 | szt.
99 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x625 | 1 | szt.
100 | Redukcja prostokątna symetryczna 500x200-400x200/250 | 1 | szt.
101 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x200/1500 | 1 | szt.
102 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 400x200/415-∅200/30 | 1 | szt.
103 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/380 | 1 | szt.
104 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
105 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅125-225x100/325 | 1 | szt.
106 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x225 | 1 | szt.
107 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 400x200/400-∅200/30 | 1 | szt.
108 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/400 | 1 | szt.
109 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
110 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅200-125x625/440 | 1 | szt.
111 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x625 | 1 | szt.
112 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 400x200-∅200/200 | 1 | szt.
113 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/2775 | 1 | szt.
114 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
115 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅200-125x625/440 | 1 | szt.
116 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x625 | 1 | szt.
117 | Wywiewnik prostokatny 225x225 | 1 | szt.
118 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 225x225-∅125 | 1 | szt.
119 | Kolano okrągłe Ø125/α= 90 ° | 2 | szt.
120 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
121 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/5065 | 1 | szt.
122 | Zawór wywiewny Ø100 | 2 | szt.
123 | Kanał elastyczny okrągły Ø100/13770 | 1 | szt.
124 | Kanał elastyczny okrągły Ø100/13770 | 1 | szt.
125 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 4 | szt.
126 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø125/240-∅100/70 | 2 | szt.
127 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅125-∅160/80 | 1 | szt.
128 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø160/190-∅100/60 | 1 | szt.
129 | Kanał elastyczny okrągły Ø160/130 | 1 | szt.
130 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅160-500x300/560 | 1 | szt.
131 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 500x300/660-600x200/100 | 1 | szt.
132 | Kanał wentylacyjny prostokątny 600x200/3520 | 1 | szt.
133 | Kolano prostokątne 600x200/α= 90 ° | 2 | szt.
134 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x300/1520 | 1 | szt.
135 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój prostokątny 500-300-600x300/315 | 1 | szt.
136 | Tłumik prostokątny 600x300/1500 | 1 | szt.
137 | Odsadzka prostokątna 600x300mm L=500mm | 1 | szt.
138 | Kanał wentylacyjny prostokątny 600x300/540 | 1 | szt.
139 | Redukcja prostokątna asymetryczna 600x300-940x1640/610 | 1 | szt.
140 | Przepustnica regulacyjna prostokątna 940x640 | 1 | szt.
141 | Prostokątny króciec elastyczny 940x640 | 1 | szt.
142 | Przepustnica prostokątna 600x300 | 1 | szt.
143 | Prostokątny króciec elastyczny 600x300 | 1 | szt.
144 | Redukcja prostokątna asymetryczna 600x300-500x250/470 | 1 | szt.
145 | Tłumik prostokątny 500x250/1500 | 1 | szt.
146 | Kolano prostokątne 500x250/α= 90 ° | 3 | szt.
147 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x250/12300 | 1 | szt.
148 | Wyrzutnia dachowa 500x250 | 1 | szt.
N2
149 | Zaślepka ∅125 | 1 | szt.
150 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø125/150x150/150mm | 1 | szt.
151 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 150x150/225x75/425/50 mm α= 90 ° | 1 | szt.
152 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x75 | 1 | szt.
153 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x75 | 1 | szt.
154 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x150 L=495mm | 1 | szt.
155 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x150 L=1500mm | 2 | szt.
156 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x150 L=425mm | 1 | szt.
157 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x150 L=1240mm | 1 | szt.
158 | Redukcja prostokątna asymetryczna 150x150-250x150/155/50mm | 1 | szt.
159 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 250x150/225x125/425/50 mm α= 90 ° | 1 | szt.
160 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x125 | 1 | szt.
161 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125 | 1 | szt.
162 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x150 L=340mm | 1 | szt.
163 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x150 L=1500mm | 2 | szt.
164 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x150 L=2175mm | 1 | szt.
165 | Redukcja prostokątna symetryczna 250x150-300x150/150 | 1 | szt.
166 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=130mm | 1 | szt.
167 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=765mm | 1 | szt.
168 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=1500mm | 2 | szt.
169 | Kolano prostokątne 400x300/145 mm | 1 | szt.
170 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=1310mm | 1 | szt.
171 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=215mm | 1 | szt.
172 | Redukcja prostokątna asymetryczna 300x150-400x150/380/40mm | 1 | szt.
173 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x150 L=1100mm | 1 | szt.
174 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 450x200/300x150/600/100 mm α= 90 ° | 1 | szt.
175 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły symetryczna 450x200/Ø160/215 mm | 1 | szt.
176 | Złączka mufowa Ø160 | 3 | szt.
177 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 3 | szt.
178 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/275mm | 1 | szt.
179 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1125mm | 1 | szt.
180 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/590mm | 1 | szt.
181 | Kolano okrągłe Ø160 α= 45 ° | 2 | szt.
182 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/3100mm | 1 | szt.
183 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 3 | szt.
184 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø200/85mm | 2 | szt.
185 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/1200mm | 1 | szt.
186 | Zawór nawiewny Ø200 | 2 | szt.
187 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=1090mm | 1 | szt.
188 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=1500mm | 3 | szt.
189 | Trójnik o przekroju prostokątnym z odejściem okrągłym 450x200/400 mm/Ø200/30 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
190 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=160mm | 1 | szt.
191 | Redukcja prostokątna symetryczna 450x200-500x200/250 | 1 | szt.
192 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 500x200/200x500/260/100 mm α= 90 ° | 1 | szt.
193 | Kolano prostokątne 500x200 α= 90 ° | 1 | szt.
194 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅200/1755mm | 1 | szt.
195 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø 200/260mm/Ø160 /50mm/°90 | 1 | szt.
196 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/1300mm | 1 | szt.
197 | Redukcja okrągła symetryczna Ø200/Ø125/130mm | 1 | szt.
198 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/2615mm | 1 | szt.
199 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 4 | szt.
200 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/445mm | 1 | szt.
201 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/80mm | 2 | szt.
202 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/2500mm | 1 | szt.
203 | Redukcja okrągła symetryczna Ø125/Ø160/80mm | 1 | szt.
204 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/1200mm | 1 | szt.
205 | Zawór nawiewny Ø160 | 1 | szt.
206 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 500x200 | 1 | szt.
207 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x150 L=1500mm | 5 | szt.
208 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x150 L=610mm | 1 | szt.
209 | Kolano prostokątne 200x150 α= 90 ° | 1 | szt.
210 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x150 L=735mm | 1 | szt.
211 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 200x150/225x125/425/50 mm α= 90 ° | 2 | szt.
212 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x125 | 2 | szt.
213 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125 | 2 | szt.
214 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x150 L=390mm | 1 | szt.
215 | Redukcja prostokątna symetryczna 200x150-5150x150/100 | 1 | szt.
216 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x150 L=1500mm | 2 | szt.
217 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 150x150/425x125/635/50 mm α= 90 ° | 1 | szt.
218 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 425x125 | 1 | szt.
219 | Kratka wentylacyjna prostokątna 425x125 | 1 | szt.
220 | Zaślepka 150x150 | 1 | szt.
221 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200 L=1500mm | 1 | szt.
222 | Łuk o przekroju prostokątnym 500x200/120 mm/α= 90° | 2 | szt.
223 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200 L=3050mm | 1 | szt.
224 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200 L=800mm | 1 | szt.
225 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 500x200 L=1100 mm | 1 | szt.
226 | Kolano prostokątne o zmiennym przekroju 500x200/635x525 α= 90° | 1 | szt.
227 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
228 | Przepustnica prostokątna 635x520 | 1 | szt.
229 | Przepustnica prostokątna 635x520 | 1 | szt.
230 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
231 | Kolano prostokątne o zmiennym przekroju 500x200/635x525 α= 90° | 1 | szt.
232 | Redukcja prostokątna symetryczna 500x200/400x300/320 mm | 1 | szt.
233 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 400x300 L=1000 mm | 1 | szt.
234 | Redukcja prostokątna symetryczna 500x350/400x300/500 mm | 1 | szt.
235 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x350 L=200mm | 1 | szt.
236 | Kolano prostokątne 500x350 α= 90° | 3 | szt.
237 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x350 L=2600mm | 1 | szt.
238 | Kolano prostokątne 500x350 α= 90° | 1 | szt.
239 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x350 L=1700mm | 1 | szt.
240 | Czerpnia dachowa o przekroju prostokątnym 500x350 | 1 | szt.
W2
241 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x75 | 1 | szt.
242 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x75 | 1 | szt.
243 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 225x75-∅100 | 1 | szt.
244 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
245 | Kanał elastyczny okrągły ∅100/4690 | 1 | szt.
246 | Kolano okrągłe ∅100/α= 90 ° | 2 | szt.
247 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅100-∅125/80 | 1 | szt.
248 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/7950 | 1 | szt.
249 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø125/240-∅100/75 | 1 | szt.
250 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
251 | Kanał elastyczny okrągły ∅100/1200 | 1 | szt.
252 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅100-75x225 | 1 | szt.
253 | Kratka wentylacyjna prostokątna 75x225 | 1 | szt.
254 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅125-∅160/80 | 1 | szt.
255 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø160/270-∅125/75 | 1 | szt.
256 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
257 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅125-325x75 | 1 | szt.
258 | Kratka wentylacyjna prostokątna 325x75 | 1 | szt.
259 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/5500 | 1 | szt.
260 | Odsadzka okrągła ∅160 L=500mm | 1 | szt.
261 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅160-300x200/150 | 1 | szt.
262 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 300x200/260-Ø250/30 | 1 | szt.
263 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅250 | 1 | szt.
264 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/1000 | 1 | szt.
265 | Zawór wywiewny ∅200 | 1 | szt.
266 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200/220 | 1 | szt.
267 | Redukcja prostokątna symetryczna 300x200-500x200/295 | 1 | szt.
268 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x200/530 | 1 | szt.
269 | Redukcja prostokątna symetryczna 500x200-300x200/295 | 1 | szt.
270 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200/1500 | 1 | szt.
271 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200/2760 | 1 | szt.
272 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój prostokątny 300x200-450x150/225 | 1 | szt.
273 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 450x150/220-Ø250/50 | 1 | szt.
274 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/12650 | 1 | szt.
275 | Kolano okrągłe ∅200/α= 90 ° | 6 | szt.
276 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
277 | Zawór wywiewny ∅200 | 1 | szt.
278 | Redukcja prostokątna symetryczna 300x200-450x150/225 | 1 | szt.
279 | Kanał elastyczny okrągły 450x150/2000 | 1 | szt.
280 | Redukcja prostokątna symetryczna 450x150-400x150/225 | 1 | szt.
281 | Kolano prostokątne 400x150/α= 90 ° | 6 | szt.
282 | Odsadzka prostokątna 400x150mm L=250mm | 1 | szt.
283 | Redukcja prostokątna symetryczna 400x150-500x150/225 | 1 | szt.
284 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 500x150/220-Ø200/50 | 1 | szt.
285 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
286 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/5060 | 1 | szt.
287 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø200/210-∅160/75 | 1 | szt.
288 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
289 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/500 | 1 | szt.
290 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅160-125x425/300 | 1 | szt.
291 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x425 | 1 | szt.
292 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅200-∅125/135 | 1 | szt.
293 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/1230 | 1 | szt.
294 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø125/190-∅125/30 | 1 | szt.
295 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 2 | szt.
296 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/7850 | 1 | szt.
297 | Kolano okrągłe ∅160/α= 90 ° | 1 | szt.
298 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅125-125x125x425 | 1 | szt.
299 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x425 | 1 | szt.
300 | Tłumik prostokątny 500x150/1000 | 1 | szt.
301 | Kolano prostokątne 500x150/α= 90 ° | 1 | szt.
302 | Przepustnica regulacyjna prostokątna 500x150 | 1 | szt.
303 | Prostokątny króciec elastyczny 500x150 | 1 | szt.
304 | Przepustnica prostokątna 635x535 | 1 | szt.
305 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
306 | Redukcja prostokątna symetryczna 635x535/400x300/320 mm | 1 | szt.
307 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=400mm | 1 | szt.
308 | Kolano prostokątne 400x300 α= 90° | 2 | szt.
309 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=400mm | 1 | szt.
310 | Kolano prostokątne 400x300 α= 90° | 1 | szt.
311 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=3000mm | 1 | szt.
312 | Kolano prostokątne 400x300 α= 90° | 2 | szt.
313 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=700mm | 1 | szt.
314 | Kolano prostokątne 400x300 α= 90° | 1 | szt.
315 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=1500mm | 1 | szt.
316 | Wyrzutnia o przekroju prostokątnym 400x300 | 1 | szt.
N3
317 | Czerpnia dachowa o przekroju prostokątnym 500x350 | 1 | szt.
318 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=1700 mm | 1 | szt.
319 | Kolano prostokątne 400x300 α= 90 ° | 1 | szt.
320 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 400x300 L=1000 mm | 1 | szt.
321 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=500 mm | 1 | szt.
322 | Łuk o przekroju prostokątnym 400x300/120 mm/α= 90° | 1 | szt.
323 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=1500 mm | 1 | szt.
324 | Redukcja prostokątna symetryczna 635x535/400x300/320 mm | 1 | szt.
325 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
326 | Przepustnica prostokątna 635x535 | 1 | szt.
327 | Przepustnica prostokątna 635x535 | 1 | szt.
328 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
329 | Redukcja prostokątna symetryczna 635x535/500x300/320 mm | 1 | szt.
330 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 500x300 L=1000 mm | 1 | szt.
331 | Kanał wentylacyjny prostokątny 500x300 L=500 mm | 1 | szt.
332 | Łuk o zmiennym przekroju prostokątnym 500x200/450/200/α= 90° | 1 | szt.
333 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=600 mm | 1 | szt.
334 | Łuk o przekroju prostokątnym 450x200/120 mm/α= 90° | 1 | szt.
335 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=600 mm | 1 | szt.
336 | Redukcja prostokątna symetryczna 450X200/200x450/225 mm | 1 | szt.
337 | Kolano prostokątne 450x200 α= 90 ° | 1 | szt.
338 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=2700 mm | 1 | szt.
339 | Kolano prostokątne 450x200 α= 90 ° | 1 | szt.
340 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=1500mm | 3 | szt.
341 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=925mm | 1 | szt.
342 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 450x200/650 mm/450x200/100 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
343 | Redukcja prostokątna asymetryczna 450x200-200x200/225 | 1 | szt.
344 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x200 L=540mm | 1 | szt.
345 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 200x200/825 mm/625x125/50 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
346 | Zaślepka 200x200 | 1 | szt.
347 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 625x125 | 1 | szt.
348 | Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125 | 1 | szt.
349 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=1400mm | 1 | szt.
350 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 200x200/825 mm/625x125/100 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
351 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 625x125 | 1 | szt.
352 | Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125 | 1 | szt.
353 | Redukcja prostokątna asymetryczna 450x200/350x200/545/50 mm | 1 | szt.
354 | Kanał wentylacyjny prostokątny 350x200 L=1510mm | 1 | szt.
355 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 350x200/825 mm/625x125/50 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
356 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 625x125 | 1 | szt.
357 | Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125 | 1 | szt.
358 | Redukcja prostokątna symetryczna 350x200-150x200/173 | 1 | szt.
359 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x200 L=1500mm | 2 | szt.
360 | Kanał wentylacyjny prostokątny 150x200 L=1135mm | 1 | szt.
361 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 150x200/825 mm/625x125/50 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
362 | Zaślepka 150x200 | 1 | szt.
363 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 625x125 | 1 | szt.
364 | Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125 | 1 | szt.
W3
365 | Wyrzutnia dachowa o przekroju prostokątnym 400x300 | 1 | szt.
366 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=1700 mm | 1 | szt.
367 | Łuk o przekroju prostokątnym 400x300/120 mm/α= 45° | 1 | szt.
368 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=550 mm | 1 | szt.
369 | Łuk o przekroju prostokątnym 400x300/120 mm/α= 45° | 1 | szt.
370 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=8500 mm | 1 | szt.
371 | Łuk o przekroju prostokątnym 400x300/120 mm/α= 90° | 1 | szt.
372 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=1000 mm | 1 | szt.
373 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 400x300 L=1000 mm | 1 | szt.
374 | Łuk o przekroju prostokątnym 400x300/120 mm/α= 90° | 2 | szt.
375 | Kanał wentylacyjny prostokątny 400x300 L=300 mm | 1 | szt.
376 | Redukcja prostokątna symetryczna 635x535/400x300/320 mm | 1 | szt.
377 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
378 | Przepustnica prostokątna 635x535 | 1 | szt.
379 | Przepustnica prostokątna 635x535 | 1 | szt.
380 | Prostokątny króciec elastyczny 635x535 | 1 | szt.
381 | Redukcja prostokątna symetryczna 635x535/500x200/320 mm | 1 | szt.
382 | Tłumik kanałowy o przekroju prostokątnym 500x200 L=1000 mm | 1 | szt.
383 | Redukcja prostokątna symetryczna 500x200/450x200/320 mm | 1 | szt.
384 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=7650 mm | 1 | szt.
385 | Kolano prostokątne 450x200 α= 90 ° | 1 | szt.
386 | Kanał wentylacyjny prostokątny 450x200 L=2700 mm | 1 | szt.
387 | Trójnik o przekroju prostokątnym prosty 450x200/400 mm/450x200/100 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
388 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły symetryczna 450x200/Ø160/450 mm | 1 | szt.
389 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/2975mm | 1 | szt.
390 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
391 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
392 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/460mm | 1 | szt.
393 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø160/425x125/445mm | 1 | szt.
394 | Kratka wentylacyjna prostokątna 425x125 | 1 | szt.
395 | Trójnik o przekroju prostokątnym z odejściem okrągłym 450x200/260 mm/Ø200/30 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
396 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/390mm | 1 | szt.
397 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
398 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø200/525x625/300mm | 1 | szt.
399 | Kratka wentylacyjna prostokątna 126x625 | 1 | szt.
400 | Redukcja prostokątna symetryczna 450x200-300x200/225 | 1 | szt.
401 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200 L=1500mm | 1 | szt.
402 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200 L=1255mm | 1 | szt.
403 | Trójnik o przekroju prostokątnym z odejściem okrągłym 300x200/260 mm/Ø200/30 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
404 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/330mm | 1 | szt.
405 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
406 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø200/126x625/445mm | 2 | szt.
407 | Kratka wentylacyjna prostokątna 126x625 | 1 | szt.
408 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły symetryczna 300x200/Ø200/150 mm | 1 | szt.
409 | Złączka mufowa Ø200 | 1 | szt.
410 | Kolano okrągłe Ø200 α= 45 ° | 2 | szt.
411 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅200/440mm | 1 | szt.
412 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅200/3235mm | 1 | szt.
413 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
414 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/1100mm | 1 | szt.
415 | Kratka wentylacyjna prostokątna 126x625 | 1 | szt.
N4
416 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
417 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅160/385-325x125/30 | 1 | szt.
418 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 325x125 | 1 | szt.
419 | Kratka wentylacyjna prostokątna 325x125 | 1 | szt.
420 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/1730 | 1 | szt.
421 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅160-250x200/170 | 1 | szt.
422 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 250x200/400-200x200/100 | 1 | szt.
423 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x200/1785 | 1 | szt.
424 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 200x200/485-425x125/50 | 1 | szt.
425 | Redukcja prostokątna asymetryczna 200x200-200x150/100 | 1 | szt.
426 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x150/1960 | 1 | szt.
427 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 200x150/585-525x125/50 | 1 | szt.
428 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x125 | 1 | szt.
429 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x125 | 1 | szt.
430 | Zaślepka 200x150 | 1 | szt.
431 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x200/2620 | 1 | szt.
432 | Redukcja prostokątna symetryczna 250x200-300x200/150 | 1 | szt.
433 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 300x200/425-225x125/50 | 1 | szt.
434 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x125 | 1 | szt.
435 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125 | 1 | szt.
436 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200/2100 | 1 | szt.
437 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 300x200/425-225x125/100 | 1 | szt.
438 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x125 | 1 | szt.
439 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125 | 1 | szt.
440 | Kolano prostokątne 300x200/α= 90 ° | 2 | szt.
441 | Kanał wentylacyjny prostokątny 300x200/2000 | 1 | szt.
442 | Redukcja prostokątna symetryczna 300x200-200x200 | 1 | szt.
443 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x200/2100 | 1 | szt.
444 | Odsadzka prostokątna 200x200mm L=400mm | 1 | szt.
445 | Redukcja prostokątna symetryczna 200x200-350x200 | 1 | szt.
446 | Trójnik prostokątny o odejściu okrągłym 350x200/260-∅160 | 1 | szt.
447 | Kolano okrągłe ∅160/α= 90 ° | 3 | szt.
448 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/7575 | 1 | szt.
449 | Odsadzka prostokątna 600x500mm L=400mm | 1 | szt.
450 | Prostokątny króciec elastyczny 600x500 | 1 | szt.
451 | Przepustnica prostokątna 620x290 | 1 | szt.
452 | Prostokątny króciec elastyczny 620x290 | 1 | szt.
453 | Redukcja prostokątna symetryczna 620x290-350x250 | 1 | szt.
454 | Tłumik prostokątny 350x250/1000 | 1 | szt.
455 | Kanał wentylacyjny prostokątny 350x250/2900 | 1 | szt.
456 | Kolano prostokątne 350x250/α= 90 ° | 1 | szt.
457 | Czerpnia dachowa 350x250 | 1 | szt.
W4
458 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
459 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅160/385-325x125/30 | 1 | szt.
460 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 325x125 | 1 | szt.
461 | Kratka wentylacyjna prostokątna 325x125 | 1 | szt.
462 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/3450 | 1 | szt.
463 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅160/385-225x125/100 | 1 | szt.
464 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 225x125 | 1 | szt.
465 | Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125 | 1 | szt.
466 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅160-∅200 | 1 | szt.
467 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅200/425-225x125/100 | 1 | szt.
468 | Kolano okrągłe Ø200/α= 90 ° | 2 | szt.
469 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/5175 | 1 | szt.
470 | Odsadzka okrągła Ø200 L=700mm | 1 | szt.
471 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny Ø200-350x250/250 | 1 | szt.
472 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 350x250/400-200x100/100 | 1 | szt.
473 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 200x100 | 1 | szt.
474 | Kanał wentylacyjny prostokątny 200x100/7000 | 1 | szt.
475 | Kolano prostokątne 200x100/α= 90 ° | 4 | szt.
476 | Trójnik prostokątny o odejściu prostokątnym 200x200/760-600x200/50 | 1 | szt.
477 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 600x200 | 1 | szt.
478 | Kratka wentylacyjna prostokątna 600x200 | 1 | szt.
479 | Zaślepka 200x100 | 1 | szt.
480 | Przepustnica prostokątna 620x290 | 1 | szt.
481 | Prostokątny króciec elastyczny 620x290 | 1 | szt.
482 | Redukcja prostokątna symetryczna 620x290-350x250 | 1 | szt.
483 | Tłumik prostokątny 350x250/1000 | 1 | szt.
484 | Kanał wentylacyjny prostokątny 350x250/900 | 1 | szt.
485 | Kolano prostokątne z redukcją 350x250-250x250/α= 90 ° | 1 | szt.
486 | Kanał wentylacyjny prostokątny 250x250/15400 | 1 | szt.
487 | Kolano prostokątne 250x250/α= 90 ° | 5 | szt.
488 | Wyrzutnia dachowa 250x250 | 1 | szt.
N5
489 | Kratka wentylacyjna 525x75 | 1 | szt.
490 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x75 | 1 | szt.
491 | Zaślepka Ø160 | 1 | szt.
492 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø160 L=1800 mm | 1 | szt.
493 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø200/85 mm | 1 | szt.
494 | Kratka wentylacyjna 525x75 | 1 | szt.
495 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x75 | 1 | szt.
496 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2700 mm | 1 | szt.
497 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
498 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=900 mm | 1 | szt.
499 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 4 | szt.
500 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2200 mm | 1 | szt.
501 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
502 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2100 mm | 1 | szt.
503 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
504 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2600 mm | 1 | szt.
505 | Redukcja okrągła symetryczna Ø200/Ø250/99 mm | 1 | szt.
506 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø250 L=1000 mm | 1 | szt.
507 | Redukcja symetryczna przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 620x520/Ø250/234 mm | 1 | szt.
508 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
509 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
510 | Redukcja symetryczna przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 620x620/Ø200/234 mm | 1 | szt.
511 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=500 mm | 1 | szt.
512 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
513 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=3000 mm | 1 | szt.
514 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
515 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=1700 mm | 1 | szt.
516 | Czerpnia dachowa o przekroju okrągłym Ø200 | 1 | szt.
|  | 1 | szt.
W5
517 | Kratka wentylacyjna 525x75 | 1 | szt.
518 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x75 | 1 | szt.
519 | Zaślepka Ø160 | 1 | szt.
520 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø160 L=1400 mm | 1 | szt.
521 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø200/85 mm | 1 | szt.
522 | Kratka wentylacyjna 525x75 | 1 | szt.
523 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x75 | 1 | szt.
524 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2700 mm | 1 | szt.
525 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
526 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=2200 mm | 1 | szt.
527 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
528 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=750 mm | 1 | szt.
529 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
530 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=3550 mm | 1 | szt.
531 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
532 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=350 mm | 1 | szt.
533 | Kolano okrągłe Ø 200 α= 90 ° | 1 | szt.
534 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø200 L=200 mm | 1 | szt.
535 | Redukcja okrągła symetryczna Ø200/Ø250/99 mm | 1 | szt.
536 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø250 L=1000 mm | 1 | szt.
537 | Redukcja symetryczna przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 620x520/Ø250/234 mm | 1 | szt.
538 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
539 | Redukcja symetryczna przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 620x620/Ø160/234 mm | 1 | szt.
540 | Kolano okrągłe Ø 160 α= 90 ° | 1 | szt.
541 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø160 L=5850 mm | 1 | szt.
542 | Kolano okrągłe Ø 160 α= 90 ° | 1 | szt.
543 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø160 L=1700 mm | 1 | szt.
544 | Wyrzutnia dachowa o przekroju okrągłym Ø160 | 1 | szt.
Wywiew indywidualny z magazynów WMAG
545 | Wyrzutnia dachowa o przekroju okrągłym Ø 125 | 1 | szt.
546 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=1700 mm | 1 | szt.
547 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
548 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=200 mm | 1 | szt.
549 | Odsadzka okrągła Ø125/125/103 mm | 1 | szt.
550 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=200 mm | 1 | szt.
551 | Redukcja okrągła symetryczna Ø125/Ø160/78 mm | 1 | szt.
552 | Wentylator kanałowy wywiewny Ø160 V=90 m3/h, H=100 Pa | 1 | szt.
553 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=100 mm | 1 | szt.
554 | Redukcja okrągła symetryczna Ø125/Ø160/78 mm | 1 | szt.
555 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=100 mm | 1 | szt.
556 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø125 L=1000 mm | 1 | szt.
557 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=250 mm | 1 | szt.
558 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/205/Ø125/40 mm α= 90 ° | 1 | szt.
559 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=2450 mm | 1 | szt.
560 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
561 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=10650 mm | 1 | szt.
562 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
563 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=1300 mm | 1 | szt.
564 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
565 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=1800 mm | 1 | szt.
566 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
567 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
568 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=250 mm | 1 | szt.
569 | Zawór wywiewny Ø125 | 1 | szt.
570 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=2150 mm | 1 | szt.
571 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
572 | Kanał wentylacyjny okrągły Ø125 L=1300 mm | 1 | szt.
573 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
574 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1188mm | 1 | szt.
575 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø 125/205mm/Ø125 /40mm/°90 | 1 | szt.
576 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
577 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/95mm | 1 | szt.
578 | Zawór wywiewny Ø125 | 1 | szt.
579 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/145mm | 1 | szt.
580 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/930mm | 1 | szt.
Nawiew łazienki Nł1
581 | Czerpnia dachowa o przekroju okrągłym Ø315 | 1 | szt.
582 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/1200mm | 1 | szt.
583 | Kolano okrągłe Ø315 α= 90 ° | 1 | szt.
584 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/1200mm | 1 | szt.
585 | Kolano okrągłe Ø315 α= 90 ° | 1 | szt.
586 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/400mm | 1 | szt.
587 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
588 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/200mm | 1 | szt.
589 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø200/520x620/310mm | 1 | szt.
590 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
591 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
592 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
593 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
594 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø200/520x620/310mm | 1 | szt.
595 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
596 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø315/210 mm/Ø160/52,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
597 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
598 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
599 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/300mm | 1 | szt.
600 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
601 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1700mm | 1 | szt.
602 | Redukcja okrągła symetryczna Ø315/Ø200/188 mm | 1 | szt.
603 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø200/170 mm/Ø125/45 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
604 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/100mm | 1 | szt.
605 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
606 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/850mm | 1 | szt.
607 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
608 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/7550mm | 1 | szt.
609 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/187,5 mm/Ø125/39,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
610 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/8450mm | 1 | szt.
611 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
612 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/550mm | 1 | szt.
613 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
614 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1300mm | 1 | szt.
615 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/11950mm | 1 | szt.
616 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/215 mm/Ø125/47,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
617 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/100mm | 1 | szt.
618 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
619 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1300mm | 1 | szt.
620 | Redukcja okrągła symetryczna Ø125/Ø100/64 mm | 1 | szt.
621 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
622 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅100/2650mm | 1 | szt.
623 | Kolano okrągłe Ø100 α= 90 ° | 1 | szt.
624 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅100/1100mm | 1 | szt.
625 | Kolano okrągłe Ø100 α= 90 ° | 1 | szt.
626 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅100/1300mm | 1 | szt.
627 | Redukcja okrągła symetryczna Ø200/Ø160/85 mm | 1 | szt.
628 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
629 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/100mm | 1 | szt.
630 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
631 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1500mm | 1 | szt.
632 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
633 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/650mm | 1 | szt.
634 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
635 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/2250mm | 1 | szt.
636 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
637 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
638 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/650mm | 1 | szt.
639 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/265 mm/Ø125/50 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
640 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
641 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1300mm | 1 | szt.
642 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/200mm | 1 | szt.
643 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
644 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
645 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
646 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1400mm | 1 | szt.
647 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
648 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
649 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1250mm | 1 | szt.
650 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
651 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/2650mm | 1 | szt.
652 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
653 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1550mm | 1 | szt.
654 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
655 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1300mm | 1 | szt.
656 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
657 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/950mm | 2 | szt.
658 | Zaślepka ∅160 | 2 | szt.
659 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅160/325x100/530/20 | 2 | szt.
660 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 325x100 | 2 | szt.
661 | Kratka wentylacyjna prostokątna 325x100 | 2 | szt.
662 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 2 | szt.
663 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 4 | szt.
664 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1000mm | 4 | szt.
665 | Zawór nawiewny Ø125 | 5 | szt.
666 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
667 | Kanał wentylacyjny okrągły 160/140mm | 1 | szt.
668 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø 160/230mm/Ø125 /20mm/°90 | 2 | szt.
669 | Kanał wentylacyjny okrągły 160/155mm | 1 | szt.
670 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
671 | Kanał wentylacyjny okrągły 160/100mm | 1 | szt.
672 | Kanał wentylacyjny okrągły 125/215mm | 1 | szt.
673 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/500mm | 1 | szt.
674 | Zaślepka ∅125 | 1 | szt.
Wywiew łazienki Wł1
675 | Wyrzutnia dachowa ∅250 | 1 | szt.
676 | Kolano okrągłe Ø250 α= 90 ° | 1 | szt.
677 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅250/4250mm | 1 | szt.
678 | Kolano okrągłe Ø250 α= 90 ° | 1 | szt.
679 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅250/10050mm | 1 | szt.
680 | Redukcja okrągła symetryczna Ø250/Ø315/115 mm | 1 | szt.
681 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
682 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/100mm | 1 | szt.
683 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø315/520x620/310mm | 1 | szt.
684 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
685 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
686 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
687 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
688 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny symetryczna Ø315/520x620/310mm | 1 | szt.
689 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
690 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø315/260 mm/Ø160/52,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
691 | Redukcja okrągła symetryczna Ø315/Ø200/188 mm | 1 | szt.
692 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅200/650mm | 1 | szt.
693 | Kolano okrągłe Ø200 α= 90 ° | 1 | szt.
694 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅200/2100mm | 1 | szt.
695 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø200/215 mm/Ø125/45 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
696 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/8600mm | 1 | szt.
697 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/205 mm/Ø125/39,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
698 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/8600mm | 1 | szt.
699 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
700 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/850mm | 1 | szt.
701 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
702 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/200mm | 1 | szt.
703 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
704 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1300mm | 1 | szt.
705 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/11350mm | 1 | szt.
706 | Kolano okrągłe Ø125 α= 45 ° | 1 | szt.
707 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 2 | szt.
708 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/400mm | 1 | szt.
709 | Kolano okrągłe Ø125 α= 45 ° | 1 | szt.
710 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/237 mm/Ø100/47,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
711 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/3650mm | 1 | szt.
712 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 2 | szt.
713 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1300mm | 1 | szt.
714 | Kolano okrągłe Ø125 α= 45 ° | 2 | szt.
715 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/300mm | 1 | szt.
716 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
717 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
718 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1300mm | 1 | szt.
719 | Redukcja okrągła symetryczna Ø200/Ø160/85 mm | 1 | szt.
720 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
721 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1050mm | 1 | szt.
722 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
723 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1200mm | 1 | szt.
724 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
725 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1300mm | 1 | szt.
726 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
727 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1550mm | 1 | szt.
728 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 2 | szt.
729 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/700mm | 1 | szt.
730 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/2200mm | 1 | szt.
731 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 2 | szt.
732 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1500mm | 1 | szt.
733 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 2 | szt.
734 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø160/245 mm/Ø100/45 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
735 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅100 | 1 | szt.
736 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅100/200mm | 1 | szt.
737 | Kolano okrągłe Ø100 α= 90 ° | 1 | szt.
738 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/4550mm | 1 | szt.
739 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
740 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/400mm | 1 | szt.
741 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
742 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1400mm | 1 | szt.
743 | Zawór wywiewny Ø125 | 5 | szt.
744 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1200mm | 5 | szt.
745 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 5 | szt.
746 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
747 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
748 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/450mm | 1 | szt.
749 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø160/229 mm/Ø125/20 mm/α= 90 ° | 2 | szt.
750 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/1800mm | 1 | szt.
751 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø125/78 mm | 1 | szt.
752 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/200mm | 1 | szt.
753 | Odsadzka okrągła Ø125/125/103 mm | 1 | szt.
754 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/800mm | 1 | szt.
755 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/205 mm/Ø125/39,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
756 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1850mm | 1 | szt.
757 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
758 | Zawór wywiewny Ø125 | 4 | szt.
759 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
760 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø160/330 mm/Ø160/50 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
761 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/200mm | 1 | szt.
762 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø125/105 mm | 1 | szt.
763 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
764 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/700mm | 1 | szt.
765 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1000mm | 1 | szt.
766 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/500mm | 1 | szt.
767 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø160/229 mm/Ø125/20 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
768 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
769 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/700mm | 1 | szt.
770 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1000mm | 1 | szt.
771 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅160/800mm | 1 | szt.
772 | Kolano okrągłe Ø160 α= 90 ° | 1 | szt.
773 | Redukcja okrągła symetryczna Ø160/Ø125/105 mm | 1 | szt.
774 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1150mm | 1 | szt.
775 | Trójnik o przekroju okrągłym prosty Ø125/205 mm/Ø125/39,5 mm/α= 90 ° | 1 | szt.
776 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 2 | szt.
777 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/500mm | 1 | szt.
778 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1000mm | 1 | szt.
779 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/1050mm | 1 | szt.
780 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 1 | szt.
781 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/500mm | 1 | szt.
782 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/1000mm | 1 | szt.
783 | Kolano okrągłe Ø125 α= 90 ° | 2 | szt.
784 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 2 | szt.
785 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/600mm | 2 | szt.
786 | Zawór wywiewny Ø125 | 2 | szt.
787 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅125/130mm | 1 | szt.
Szatnie- nawiew Nszat
788 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
789 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø160/495-125x325/50 | 1 | szt.
790 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/18845 | 1 | szt.
791 | Kolano okrągłe ∅160/α= 90 ° | 11 | szt.
792 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 2 | szt.
793 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅160-∅250/30 | 1 | szt.
794 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø250/250-Ø250/50 | 1 | szt.
795 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅250-∅160/30 | 1 | szt.
796 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø160/625-425x125/50 | 1 | szt.
797 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 425x125 | 2 | szt.
798 | Kratka wentylacyjna prostokątna 425x125 | 2 | szt.
799 | Redukcja prostokątna symetryczna Ø160/625-425x125/230 | 1 | szt.
800 | Kanał elastyczny okrągły ∅250/600 | 1 | szt.
801 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø250/400-Ø160/70 | 1 | szt.
802 | Tłumik okrągły Ø250/880 | 1 | szt.
803 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅250-620x520 | 1 | szt.
804 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
805 | Przepustnica regulacyjna prostokątna 620x520 | 1 | szt.
806 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
807 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
808 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły symetryczna 620x520/Ø315/310 mm | 1 | szt.
809 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/200mm | 1 | szt.
810 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
811 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/200mm | 1 | szt.
812 | Kolano okrągłe Ø315 α= 90 ° | 1 | szt.
813 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/2800mm | 1 | szt.
814 | Kolano okrągłe Ø315 α= 90 ° | 1 | szt.
815 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/1500mm | 1 | szt.
816 | Czerpnia dachowa o przekroju okrągłym ∅315 | 1 | szt.
Szatnie- wywiew Wszat
817 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø125/725-525x75/50 | 1 | szt.
818 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/37450 | 1 | szt.
819 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅125-∅200 | 1 | szt.
820 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø200/215-Ø160/50 | 1 | szt.
821 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/13185 | 1 | szt.
822 | Kolano okrągłe ∅160/α= 90 ° | 3 | szt.
823 | Kolano okrągłe ∅160/α= 45 ° | 1 | szt.
824 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø160/495-125x325/50 | 1 | szt.
825 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
826 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 125x325 | 1 | szt.
827 | Kratka wentylacyjna prostokątna 125x325 | 1 | szt.
828 | Kanał elastyczny okrągły ∅200/9800 | 1 | szt.
829 | Kolano okrągłe ∅200/α= 90 ° | 4 | szt.
830 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅200 | 1 | szt.
831 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø315/330-Ø200/50 | 1 | szt.
832 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅300-∅125/245 | 1 | szt.
833 | Kanał elastyczny okrągły ∅125/6500 | 1 | szt.
834 | Kolano okrągłe ∅125/α= 90 ° | 13 | szt.
835 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø125/725-525x75/50 | 3 | szt.
836 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x75 | 4 | szt.
837 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x75 | 3 | szt.
838 | Zaślepka ∅125 | 4 | szt.
839 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø315/210-Ø160/50 | 1 | szt.
840 | Kolano okrągłe ∅160/α= 90 ° | 2 | szt.
841 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅160 | 1 | szt.
842 | Trójnik okrągły o odejściu okrągłym Ø160/215-Ø125/50 | 1 | szt.
843 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅160-∅125/80 | 1 | szt.
844 | Tłumik okrągły Ø315/880 | 1 | szt.
845 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój prostokątny ∅315-620x520 | 1 | szt.
846 | Przepustnica regulacyjna prostokątna 620x520 | 1 | szt.
847 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
848 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym Ø160/215-Ø125/50 | 1 | szt.
849 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/5855 | 1 | szt.
850 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
851 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x150 | 1 | szt.
852 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x150 | 1 | szt.
853 | Przepustnica prostokątna 620x520 | 1 | szt.
854 | Prostokątny króciec elastyczny 620x520 | 1 | szt.
855 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły symetryczna 620x520/Ø315/310 mm | 1 | szt.
856 | Tłumik kanałowy o przekroju okrągłym Ø315 L=1000 mm | 1 | szt.
857 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅315/200mm | 1 | szt.
858 | Redukcja okrągła symetryczna Ø315/Ø250/117mm | 1 | szt.
859 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅250/10600mm | 1 | szt.
860 | Kolano okrągłe Ø250 α= 90 ° | 1 | szt.
861 | Kanał wentylacyjny okrągły ∅250/1400mm | 1 | szt.
862 | Wyrzutnia dachowa o przekroju okrągłym ∅250 | 1 | szt.
Wywiew- piec ceramiczny
863 | Wywiewnik prostokatny 225x225 | 1 | szt.
864 | Redukcja przekroju prostokątnego na przekrój okrągły 225x225-∅125 | 1 | szt.
865 | Kolano okrągłe Ø125/α= 90 ° | 4 | szt.
866 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
867 | Kanał elastyczny okrągły Ø125/7850 | 1 | szt.
868 | Tłumik okrągły Ø125/1000 | 2 | szt.
869 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅125-∅100/65 | 1 | szt.
870 | Wentylator kanałowy okrągły 140m3/h | 1 | szt.
871 | Redukcja przekroju okrągłego na przekrój okrągły ∅100-∅125/65 | 1 | szt.
872 | Wyrzutnia dachowa okrągła ∅125 | 1 | szt.
Wywiew- okap
873 | Zawór wywiewny Ø200 | 1 | szt.
874 | Kanał elastyczny okrągły Ø200/11440 | 1 | szt.
875 | Kolano okrągłe Ø200/α= 90 ° | 4 | szt.
876 | Odsadzka okrągła Ø200 L=770mm | 1 | szt.
877 | Wyrzutnia dachowa Ø200 | 1 | szt.
Wywiew- zmywarka
878 | Zaślepka ∅160 | 1 | szt.
879 | Trójnik okrągły o odejściu prostokątnym ∅160/585-525x125/60 | 1 | szt.
880 | Przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa prostokątna 525x125 | 1 | szt.
881 | Kratka wentylacyjna prostokątna 525x125 | 1 | szt.
882 | Kanał elastyczny okrągły ∅160/13380 | 1 | szt.
883 | Kolano okrągłe Ø160/α= 90 ° | 6 | szt.
884 | Tłumik okrągły Ø160/920 | 2 | szt.
885 | Wentylator kanałowy 250m3/h | 1 | szt.