## Zest.Mat. - Grzejniki
Tabela nr 4 – Zestawienie materiałów - c.o., c.t., klimatyzacja
Grzejniki i jednostki klimatyzacji
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka
Zestawienie grzejników
Grzejniki prawe niezintegrowane
|  | SAC11 04 | 1134 | 400 | 100 | 2 | szt.
|  | SAC11 05 | 1134 | 500 | 100 | 1 | szt.
|  | SAC15 06 | 1470 | 600 | 100 | 1 | szt.
|  | SAC15 07 | 1470 | 750 | 100 | 2 | szt.
|  | SAC18 07 | 1764 | 750 | 100 | 2 | szt.
|  | SAC18 09 | 1764 | 900 | 100 | 1 | szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
|  | CV11-600 | 600 | 400 | 60 | 3 | szt.
|  | CV11-600 | 600 | 500 | 60 | 5 | szt.
|  | CV11-900 | 900 | 1000 | 60 | 1 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 400 | 102 | 12 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 500 | 102 | 6 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 600 | 102 | 6 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 700 | 102 | 1 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 800 | 102 | 5 | szt.
|  | CV22-600 | 600 | 900 | 102 | 4 | szt.
|  | CV22-900 | 900 | 500 | 102 | 1 | szt.
|  | CV22-900 | 900 | 900 | 102 | 3 | szt.
Jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne ścienne VRF
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Qg [kW] | Qch [kW] | Ilość
|  | Jednostka wewnętrzna Pel=34W, 230V | 265 | 790 | 215 | 1.7 | 3.2 | 3szt.
|  | Jednostka wewnętrzna Pel=32W, 230V | 320 | 996 | 228 | 2.5 | 4.2 | 3szt.
Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne
|  | Produkt | Qch [kW] | Ilość | Jednostka
|  | Jednostka zewnętrzna Pel 4,43kW, 230V | 10.2 | 1 | szt.
|  | Jednostka zewnętrzna Pel=5,32kW, 230V | 13.9 | 1 | szt.

## Zest.Mat. - Zawory i armatura
Tabela nr 4 – Zestawienie materiałów - c.o., c.t., klimatyzacja
|  | Produkt | Wielkość | Opis | Ilość | Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury
Armatura różna dowolnego producenta
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | Zaw. kulowy DN15 | 13 | szt.
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 20 | Zaw. kulowy DN20 | 3 | szt.
|  | Zawór kulowy wg DIN 1988 | 32 | Zaw. kulowy DN32 | 4 | szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór nastawny MSV-BD | 15 |  | 7 | szt.
|  | Zawór odcinający RLV kątowy | 15 |  | 9 | szt.
|  | Zawór odcinający RLV KS kątowy | 15 |  | 47 | szt.
|  | Zawór RA-N kątowy | 15 |  | 9 | szt.
Głowice/Siłowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
|  | Zawór termostatyczny |  |  | 47 | szt.
Elementy spoza katalogów
Osprzęt
|  | Odpowietrzniki |  |  | 1 | kpl
|  | Zawory spustowe |  |  | 1 | kpl
|  | Przejścia p.poż dla rur niepalnych masą |  |  | 1 | kpl
|  | Zawiesia systemowe |  |  | 1 | kpl
|  | Próby szczelności instalacji c.o. w budynku |  |  | 1 | kpl
|  | Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych |  |  | 1 | kpl
|  | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) |  |  | 1 | kpl

## Zest.Mat. - Rury
Tabela nr 4 – Zestawienie materiałów - c.o., c.t., klimatyzacja
|  | Produkt | Wielkość | Opis | Ilość | Jednostka
Zestawienie rur i kształtek
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
|  | Rura stalowa k=0.15 | DN 15 | Rura stalowa DN15 | 15 | m
|  | Rura stalowa k=0.15 | DN 20 | Rura stalowa DN20 | 45 | m
|  | Rura stalowa k=0.15 | DN 25 | Rura stalowa DN25 | 28 | m
|  | Rura stalowa k=0.15 | DN 32 | Rura stalowa DN32 | 62 | m
Kształtki - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
|  | Kolano 90° | 32 | Kolano DN32 | 2 | szt.
Rury Stabi
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 16 x 2,7 |  | 15 | m
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 20 x 3,4 |  | 15 | m
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 25 x 4,2 |  | 50 | m
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 32 x 5,4 |  | 32 | m
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 40 x 6,7 |  | 50 | m
|  | Rura Stabi PN22/PN25 w sztangach | 50 x 8,4 |  | 20 | m
Rury
|  | Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) | 14 x 2,0 |  | 1040 | m
Kształtki
|  | Kolano 90° | 14 - 14 |  | 12 | szt.
|  | Złączka przyłączeniowa z pierścieniem | 14 - ½"w |  | 27 | szt.
|  | Złączka przyłączeniowa z pierścieniem | 16 - ¾"w |  | 92 | szt.
|  | Złączka redukcyjna | 16 - 14 |  | 211 | szt.
|  | Złączka z gw. zewn. | 16 - ½"z |  | 119 | szt.
Rury,kształtki do chłodnictwa i klimatyzacji
|  | Rura miedziana 1/4'' | 6,35/12,70 |  | 10 | m
|  | Rura miedziana 3/8'' | 9,52/15,88 |  | 50 | m
|  | Rura odprowadzająca skropliny PVC | ø20 |  | 40 | m
|  | Kolano 90° PVC skropliny | ø20 |  | 7 | szt.
|  | Trójnik PVC skropliny | ø20 |  | 4 | szt.
|  | Kolano 90° miedziane 1/4'' | 6,35/12,70 |  | 2 | szt.
|  | Kolano 90° miedziane 3/8'' | 9,52/15,88 |  | 3 | szt.
|  | Trójnik miedziany redukcyjny 1/4''x1/4''x3/8'' |  |  | 2 | szt.
|  | Trójnik miedziany redukcyjny 1/4''x1/4''x1/4'' |  |  | 2 | szt.

## Izolacja
Tabela nr 4 – Zestawienie materiałów - c.o., c.t., klimatyzacja
|  | Produkt | Wielkość | Opis | Ilość | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm | 20 mm |  | 1040 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 20 mm |  | 15 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 20 mm |  | 30 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 20 mm |  | 50 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm |  | 45 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 20 mm |  | 32 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm |  | 27 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 30 mm |  | 50 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm |  | 62 | m
|  | Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm | 30 mm |  | 18 | m

## Zest.Mat. - Rozdzielacze
Tabela nr 4 – Zestawienie materiałów - c.o., c.t., klimatyzacja
|  | Produkt | Wielkość | Opis | Ilość | Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
Rozdzielacze
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-4 |  | 2 | szt.
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-5 |  | 1 | szt.
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-7 |  | 1 | szt.
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-8 |  | 1 | szt.
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-9 |  | 2 | szt.
|  | Rozdzielacz z wkładkami zaworowymi | FHF-10 |  | 1 | szt.
UWAGA: Typy urządzeń podano jako przykladowe. Należy zastosować urządzenia równoważne lub lepsze od podanych w tabeli.