## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 14
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła. | x | x | x | x | x | 232 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
3. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 232 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 7.; 2.: 1. Armii Krajowej - oprawa uliczna o mocy 116W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 8.; 2.: 2. Graniczna 1 - oprawa uliczna o mocy 38W; 8.: 30; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 9.; 2.: 3. Graniczna 2 - oprawa uliczna o mocy 22W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 10.; 2.: 4. Kobylińska - oprawa uliczna o mocy 45,5W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 11.; 2.: 5. Kolejowa - oprawa uliczna o mocy 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 12.; 2.: 6. Kościelna - oprawa uliczna o mocy 28,5W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 13.; 2.: 7. Krańcowa - oprawa uliczna o mocy 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 14.; 2.: 10. Mszczonowska 1 - oprawa uliczna o mocy 56W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 15.; 2.: 11. Mszczonowska 2 - oprawa uliczna o mocy 65W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 16.; 2.: 12. Mszczonowska 2 - oprawa uliczna o mocy 65W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: 13. Ogrodowa - oprawa uliczna o mocy 43W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 18. Poświętne 1 - oprawa uliczna o mocy 49W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 19. Poświętne 2 - oprawa uliczna o mocy 83W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 20. Poświętne DK50 - oprawa uliczna o mocy 87W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 21. Rondo Solidarności Wiejskiej - oprawa uliczna o mocy 73W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 22. Rondo Żołnierzy - oprawa uliczna o mocy 73W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 23. Skrzetuskiego - oprawa uliczna o mocy 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 24. Stodolna - oprawa uliczna o mocy 35W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 25. Stokowa - oprawa uliczna o mocy 34,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 26. Szkolna - oprawa uliczna o mocy 34,5W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 27. Szmaragdowa - oprawa uliczna o mocy 39W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 28. Szpitalna - oprawa uliczna o mocy 34,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 29. Targowa - oprawa uliczna o mocy 34,5W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 30. Turkusowa - oprawa uliczna o mocy 39W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 232 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0