## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 14
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła. | x | x | x | x | x | 273 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Sporządzenie dokumentacji | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
3. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
4. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
5. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
6. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 273 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 7.; 2.: 1. Las Lesznowolski moc z projektu 22W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 8.; 2.: 2. Mirowice Wspólna moc z projektu 32W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 9.; 2.: 3. Mirowice Główna moc z projektu 39W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 10.; 2.: 4. Zakrzewska Wola moc z projektu 32W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 11.; 2.: 5. Mieczysławówka moc z projektu 39W; 8.: 38; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 12.; 2.: 6. Mieczysławówka Szafirowa moc z projektu 39W; 8.: 22; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 13.; 2.: 7. Wola Worowska 1 moc z projektu 65W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 14.; 2.: 8. Wola Worowska 2 moc z projektu 35W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 15.; 2.: 9. Wola Worowska Jana Pawła II moc z projektu 39W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 16.; 2.: 10. Wola Worowska 3 moc z projektu 22W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: 11. Uleniec 1 moc z projektu 65W; 8.: 35; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 12. Uleniec 2 moc z projektu 44,5W; 8.: 29; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 13. Dębie moc z projektu 35W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 14. Grudzkowola 1 moc z projektu 22W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 15. Grudzkowola 2 moc z projektu 32W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 16. Częstoniew moc z projektu 25W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 273 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0