## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 14
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła. | x | x | x | x | x | 287 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Sporządzenie dokumentacji | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
3. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
4. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
5. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
6. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 287 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 7.; 2.: 1. Duży Dół, moc z projektu 39W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 8.; 2.: 2. Lesznowola Szkolna, moc z projektu 52W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 9.; 2.: 3. Gościeńczyce, moc z projektu 49W; 8.: 19; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 10.; 2.: 4. Słomczyn, moc z projektu 60W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 11.; 2.: 5. Lisówek, moc z projektu 22W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 12.; 2.: 6. Kośmin Worowska, moc z projektu 35W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 13.; 2.: 7. Podole, moc z projektu 39W; 8.: 28; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 14.; 2.: 8. Głuchów Leśna, moc z projektu 65W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 15.; 2.: 9. Szczęsna Warszawska, moc z projektu 87W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 16.; 2.: 10. Janówek, moc z projektu 83W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: 11. Wola Worowska, moc z projektu 35W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 12. Worów, moc z projektu 39W; 8.: 25; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 13. Załącze, moc z projektu 65W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 14. Bikówek, moc z projektu 39W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 15. Wólka Turowska, moc z projektu 42,5W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 16. Marianów, moc z projektu 32W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 17. Krobów Warecka, moc z projektu 60W; 8.: 30; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 18. Mięsy, moc z projektu 42,5W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 19. Pabierowice 1, moc z projektu 39W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 20. Pabierowice 2, moc z projektu 28,5W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 287 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0