## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 14
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła. | x | x | x | x | x | 232 | szt. | 0 | 0 | x
2. | Sporządzenie dokumentacji | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
3. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | x
4. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | x
5. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | x
6. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 232 | szt. | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 7.; 2.: 139. Grójec Miła, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 8.; 2.: 140. Grójec Spacerowa, uliczna, moc z projektu 44,5W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 9.; 2.: 141. Grójec Walecznych, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 10.; 2.: 142. Grójec Piękna, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 11.; 2.: 143. Grójec Baśniowa, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 12.; 2.: 144. Grójec Gwardzistów, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 13.; 2.: 145. Grójec Morelowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 14.; 2.: 146. Grójec Głogowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 15.; 2.: 147. Grójec Lipowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 16.; 2.: 148. Grójec Wiśniowa, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 17.; 2.: 157. Grójec Brzozowa, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 18.; 2.: 163. Grójec Drogowców, uliczna, moc z projektu 60W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 19.; 2.: 164. Grójec Jabłoniowa, uliczna, moc z projektu 32W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 20.; 2.: 165. Grójec Jana Pawła II 1, uliczna, moc z projektu 49W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 169. Grójec Brzozowa, uliczna, moc z projektu 49W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 170. Grójec Wołodyjowskiego, uliczna, moc z projektu 28,5W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 180. Grójec Bankowa 1, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 183. Grójec POW, uliczna, moc z projektu 65W; 8.: 20; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 184. Grójec Norwida, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 185. Grójec Asnyka, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 186. Grójec Mickiewicza, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 24; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 187. Grójec Leśmiana, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 189. Grójec Jana Pawła II 2, uliczna, moc z projektu 39W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 190. Grójec Jana Pawła II 3, uliczna, moc z projektu 45,5W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: 202. Grójec Matejki, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: 218. Grójec Jana Pawła II 4, uliczna, moc z projektu 22W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: 230. Grójec Bankowa 2, uliczna, moc z projektu 45,5W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0
8.: 232 |  | 0
8.: Razem koszty netto PLN | 0
8.: Razem koszty brutto PLN | 0