URZĄD GMINY I MIASTA GRÓJEC

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

e:mail: urzad@grojecmiasto.pl tel. 48 664 30 91

www.grojecmiasto.pl

Zamawiający:

Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Grójec dn. 01.07.2024 r.

Dotyczy postępowania nr: WI.271.21.2024.KOI-1

Wszyscy Wykonawcy,

zainteresowani udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia   w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont sali gimnastycznej w budynku PSP nr 2 w Grójcu”

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu sportowego o nawierzchni sportowej zgodnie z normą PN EN 14904 o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto – osobno każda z robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W załączeniu zmieniona SWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli jeden Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu sportowego z nawierzchnią sportową zgodnie z normą PN EN 14904.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W załączeniu zmieniona SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające normę PN EN 14904 dla podług sportowych i wykonanie nawierzchni sportowej z wykładziny OMNISPORTS PUREPLAY (9.4 mm) karta produktu w załączniku (piżej).

Opis

1

2

3

4

5

6

7

Heterogeniczna wykładzina podłogowa do wnętrz o grubości 9,4 mm.

- Powierzchnia z tłoczonym wzorem.

- Ochrona powierzchni Top Clean XP.

- Przezroczysta winylowa warstwa użytkowa.

- Druk wysokiej rozdzielczości.

- Nietkane włókno szklane.

- Jednolity homogeniczny arkusz kalandrowany – winyl z recyklingu.

- Pianka o zamkniętej strukturze komórkowej dużej gęstości.

| WŁAŚCIWOŚCI | NORMA | OMNISPORTS PUREPLAY |
| --- | --- | --- |

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-071-DoP-2016-04

KLASYFIKACJA

| Typ pokrycia podłogowego | EN 14904 | Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe |
| --- | --- | --- |

CHARAKTERYSTYKA

| Grubość całkowita | EN 24346 (EN 428) | 9,4 mm |
| --- | --- | --- |
| Jednolita warstwa ścieralna | EN ISO 24340 | 0,8 mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) | 6 200 g/m² |
| Szerokość | ISO 24341 (EN 426) | 2 m |
| Długość | ISO 24341 (EN 426) | 20,5 mb |

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA

| Tarcie | EN13036-4 | 80-110 |
| --- | --- | --- |
| Amortyzacja uderzenia | EN 14808 | P2 ≥ 35% |
| Odkształcenie pionowe | EN 14809 | P2 |
| Połysk zwierciadlany | EN ISO 2813 | ≤ 30 |

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| Odbicie pionowe piłki | EN 12235 | ≥ 90% |
| --- | --- | --- |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Cfl-s1* |
| Odporność na ścieranie | EN ISO 5470-1 | ≤ 1 g |
| Odporność na wgniecenia | Średnia wartość zmierzona EN 1516 | Zgodna ≤ 0,50 mm |
| Odporność na obciążenia toczne | EN 1569 | ≤ 0,50 mm |
| Poprawa akustyki | NFS-074 | Klasa A ≤ 65 dB |
| Opór cieplny | EN ISO 14456 | Ok. 0,14 m² K/W – zgodne z ogrzewaniem podłogowym |

Dostępne kolory

*Montaż klejony i GreenLay na betonie.

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie. Dane techniczne na moment publikacji (01/2021).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zastępca Burmistrza

/-/ Jarosław Rupiewicz