Załącznik Nr 2

do „Regulaminu udzielania

zamówień publicznych,

których wartość szacunkowa

 nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto”

Znak. WI.7013.15.2025.KW

*(Znak pracownika prowadzącego postępowanie)*

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający - Gmina Grójec w związku koniecznością udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto”, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę:

dostaw, usług, robót budowlanych

*(właściwe podkreślić)*

w ramach zadania: „***Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej po zainstalowaniu układów fotowoltaicznych wraz z przeszkoleniem pracownika dla 3 punktów poboru energii w budynkach użyteczności publicznej”***

 *(nazwa zadania)*

**I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej po zainstalowaniu układów fotowoltaicznych wraz z przeszkoleniem pracownika dla 3 punktów poboru energii w następujących budynkach użyteczności publicznej:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku

 Adres: Bikówek 21, 05-600 Grójec

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli

 Adres: ul. Szkolna 1, 05-600 Lesznowola

3. Żłobek Samorządowy GRÓJMISIE w Grójcu

 Adres: ul. Okrężna 1C, 05-600 Grójec

**2. Szczegółowy zakres zamówienia**

Zakres zadania obejmuje:

* Dobór wyposażenia niezbędnego do montażu układu kompensacji mocy biernej,
* Zakup wyposażenia niezbędnego do montażu układu kompensacji mocy biernej,
* Montaż odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji mocy biernej,
* Przeprowadzenie testów i prób funkcjonowania zamontowanego systemu,
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
* Założenie książki konserwacji i naprawy układu,
* Przeszkolenie pracowników z zakresu prawidłowej obsługi,
* Wykonanie okresowych testów i przeglądów konserwacyjnych w okresie trwania gwarancji – przynajmniej raz w roku (wynagrodzenie za ich wykonanie objęte będzie odrębną umową).

**3. Wymagania dodatkowe**

- Ma na celu zmniejszyć ilość mocy biernej, a tym samym wyeliminować koszty energii biernej, rozwiązanie musi zapewnić minimum 95% redukcję opłat za energię bierną

- Układ kompensacji musi spełniać aktualne normy i przepisy oraz zapewnić bezpieczną eksploatację

- Musi posiadać możliwość zdalnego nadzoru i sterowania ze zdalnym powiadamianiem w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych za pomocą przeglądarki internetowej

- Urządzenia muszą współpracować z istniejącymi instalacjami fotowoltaicznymi

- Kompensacja musi być dostosowana do zmiennego charakteru pracy instalacji PV

- Rozwiązanie musi spełniać wymagania operatora sieci dystrybucyjnej

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Miejsce wykonania

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń musi być przeprowadzona w ww. obiektach na terenie gminy Grójec.

**III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY**

***1. Warunki udziału w postępowaniu***

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

a) Doświadczenie zawodowe

- Wykonanie w ostatnich 3 latach co najmniej 3 usług w zakresie instalacji układu kompensacji mocy biernej

- Doświadczenie w projektowaniu lub analizie instalacji fotowoltaicznych

b) Kadra techniczna

- Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D), zgodnie z przepisami dotyczącymi kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Osoba posiadająca powyższe uprawnienia będzie uczestniczyć bezpośrednio w realizacji zamówienia.

- Wymagane dokumenty muszą zostać złożone wraz z formularzem ofertowym

- Niezłożenie wymaganych dokumentów będzie podstawą do odrzucenia oferty

***2. Dokumenty wymagane w ofercie***

- Wypełniony formularz ofertowy

- Wykaz wykonanych usług potwierdzających doświadczenie wraz z referencjami

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2).

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia kadry technicznej

**IV. Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

Za zakończenie realizacji uznaje się podpisanie protokołu odbioru.

**V. Gwarancja i rękojmia:**

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na całość prac

**VI. Kryteria oceny ofert:**

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

1. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o ofertę uznaną za najkorzystniejszą, która będzie miała:

* Najniższą cenę brutto – waga 80%
* Długość okresu gwarancji – waga 20%

Sposób oceny oferty:

Cena oceniana punktowo wg wzoru:

$$punkty=\frac{Cena najniższa ze wszystkich ofert}{Cena oferty badanej}×100×0,8$$

Oferta maksymalnie może otrzymać 80 punktów w dziale ceny.

Gwarancja i rękojmia oceniana w punktach:

0–36 miesięcy – 0 punktów

36–60 miesięcy – 10 punktów

powyżej 60 miesięcy – 20 punktów

Jeśli wykonawca nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi, uznaje się minimalny okres 36 miesięcy i przyznaje 0 punktów.

Podanie okresu krótszego niż 36 miesięcy powoduje odrzucenie oferty.

Podanie okresu powyżej 60 miesięcy skutkuje przyznaniem maksymalnej punktacji 20 punktów.

Łączna liczba punktów to suma punktów za cenę (maks. 80) oraz gwarancję i rękojmię (maks. 20).

**VII. Warunki odbioru:**

* Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
* Za zakończenie realizacji zamówienia uznaje się podpisanie protokołu odbioru
* W przypadku stwierdzenia usterek lub braków Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

**VIII. Warunki płatności:**

30 dni przelewem dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz odbiorze końcowym i podpisanym protokole odbioru.

**IX. Inne istotne warunki zamówienia**:

* Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną (zał. nr 1).
* Ofertę z dopiskiem „***Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej po zainstalowaniu układów fotowoltaicznych wraz z przeszkoleniem pracownika dla 3 punktów poboru energii w budynkach użyteczności publicznej”***należy złożyć w jednej z wymienionych form:
	+ w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,
	+ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krzysztof.wisniewski@grojecmiasto.pl
	+ nadesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

**X. Termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **8.09.2025 do godz. 12:00** – decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

**XI. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji:**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Pan Krzysztof Wiśniewski – telefon (48) 664 30 91 wew. 63 – Wydział Inwestycji
e-mail: krzysztof.wisniewski@grojecmiasto.pl

Pani Ewelina Gębska - telefon (48) 664 30 91 wew. 65 – Wydział Inwestycji

e-mail: ewelina.gebska@grojecmiasto.pl

**XII. Informacje dodatkowe:**

* Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z zapytaniem.
* Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z przygotowaniem oferty
* Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
* Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania oferty (w tym oferty nieczytelne), bądź oferty złożone po terminie obciążają Wykonawcę.
* Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, czyli uzyska najwyższą liczbę punktów.
* Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie wysłana do Wykonawców, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.
* Zamawiający zastrzega prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego.
* Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
* Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
* Zaoferowana cena nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Zlecenia.
* W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania zlecenia, zlecenie zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
* W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą wskazaną w pkt XI
* Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu e-mailem na adres: krzysztof.wisniewski@grojecmiasto.pl chęć udziału w wizji z jednodniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż do 2 dni przed terminem składania ofert, tj. do dnia 4.08.2025 r. Wizja może odbyć się w dni robocze w godz. 8.00 - 15.00. Wykonawca nie może dokonać wizji lokalnej samodzielnie, musi Ona odbyć się w obecności pracownika Zamawiającego.

**XIII. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).

2. Wzór umowy (zał. nr 3).

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

 Inspektor

26.08.2025 /-/ Krzysztof Wiśniewski

 **Zatwierdzam:**

 Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda