Lubliniec, dnia 14-12-2020 r.

SPZOZ-IV-ZP-310-2020

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę gazów medycznych do Apteki Szpitalnej wraz z dzierżawą zbiornika i butli dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/41/20

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Część 2

- Czy pod pojęciem Ustnik jednorazowego użytku wraz z filtrem jednorazowego użytku, Zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy zintegrowany z jednorazowym ustnikiem z filtrem antybakteryjnym do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), uniemożliwiający bezpośrednio (bez udziału wielorazowej części systemu – przyłącza) powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń zaworu dozującego, pakowany w jedno wspólne opakowanie jednostkowe od tego samego producenta (tj. ustnik, zawór wydechowy) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

- Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium), ma posiadać taką konstrukcję, która  do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego z filtrem? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego „na żądanie”  bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

- Czy w przypadku gdy producent zaworu dozującego  do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium w swoich materiałach firmowych kategorycznie zabrania używania swojego produktu bez wcześniejszego przeszkolenia,  pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) ma posiadać  odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym  certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie do złożenia wymienionego powyżej certyfikatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ w ww. zakresie.

- Czy  fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek)  zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium,

ma być jednoelementowy, nierozkręcalny  tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć  i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności  całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny)  może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego „na żądanie”  oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi)  ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

- Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny Dinitrogenii oxidum+Oxygenium ma być dostępny w standardowej długości 3m oraz dodatkowo z opcją przedłużoną do długości do co najmniej 5m ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną Dinitrogenii oxidum+Oxygenium wszystkich jednorazowe elementy niezbędnych do podawania tejże mieszaniny mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do 17-12-2020  r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ             w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro – Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert w 17-12-2020  r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ

w Lublińcu, przy  ul. Sobieskiego 9, pokój działu zamówień publicznych.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz