Lubliniec, dnia 14-12-2020 r.

SPZOZ-IV-ZP-310A-2020

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę gazów medycznych do Apteki Szpitalnej wraz z dzierżawą zbiornika i butli dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/41/20

Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie do SIWZ.

- Część 1 – I Tlen medyczny. W celu możliwości złożenia oferty jak najbardziej odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego oraz możliwie jak najkorzystniejszej z aspektu ekonomicznego, prosimy o modyfikację formularza oferty, poprzez rozdzielenie i utworzenie osobnych pozycji asortymentowych dla 1 m3 tlenu medycznego w butlach 40l;  dla 1 m3 tlenu medycznego w butlach 10l i mniejszych. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną i konkurencyjną ofertę, odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowe zużycie tlenu medycznego w butlach przedstawia się następująco:

- W butlach 40l – 640 m3

- W butlach 10l i 2l – łącznie 3360 m3

Razem: 4000 m3

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz