Lubliniec 26.05.2021 r.

SPZOZ-IV-ZP-104-2021

Wszyscy Oferenci

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Dostawę nici i siatek chirurgicznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.”

Znak sprawy ZP/25/21.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Część 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia  o profilu podtrzymywania ok. 50% po 21 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Część 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Część 3, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

II grupa pytań:

Dot. Części 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne Syntetyczne, plecione, jednobarwne, wchłanialne, powlekane, okres wchłaniania 60-90 dni, okres podtrzymywania ok. 28-35 dni (po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Dot. Części 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Dot. Części 2, poz, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne Synteczne, o długim okresie wchłaniania,  monofilament, wykonana z polidioksanonu, niepowlekana, barwiona, 75 % pierwotnej zdolności podtrzymywania tkanki po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i 40% po 57 dniach,  całkowita absorpcja masy szwu w ciągu 180- 210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Dot. Części 2, poz. 16, 17

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Dot. Części 9

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne bez powleczenia antybakteryjnego, monofilament, gładki, syntetyczny, wchłanialny, barwiony, 75 % pierwotnej zdolności podtrzymywania tkanki po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i 40% po 57 dniach,  całkowita absorpcja masy szwu w ciągu 180- 210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Dot. Części 9, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdził: Piotr Mastalerz

Sprawdziła: Olga Osadnik