Lubliniec 08-12-2021 r.

SPZOZ-IV-ZP-210-2021

Wszyscy Oferenci

dot. zapytania ofertowego na: „Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/49A/21.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

1.Cześć nr 10

Poz. nr 10.1-10.3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Poz. nr 10.1-10.3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o zawartości gipsu naturalnego 90% +/-2%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2.Cześć nr 10

Poz. nr 10.4-10.5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów podgipsowych pakowanych w opakowania a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

Pytanie 1 dotyczy SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie. Odpowiedni transport zamawianych wyrobów jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 3 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 4 Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta z inkontynencją kałową?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 5Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają system szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 6Załącznik 1

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 7Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 8Załącznik 1

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik nr 1, pozycje 8.1 – 8.4 złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, które nie są pokryte paroprzepuszczalnym laminatem na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 9Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci, „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 10Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu, które nie chronią skutecznie przed wydostawaniem się zawartości na zewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Pytanie 11Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.4  pieluchomajtki w rozmiarze S o minimalnym rekomendowanym obwodzie 56cm i maksymalnym 96cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 12Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.1 pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 13Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.3 pieluchomajtki w rozmiarze XL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 110cm i maksymalnym 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 14Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.2 pieluchomajtki w rozmiarze M o minimalnym rekomendowanym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 15Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.1 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg pakowane po 28 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytanie 16Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.1 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 17Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.2 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg pakowane po 86 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytanie 18Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg pakowane po 70 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytanie 19Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg pakowane po 48 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytanie 20Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg pakowane po 52 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytanie 21Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 9.1 -  9.3 przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci wystawionych przez producenta?

Odpowiedź: Na etapie badania złożonych ofert, na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 22Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.5 podkłady ginekologiczne, nie wymagające sterylizacji, o długości 34cm i chłonności 550ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

III grupa pytań

Pytanie ogólne – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w wersji elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym zamiast skanu podpisanej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 1.1-1.3- Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw o dużej elastyczności o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Część 3.1 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową jałową 13 nitkową?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Część 3.1 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni ¼ m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 3.2 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1/2 m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 3.3 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 5.4 - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 17 nitkowy 12 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 5.8 - Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy jałowy 17 nitkowy 12 warstwowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 7.1 -7.3 - Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 7.1 -7.3- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wiskozowe niejałowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 7.1 -7.3- Czy Zamawiający dopuści opaski dziane w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 10.1-10.3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 10.4 - Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 10.5- Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

IV grupa pytań

Część 3.1: Czy Zamawiający ma na myśli gazę ¼ m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 3.2: Czy Zamawiający ma na myśli gazę 1/2 m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 3.3: Czy Zamawiający ma na myśli gazę  1m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 6.1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy zapakowane po 2 sztuki w opakowanie typu blister, które posiadają opakowanie zbiorcze typu karton zawierający 500 opakowań a2szt ? Zamawiającemu zostanie zaoferowany 1 karton a500sztuk, podana cena za karton a500sztuk, pokryje to w całości zapotrzebowanie Zamawiającego w tej pozycji,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 7.1, 7,2 oraz 7.3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę wykonaną z 100% wiskozy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część 8.1, 8.2, 8.3, 8.4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchy, które posiadają po dwie pary nieelastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących na każdej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Część 8.1, 8.2, 8.3, 8.4:: Czy Zamawiający przez ,laminat przepuszczalny „oddychający” na całej powierzchni pieluchy rozumie:  laminat złożony z paroprzepuszczalnego laminatu włókninowo-foliowego w części centralnej oraz dwuwarstwowa oddychająca włóknina w obszarze biodrowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego ww. zakresie.

Część 9,1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dla dzieci w opakowaniu handlowym a42szt. ? Zaoferowanie większego opakowanie znacznie obniży koszt sztuki produktu dla Zamawiającego.  Zamawiającemu zostanie zaoferowane 1 opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Część 9.2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dla dzieci w opakowaniu handlowym a32szt? Zaoferowanie większego opakowanie znacznie obniży koszt sztuki produktu dla Zamawiającego. Zamawiającemu zostanie zaoferowane 1 opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Część 9.3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluszki dla dzieci w opakowaniu handlowym a27szt ? Zaoferowanie większego opakowania znacznie obniży koszt sztuki produktu dla Zamawiającego. Zamawiającemu zostanie zaoferowane 1 opakowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. jednak w celu porównywalności ofert – należy wycenić 30 szt. pieluch. Jeżeli oferta zostanie wybrana – Zamawiający zamówi całe opakowanie.

Pytania dot. formy składania oferty:

- Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty w formie elektronicznej, tj.  podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast skanu papierowej oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

V grupa pytań

Pytanie – dotyczy części 10.1-10.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej szybkowiążącej o czasie wiązania 4-8 minut pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

VI grupa pytań

poz. 3.4

czy zamawiający dopuści gaze opatrunkowa niewyjałowiona, 13 nitek, opakowanie a 100 mb w roli, sklasyfikowana w klasie I reg.4 ? Gaza która jest przedmiotem oferty to produkt niesterylny, w związku z  tym nie używa się go w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

poz.4.1-4.3

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a .

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

poz. 7.1-7.3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

poz. 7.4-7.5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Zamawiający

Sporządzili: Anna Ploska-Pradela, Piotr Mastalerz