Lubliniec 27-12-2021 r.

SPZOZ-IV-ZP-221-2021

Wszyscy Wykonawcy

dot. zapytania ofertowego na: Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/49B/21.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do zapisów zapytania ofertowego:

I grupa pytań:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet. 2: Czy Zamawiający potwierdza, że w tej pozycji wymaga podkładów jałowych, wysterylizowanych w parze wodnej ?

Odpowiedź: Tak, w części nr 2 Zamawiający wymaga podkładów jałowych, wysterylizowanych w parze wodnej.

Pytania dot. formy składania oferty:

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty w formie elektronicznej, tj.  podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast skanu papierowej oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

Pytanie 1 dotyczy SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie. Odpowiedni transport zamawianych wyrobów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 3 dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 4 Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta z inkontynencją kałową?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 5 Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają system szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 6 Załącznik 1

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 7 Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze na całej powierzchni?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 8 Załącznik 1

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik nr 1, pozycje 8.1 – 8.4 złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, które nie są pokryte paroprzepuszczalnym laminatem na całej powierzchni?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 9 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci, „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 10 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 8.1 - 8.4  pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu, które nie chronią skutecznie przed wydostawaniem się zawartości na zewnątrz.

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 (a nie części 8.1-8.4 – nie ma takiej). Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 11 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.4  pieluchomajtki w rozmiarze S o minimalnym rekomendowanym obwodzie 56cm i maksymalnym 96cm?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 pozycji 1.4.  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 12 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.1 pieluchomajtki w rozmiarze L o minimalnym rekomendowanym obwodzie 92cm i maksymalnym 160cm?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 pozycji 1.1.  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 13 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.3 pieluchomajtki w rozmiarze XL o minimalnym rekomendowanym obwodzie 110cm i maksymalnym 170cm?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 pozycji 1.3.  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 14 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.2 pieluchomajtki w rozmiarze M o minimalnym rekomendowanym obwodzie 73cm i maksymalnym 130cm?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 1 pozycji 1.2.  Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 15 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.1 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg pakowane po 28 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 16 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.1 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 17 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.2 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 5-9kg pakowane po 86 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 18 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg pakowane po 70 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 19 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg pakowane po 48 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 20 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 9.3 pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg pakowane po 52 szt. w opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 21 Załącznik 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycje 9.1 -  9.3 przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci wystawionych przez producenta?

Odpowiedź: Nie ma takiej pozycji w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Pytanie 22 Załącznik 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia załącznik 1 pozycja 8.5 podkłady ginekologiczne, nie wymagające sterylizacji, o długości 34cm i chłonności 550ml?

Odpowiedź: Pytanie dot. części nr 2. Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Wyjaśnienie w zakresie części nr 2.

Zamawiający wymaga 960 szt. podkładów czyli 96 op. po 10 szt.

Zamawiający

Sporządzili: Anna Ploska-Pradela, Piotr Mastalerz