Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/06A/22

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z  następujących dwóch części tj.

1.Dostawa wózków transportowych do przewozu chorych w pozycji siedzącej - 3 szt.

2.Dostawa wózków platformowych do przewożenia towaru z apteki i magazynu - 4 szt.

Część nr 1: Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji siedzącej - 3 szt.

| Wymagane warunki i parametry | Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy wózek transportowy. Rok produkcji 2021/2022. Podać typ/model i nazwę producenta. |  |
| Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |  |
| Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Kolor do ustalenia po wyborze oferty. |  |
| Wyprofilowane siedzisko i oparcie wózka wykonane z wytłaczanego, zmywalnego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji, bez tapicerki. |  |
| Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg |  |
| Długość całkowita wózka 1020 mm (+/-10 mm) |  |
| Szerokość całkowita wózka 720 mm (+/-10 mm) |  |
| Wysokość wózka bez stojaka na kroplówki 1140 mm (+/-10 mm) |  |
| Wysokość wózka ze stojakiem na kroplówki 1850 mm (+/-10 mm) |  |
| Szerokość siedziska 540 mm (+/-10 mm) |  |
| Głębokość siedziska 480 mm (+/-10 mm) |  |
| Wysokość siedziska od podłoża: 530 mm (+/- 20 mm), od podnóżków: 380 mm (+/- 20 mm) |  |
| Wysokość oparcia pleców 530 mm (+/-10 mm) |  |
| Długość podłokietników 500 mm (+/-10 mm) |  |
| Możliwość mycia ciśnieniowego wózka |  |
| Wyprofilowane rączki do prowadzenia wózka powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu |  |
| Podłokietniki na całej długości wykonane jedynie z profili stalowych pokrytych materiałem antypoślizgowym- konstrukcja bez łączeń i wgłębień od góry i spodu uniemożliwiająca wnikanie zanieczyszczeń i umożliwiająca łatwą dezynfekcję z wszystkich stron |  |
| Pionowe rączki do prowadzenia fotela umożliwiające chwyt bez konieczności rotacji nadgarstków |  |
| Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość wózka, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm, |  |
| Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. |  |
| Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne: hamulec i jazda kierunkowa. |  |
| Odchylane podłokietniki o konstrukcji zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. |  |
| Kolorowe punkty aktywacyjne wskazują wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne. |  |
| Automatycznie składane niezależne od siebie podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów |  |
| Kółka przeciw-wywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |  |
| Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. |  |
| Uchwyt na kartę montowany za oparciem wózka .Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. |  |
| Uchwyty na worki na mocz montowane pod siedziskiem |  |
| Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. |  |
| Pionowy uchwyt na butle z tlenem – możliwość zamocowania butli w europejskim rozmiarze – powszechnie stosowane w Polsce. Brak ruchomych elementów w uchwycie. |  |
| 2 niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi, montowane na stałe. |  |
| Certyfikat CE. Wózek musi być wyrobem medycznym. |  |
| Gwarancja: 4 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |

..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej

Część nr 2: Wózki platformowe do przewożenia towaru z apteki i magazynu - 4 szt.

| Wymagane warunki i parametry | Potwierdzenie spełnienia warunków i parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowe wózki platformowe do transportu towaru. Rok prod. 2021 /2022. Podać typ/model i nazwę producenta. |  |
| Długość: 900 mm (+/- 10 mm) |  |
| Wysokość: 850 mm (+/- 10 mm) |  |
| Szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) |  |
| Nośność: min 300 kg |  |
| Typ kół: 2 koła stałe, 2 samonastawne |  |
| Waga: do 18 kg |  |
| Montaż: Zmontowane lub do samodzielnego montażu |  |
| Certyfikat CE. |  |
| Gwarancja: 3 lata liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. |  |

..............................................

Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej