Lubliniec 25.05.2022 r.

SPZOZ-IV-ZP-88-2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na: "Dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01.07.2022 r.

do 30.06.2023 r." Znak sprawy: ZP/17/22

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 4 poz. 9 i czy dopuści:

Wielorazowy dyspenser mogący być użyty również jednorazowo do napełniania  środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru w ilości 3 l. Roztworu gotowego preparatu. 100 suchych chusteczek o wymiarach 30x34cm o gramaturze 70g/m2?

lub

Wielorazowy dyspenser mogący być użyty również jednorazowo do napełniania  środkiem dezynfekcyjnym własnego wyboru w ilości 3 l. Roztworu gotowego preparatu. 300 suchych chusteczek o wymiarach 18x25cm o gramaturze 70g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. i wydziela z części nr 4 poz. 9. W związku z        		 tym, poz. 4.9 stanowi osobną część zapytania ofertowego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Części 5 poz. 3 dopuści: wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Pytanie 3

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 3 o treści: 
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."  
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 3 o treści:

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 3 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

II grupa pytań:

- do części nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat gotowy do użycia, wymagający aktywacji z dołączonym aktywatorem, preparat przeznaczony do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus, działający bójczo na B,F,Tbc,V,S( C.difficile, B. cereus B.subtilis) w czasie 5 min, zachowujący swoją aktywność biobójczą przez min 14 dni, kontrolowana za pomocą testów paskowych, konfekcjonowane po min. 14 sztuk, Opakowanie 5000ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- do części nr 8 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, usuwający substancje organiczne( krew, śluz, białka), kompatybilny z preparatem od tego samego producenta do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Preparat wydajny, o niskim stężeniu roboczym (do 0.5 %)i szybkim czasie działania(do 5 minut), posiadający udokumentowane badaniami działanie baktriostatyczne, roztwór roboczy przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, konfekcjonowany w op. a’5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- do części nr 8 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny paski testowe konfekcjonowane w op. a’14 sztuk z przeliczeniem ilości op. ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

III grupa pytań:

Czy Zamawiający w Części 1 w poz. nr 1dopuści preparat alkoholowy w żelu. Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Czy Zamawiający w Części 1 w poz. nr 3 dopuści preparat konfekcjonowany w opakowanie 500ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 1 w poz. nr 4 dopuści mydłoantybakteryjną emulsję do higienicznego mycia rąk, konfekcjonowany w opakowanie 500ml, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 3 w poz. nr 1 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfkecja higieniczna wg. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Czy Zamawiający w Części 3 w poz. nr 2 dopuści mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 3 w poz. nr 3 dopuści preparat do pielęgnacji skóry rąk po dezynfekcji, konfekcjonowany w opakowanie 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 4 w poz. nr 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m2. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt-puszka oraz wkład?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 4 w poz. nr 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Rozmiar 13 x 20 cm, 23 g/m2. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie po 100 szt-puszka?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 4 w poz. nr 5 dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/m2. Konfekcjonowane w opakowanie po 100szt.-puszka?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Czy Zamawiający w Części 4 w poz. nr 6 i 7 dopuści gotową do użycia piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Konfekcjonowane w opakowanie 1l i 5L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Czy Zamawiający w Części 8 w poz. nr 1 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile, B. subtilis . Konfekcjonowane w opakowanie 5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

IV grupa pytań:

Pakiet nr 4 poz. 5
Czy zamawiający dopuści chusteczki alkoholowe nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Opakowanie typu flow-pack zawierające
60 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

V grupa pytań:

Dotyczy Części 1:

- Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny preparat typu MediSoap Neutral do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk? Parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Dotyczy części nr 3:

- Poz.2-  Czy  Zamawiający oczekuje preparatu, spełnia normę EN 1499?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby preparat spełniał normę EN1499.

Dotyczy części nr 4:

- Poz. 1 a, b, 2c- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki stosowane w Państwa placówce Mediwipes DM, w rozmiarze 13x19 cm – tuba i wkład oraz 18x20cm – op. flow-pack, przeznaczone do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi, delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, zawierający w swoim składzie śladową dopuszczalną ilość alkoholu (2,6%), bezpieczną dla dezynfekowanych powierzchni, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B (PN EN 13727, PN EN 14561, EN 13697), F (EN 14562, EN 13624, EN 13697),  V_EN 14476 (HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma, Rota), Tbc (EN 14348, EN 14563), konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- Poz. 3a, b, 4a- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporocide Wipe na bazie nadtlenku wodoru, o rozmiarze chusteczki 20cm x 30cm, gramaturze 25g/m2, konfekcjonowane w opakowania tuby o pojemności 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)  - 1 min.; grzybobójcze – 6 min. , prątkobójcze (M. terae, M. avium) – 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min., C. difficile Rybotyp O27 – 5 min., B.subtilis – 15 min. , dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615?. Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- Poz. 5a- Czy Zamawiający dopuści chusteczki stosowane w Państwa placówce Mediwipes Plus, w rozmiarze 18x20cm – op. flow-pack (op. 48 szt. z przeliczeniem ilości), o spektrum działania wobec B, F, Tbc (M. terrae i M avium), V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Polio, Papowa, Noro)? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- Poz. 6, 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum, zarejestrowany jako wyrób medyczny,  wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 5 min.; prątkobójcze: M.avium, M.tuberculosis - 15 min., M.terrae - 30 min. oraz wirusobójcze: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Rota – 5 min. , Papova SV 40 – 15 min.? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

- Poz. 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporocide na bazie nadtlenku wodoru, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, wykazujące potwierdzone badaniami działanie:  bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)  - 1 min.; grzybobójcze – 6 min. , prątkobójcze (M. terae, M. avium) – 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min., C. difficile Rybotyp O27 – 5 min., B.subtilis – 15 min. , dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615?. Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

- Poz. 8- Czy w związku z określonym obszarem zastosowania zamawiający wymaga rejestracji jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rejestracji preparatu jako produkt biobójczy oraz   			  wyrób medyczny.

- Poz. 4 i 8- Czy Zamawiający oczekuje jedynej dla obszaru medycznego normy sporobójczej EN 17126?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby preparat spełniał normę sporobójczą EN 17126.

- Poz. 9- Czy Zamawiający dopuści chusty o wymiarach 16x39 cm w roli po 150 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomiką, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,4 L roztworu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. z przeliczeniem ilości.

- Poz. 9- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści ściereczki o wymiarach 18x39 cm w roli po 256 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomiką, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,8 L roztworu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. z przeliczeniem ilości.

Dotyczy części nr 8:

- Poz. 1- Czy Zamawiający  dopuści do oceny preparat równoważny Phago’scope APA, o identycznym przeznaczeniu oraz substancji aktywnej, którą w obu preparatach jest kwas nadoctowy? PHAGO’SCOPE APA wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze w czasie 5 minut, co zostało potwierdzone badaniami wykonanymi normami europejskimi na wszystkich wymaganych szczepach testowych dla danego obszaru stosowania:

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Enzymex LD zawierający kompleks pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannanaza, celulaza) w połączeniu z surfaktantami szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, zawiera substancje wspomagające działanie bakterio- i grzybostatyczne? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

- Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny płynny, niepieniący preparat enzymatyczny w postaci koncentratu, typu Medizyme 3 Plus zawierający trzy różne enzymy (proteaza, lipaza, amylaza), o właściwościach bakteriostatycznych, z możliwością stosowania w niskich stężeniach  od 0,3%? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

VI grupa pytań:

Pak. nr 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG/w tym firmy Simens i Philips-wymagana opinia producenta aparatury dodatkowo Hitachi, Toschiba, GE, Aloka, Samsung Sonsoit, Esaote, Shimadsu, Mindray, Alpinion /, sond ultradźwiękowych oraz sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Nie zawierające w składzie aldehydów, związków utleniających. Testowany dermatologicznie. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Przebadane wg normy EN 16615 w warunkach brudnych - potwierdzone badaniami. Opakowanie typu tuba 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 x 20 cm o gramaturze 18g/m2 wykonane z polipropylenu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

VII grupa pytań:

Cześć 1, pozycja 3 i 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 1, pozycja 3 oraz 4 osobnego pakietu, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz 3 i 4 z części nr 1. W 			 związku z tym, poz. 1.3 oraz poz. 1.4 stanowią osobną część zapytania 		 	 ofertowego.

Pytanie dot. Zapisów umowy:

Czy Zamawiający, ze względu na wzrastające koszty transportu, dopuszcza wpisanie do umowy punktu dotyczącego minimum logistycznego na kwotę nie mniejszą niż 250,00 złotych brutto?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

VIII grupa pytań:

Pakiet 6

poz 1. i poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu Kodan Tinktur Forte bezbarwny, na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny,  do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.  Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

poz 3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu Kodan Tinktur Forte barwiony, na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny,  do dezynfekcji i odtłuszczania  skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk.  Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Produkt leczniczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch