Lubliniec, dnia 31-05-2022 r.

SPZOZ-IV-ZP-94-2022

Wszyscy Oferenci

dot. zapytania ofertowego na: „Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ

w Lublińcu” Znak sprawy: ZP/21/22

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

1.Czy dopuszczają Państwo  w Rejestratorze EKG SiliconBeat 3 Blue pamięć typu  FLASH zamiast micro SD?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2.Czy dopuszczają Państwo w Rejestratorze EKG SiliconBeat 3 Blue certyfikaty CE1434,  MDD 93/42EEC zamiast CE1434, ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42EEC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3.Czy dopuszczają Państwo w Rejestratorze EKG SiliconBeat 3 Blue  przetwarzanie analogowo-cyfrowe 24 bity zamiast przetwarzania analogowe 24 bity ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4.Czy dopuszczają Państwo wbudowaną Oprogramowaniu Holter SiliconBeat 2000 analizę arytmi: Brady, Tachy, pauzy, SVES, VES, VES couplet, VES triple, VES tachy, Bigemia, Trigeminia, SVES event, AFF zamiast w Rejestratorze EKG SiliconBeat 3 Blue. ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5.Czy dopuszczają Państwo w wyposażeniu Rejestratora EKG SiliconBeat 3 Blue kabel micro USB zamiast karty MicroSD?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

6.Czy dopuszczają Państwo brak holdera w wyposażeniu Rejestratora EKG SiliconBeat 3 Blue?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

7.Czy do wyposażenia Rejestrora EKG SiliconBeat 3 Blue przedstawić ofertę na dodatkowe 3 kpl. przewody pacjenta ? 1 kpl. (4 odprowadzenia) przewodu pacjenta wchodzi w skład ceny Rejestratora EKG SiliconBeat 3 Blue.

Odpowiedź: Zamawiający wraz z rejestratorem wymaga dostawy tylko 1 kpl (4 odprowadzenia) przewodu pacjenta.

8.Czy do wyposażenia Rejestrora EKG SiliconBeat 3 Blue przedstawić ofertę na dodatkową baterię litową CR2032? 1 bateria litowa CR2032 wchodzi w skład ceny Rejestratora EKG SiliconBeat 3 Blue.

Odpowiedź: Zamawiający wraz z rejestratorem wymaga dostawy tylko 1 szt. baterii litowej CR2032.

9.Czy dopuszczają Państwo w Holterze ciśnieniowym WatchBP 03 Afib certyfikaty IEC 60601-1 IEC 60601-1-2  zamiast : EN 1060-1 / -3/ -4, EN 60601-2-30, ANSI /AAMI SP1 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

10.Czy do wyposażenia Holtera ciśnieniowego WatchBP 03 Afib przedstawić ofertę na dodatkowe sztuki mankietów w rozmiarze M i L. Po 1 szt. mankietu w rozmiarze M i L wchodzi w skład ceny Holtera ciśnieniowego WatchBP 03 Afib

Odpowiedź: Tak, cena oferty na holter ciśnieniowy WatchBP 03 Afib powinna zawierać dodatkowe 2 szt. mankietów tj. po 1 szt. w rozmiarze M i L.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 343506386; przetargi@spzozlubliniec.pl