|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa | Dane techniczne |
| 1 | 000892 | Agregat prądotwórczy ATLAS COPCO QAAS100 | Ilość godzin pracy: 2888,3 h  Rok produkcji: brak tabliczki  Moc: ok. 100kVA, 80kW |
| 2 | 000894 | Agregat prądotwórczy Kraft Wele Sdg | Ilość godzin pracy:  Mth: 737  18991 kWh  Rok produkcji: 2019 r.  Moc: 160kVA, 128 kW |
| 3 | 000893 | Agregat prądotwórczy Power Source G100 | Ilość godzin pracy: 14724,3 h  Rok produkcji: 2008 r.  Moc: 102,6 kVA, 82kW |