Lubliniec 13.12.2022 r.

SPZOZ-IV-ZP-191-2022

Wszyscy Oferenci

Dot. zapytania ofertowego na: Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/43/22

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego:

I grupa pytań:

1. Czy Zamawiający w Części Nr 8  wymaga, aby  stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ww.

2. Czy Zamawiający w  części Nr 8   – test do wykrywania Helicobacter pylori  - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?Odpowiedź: Zamawiający wymaga ww.

II grupa pytań:

Czy Zamawiający dopuszcza w Części nr 8  testy ureazowe mokre nowej generacji wykorzystujące płyny zawarte w bioptatach, bez dodatkowej ilości wody ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch