## Załącznik nr 1
Nr części zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka | Cena jednostkowa w zł netto | Stawka Podatku VAT | Cena jednostkowa w zł brutto | Wymagana ilość | Wartość w zł brutto tj. kol.7 x kol.8 | Ilość szt. w 1 op. handlowym | Cena w zł netto za 1 op. handlowe | Stawka podatku VAT | Cena w zł brutto za 1 op. handlowe | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | kol.8 | kol.9 | kol.10 | kol.11 | kol.12 | kol.13 | kol.14
1.1 | Elektrody do defibrylatora Life Pack dla dorosłych |  | op=2 szt |  |  |  | 5 op.
1.2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem w jednej płaszczyźnie, mandryn wypełniający światło igły, z rękojeścią z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego | SPINOCAN Rozmiar 25-27 G, długość 88 mm | szt. |  |  |  | 100
1.3 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych, kompatybilna z dostarczonymi igłami. | Rozmiar: 22G, długość 35 mm | szt. |  |  |  | 20
1.4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem w jednej płaszczyźnie, mandryn wypełniający światło igły, z rękojeścią z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego | SPINOCAN Rozmiar 22 G, długość 88 mm | szt. |  |  |  | 10
1.5 | Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka).Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiając wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). | 24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 22ml/min.; 22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 35ml/min.; 20G-25mm. X 1,1mm. - przepływ 65ml/min.; 20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 60ml/min.; 18G-32mm. X 1,3mm. - przepływ 105ml/min.; 18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; | szt. |  |  |  | 10
1.6 | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna. |  | szt. |  |  |  | 60
1.7 | Elektrody do badañ do EKG do Holtera, o wymiarach 58 x 51 mm, piankowe – podłoże z uchwytem do przewodu ( prostokątny otwór do przewodu ), żel przewodzący typu hydrożel ( lub równoważny, lecz nie żel typu stałego ) złącze zatrzaskowe, elektroda widoczna w promieniach RTG, opakowanie zbiorcze. |  | op=50szt. |  |  |  | 10 op.
1.8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą ze szlifem Pencil Point z rękojeścią z pryzmatem zmieniającym barwę przy wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego | Rozmiar 25-27 G, długość 103 mm | szt. |  |  |  | 10
1.9 | Kranik trójdrożny sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, przeźroczysta obudowa, pokrętło trójramienne, posiadający wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji co 45°, mozliwość obrotu pokrętła o 360°, nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), złącze męskie z niezależnie obracająca się osiowo nakrętka Luer-Lock, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone koreczkami, odporne na pękanie, wykonane z poliamidu. Wypełnienie 0,26 ml. Oznakowanie kolorystyczne pokrętła (niebieski, czerwony, żółty, biały) - do wyboru przez zamawiającego podczas zamawiania). |  | szt. |  |  |  | 1000
2.1 | Jednorazowe śliniaki dla pacjenta zawiązywane na szyi |  | op=50szt. |  |  |  | 5 op.
2.2 | Sterylne wymazówki (tworzywo sztuczne) bez podłoża w prob.transp. |  | szt. |  |  |  | 200
2.3 | Szyna Kramera | 1500x100 | szt. |  |  |  | 20
2.4 | Jednorazowy nocnik wykonany z papieru celulozowego, przeznaczony dla dorosłych. Czas nasiąkania cztery godziny. |  | szt. |  |  |  | 50
2.5 | Wziernik ginekologiczny j.u.-rozmiary XS-XL |  | szt. |  |  |  | 700
2.6 | Wziernik jednorazowy do otoskopu kompatybilny z otoskopem mini 3000 Heine | cała rozmiarówka | szt. |  |  |  | 100
2.7 | Osłonka do USG transwaginalna - niepudrowana, bez nawilżania, pojedynczo pakowana. | op. = 144 szt. | op. |  |  |  | 4 op.
2.8 | Stabilizator do rurek intubacyjnych, sztywny, zakręcany śrubką z dodatkowym uchwytem stabilizującym rurkę posiadający zgryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta. Mocowany wokół głowy lub poduszki za pomocą połączonej taśmy na rzepy. Rozmiar uniwersalny |  | szt |  |  |  | 5
2.9 | Cewnik pediatryczny do podawania tlenu |  | szt. |  |  |  | 10
2.10 | Worek jednoczęściowy ileostomijny, otwarty, możliwość przycięcia 20-70mm, z filtrem węglowym, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, worek od strony ciała pokryty fizeliną, a od strony zewnętrznej przeźroczysty |  | szt. |  |  |  | 20
2.11 | Szyna aluminiowa z gąbką 230x15mm |  | szt. |  |  |  | 10
2.12 | Kołnierz ortopedyczny, w przedniej części umieszczony jest jeden otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych i dostęp do tchawicy. Dla dzieci min. czterostopniowa regulacja kołnierza, dla dzieci min. trzystopniowa regulacja kołnierza | dla dzieci | szt. |  |  |  | 4
2.13 | Urządzenie do ściągania klamer – remover, umożliwiające zdejmowanie zszywki na ranie. Jednorazowego użytku. |  | szt |  |  |  | 15
2.14 | Kołnierz ortopedyczny, w przedniej części umieszczony jest jeden otwór umożliwiający kontrolę tętna na tętnicach szyjnych i dostęp do tchawicy. Dla dorosłych min. czterostopniowa regulacja kołnierza, dla dzieci min. trzystopniowa regulacja kołnierza | dla dorosłych | szt. |  |  |  | 5
2.15 | Zestaw do upustu krwi z podziałką |  | szt |  |  |  | 3
3 | Maska jednorazowa do ambu | rozmiary 0-5 | szt. |  |  |  | 100
4.1 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml,bezlateksowa, z końcówką luer lock, posiadająca podwójne gumowe uszczelnienie tłoka, skala rozszerzona do 60 ml,skalibrowana z pompami: Ascor, Aitecs | biała | szt. |  |  |  | 300
4.2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. W zestawie żel i strzykawka luer-lock 30 ml. | Rozmiar: dla dzieci i dorosłych 0-5 | szt. |  |  |  | 5
5 | Jednorazowa jednokanałowa igła do skleroterapii, z pierścieniem na aktywnej końcówce, blokada końcówki, korpus wykonany z teflonu, | Rozmiar: 06-0,7mm/4-6mm/230cm | szt. |  |  |  | 5
6.1 | Szczotki z włosia do probówek o śr. 9 mm |  | szt. |  |  |  | 5
6.2 | Probówki z polipropylenu okrągłodenne poj. od 10 do 11 ml ,16x100 mm, bez kołnierza. |  | szt |  |  |  | 400
7.1 | Testy kontroli poprawnej pracy zgrzewarek Seal Checker, Test typu Seal Checker służy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek. Test występuje w formie arkusza o wymiarach 175mm x 75mm. Jego użycie pozwala określić, czy w czasie zgrzewania parametry temperatury i nacisku zostały prawidłowo dobrane. |  | op = 250 szt. |  |  |  | 1 op.
7.2 | Biologiczny test ampułkowy do kontroli procesów sterylizacji para wodna w temperaturze 121-134 st. C. zawierający SPOR Geobacillus Stearothemophilus, o czasie inkubacji do 24 godz. . |  | szt. |  |  |  | 250
7.3 | Test chemiczny paskowy, VI-tej klasy , do rutynowej kontroli wsadu penetracji pracy w sterylizacji parą wodną |  | szt. |  |  |  | 1000
7.4 | Jednorazowy pakiet testowy typu Bovi Dick do kontroli pracy sterylizatora parowego z wstępną próżnią w temperaturze 134-137ºC przez 3,5-4 min. Zgodność klasy wskaźnika z normą EN ISO 11140-1 typ 2, zmiana koloru z różowego na czarny, test umieszczony między arkuszami specjalnego papieru |  | szt |  |  |  | 70
8 | Test do wykrywania Helicobacter Pylori do stosowania w Pracowni Endoskopii. Metoda bezpośrednia - test ureazowy - mokry, bez użycia dodatkowych urządzeń typu "inkubator do testów". Materiałem badanym jest próbka pobrana podczas biopsji żołądka w pracowni endoskopowej. Czas odczytu do 60 min. Trwałość testów co najmniej 12 miesięcy od daty zakupu. |  | szt. |  |  |  | 300
9 | Pętle jednorazowe do polipektomii wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności ( owalna, 13-15 mm), średnica osłonki 2,3- 2,4mm |  | szt |  |  |  | 20
10 | Kleszczyki jednorazowe do kolonoskopii, kompatybilne do videokolonoskopu firmy Fujifilm. Dł. 230 cm, z igłą i bez igły. | Śr.2,3 mm, rozwarcie bransz 6,9 mm (100 stopni). Śr. 3,0 mm, rozwarcie bransz 8,4 mm (93 stopnie) | szt. |  |  |  | 800
11 | Szybki test wykrywający wirusa RSV w wymazach lub wymazie z nosogardzieli, bezpieczny, kompletny zestaw wyposażony w wymazówki oraz probówk/pojemniki do przeprowadzenia testu |  | szt. |  |  |  | 100
12 | Test szybki wykrywający wirusa A i B (Influenza A + B). Szybkie testy służące do wykrywania antygenów grypy wirusowej (Influenza A, Influenza B). Szybkie testy do wykrywania antygenów grypy wirusowej A (w szczególności H1N1 i H5N1) i B. Próbka: wymaz (z nosa, z gardła, nosowogardłowy) lub z popłuczyny. Czas badania: 10-15 minut, (podtypy A H3, A H5 i podtyp B). Swoistość: 98,9% w porównaniu do kultur wzg. RT-PCR (podtypy A H3, A H5 i podtyp B). Dostępne w postaci testów zanurzeniowych. W zestawie wszystkie niezbędne produkty do przeprowadzenie testu. |  | szt |  |  |  | 100
13 | Multi test kasetowy, zanurzeniowy do wykrywania z moczu narkotyków i dopalaczy, o nazwach i czułościach: Amfetamina (AMP)1000 ng/ml/Buprenorfina (BUP) 10 ng/ml /Benzodiazeiny (BZO) 300 ng/ml /Ecstazy (MDMA) 500 ng/ml /Metamfetamina (MET) 1000 ng/ml /Metadon (MTD) 300 ng/ml /Opiaty (OPI) 2000 ng/ml /Marihuana (THC) 50 ng/ml /Meferdon (MEP) 100 ng/ml /Syntetyczna marihuana (K2) 50 ng/ml/AB-Pinaca (ABP) 10 ng/ml /Fentanyl (FYL) 20 ng/ml |  | szt. |  |  |  | 50
14 | Obwód oddechowy dla dorosłych, jednorazowy do respiratora Bellavista - obwód do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej (maska niewentylowana), jednoramienny, poliuretanowy - Ø22 mm, długość min. 1,8 m - do każdego układu jednorazowy zawór wydechowy proksymalny do pacjenta - 3 zaciski do wężyka ciśnienia |  | szt. |  |  |  | 10
15.1 | Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem Flight 60 |  | szt. |  |  |  | 10
15.2 | Filtry powietrza wlotowego kompatybilne z respiratorem Flight 60 |  | szt. |  |  |  | 10
16 | Testy kontroli poprawnej pracy zgrzewarki, umożliwiają kontrolę jakości zgrzewu poprzez porównanie kontrastu nadruku. Jeżeli folia odpowiednio wtopi się w papier, kontrastuje się z MELAG seal checkiem inaczej w porównaniu z nieodpowiednim zgrzewem. Zła temperatura, zużyte szczęki zgrzewcze lub zły nacisk robią się widoczne. Testy muszą być kompatybilne i dedykowane do zgrzewarki MELASEAL PRO firmy MELAG |  | op=100 szt. |  |  |  | 2 op
Poniższe należy wypełnić do każdej oferowanej części
Wykonawca:
Adres:
NIP:
Nr tel.
Adres e-mail:
Województwo
Uwaga: 1.1 oznacza pozycję nr 1 w części nr 1. Ofertę można składać na całe części (pakiety) a nie na pojedyncze pozycje w ramach danej części. Prosimy o podsumowanie wartości brutto każdej oferowanej części składającej się z kilku pozycji.
W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:
1. ........................................................
2……………………………………………………………………
W przypadku wybrania naszej oferty, podajemy nr tel i adres e-mail /nr fax do realizacji umowy
Adres e-mail: …………………………….…………
Nr tel / nr fax ……………….……..………….…………
W sprawach formalnych do oferty: Pani/Pan…………………………….tel…………………….. adres e-mail…………………………………………………….
Należę do małych / średnich / dużych przedsiębiorstw.*
*niepotrzebne skreślić
……………………………………………………………..
podpis Wykonawcy