Lubliniec 06.04.2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-79-2023

Wszyscy Oferenci

Dotyczy zapytania ofertowego na: „Dostawę nici i siatek chirurgicznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu”. Znak sprawy ZP/21/23.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Część 2, poz. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego – dioctanu chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Część 2, poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe, wykonane                                            z polidioksanonu, niepowlekane, o zdolności podtrzymywania tkanki po 28 dniach 65-70% pierwotnej wytrzymałości i czasie całkowitej absorpcji do 210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

II grupa pytań:

Dot. pakietu 2 lp. 16

1.Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 2/0 pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

III grupa pytań:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na przesłanie oferty w formie PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w miejsce skanu oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

IV grupa pytań:

1. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.1 (klipsy tytanowe) w formularzu cenowym w rubryce „cena brutto 1 sztuki” oczekuje podania ceny brutto za 1 magazynek zawierający 6szt.klipsów? Wtedy w następnej rubryce „cena brutto=(ilość sztuk x cena brutto 1 szt.)” byłoby ilość sztuk tj. 140magazynków x cena brutto za 1szt.czyli 1 magazynek zawierający 6szt.klipsów (razem 840 klipsów)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Zamawiający wymaga wyceny 840 szt. klipsów (tj. 140 magazynków po 6 szt. klipsów). Jeżeli Wykonawca ma inną pojemność magazynków, można wycenić z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk klipsów (840 szt.)

2. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.2 (klipsy polimerowe) w formularzu cenowym w rubryce „cena brutto 1 sztuki” oczekuje podania ceny brutto za 1 magazynek zawierający 2szt.klipsów? Wtedy w następnej rubryce „cena brutto=(ilość sztuk x cena brutto 1 szt.)” byłoby ilość sztuk tj. 14magazynków x cena brutto za 1szt.czyli 1 magazynek zawierający 2szt.klipsów, (razem 28 klipsów)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Zamawiający wymaga wyceny 28 szt. klipsów (tj. 14 magazynków po 2 szt. klipsów). Jeżeli Wykonawca ma inną pojemność magazynków, można wycenić z przeliczeniem wymaganej ilości sztuk klipsów (28 szt.)

3. Czy Zamawiający w Części nr 9 poz.2 (klipsy polimerowe) dopuści klipsy konfekcjonowane po 20 magazynków a na potrzeby Zamawiającego dostarczane po 14 magazynków?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Dotyczy umowy (użyczenie klipsownic w Części nr 9 poz.1 i 2): Zgodnie z licznymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podejmowania działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych , w tym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1657 z późn. zm.) na wszystkich podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W świetle obowiązującego prawa na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyrobu, więc w przypadku potrzeby odesłania nabytego wyrobu do Wykonawcy, Zamawiający powinien przekazać informację o  sterylności wyrobu. Ponieważ zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to celem formalnego potwierdzenia zapobiegania szerzenia się zakażeń wnosimy o dodanie do wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ poniższego zapisu precyzującego sposób postępowania w sprawach reklamacji i/lub zwrotów:

„Każdorazowe przesłanie wyrobu będącego przedmiotem umowy od Zamawiającego do Wykonawcy powinno być uprzednio zgłoszone na adres e-mail elzbieta@beryl-med.com wraz z załączonym poświadczeniem sterylności. Wyrób należy przesłać na adres korespondencyjny Wykonawcy wraz z tym dokumentem w oryginale i zgłoszeniem oczekiwanej usługi przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

V grupa pytań:

Część 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia  o profilu podtrzymywania ok. 50% po 21 dniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdził: Piotr Mastalerz