Lubliniec 19.05.2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-101-2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na: "Dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01.07.2023 r.

do 30.06.2024 r." Znak sprawy: ZP/23/23

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 3b wycenę chusteczek w wyłącznie w tubach, ponieważ wymienione przez Zamawiającego chusteczki Cleanisept wipes forte nie posiadają wkładów uzupełniających?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 poz. 9 produkt równoważny tj. One System Basic produkcji Dr Schumacher, spełniający wszystkie opisane przez Zamawiającego wymagania? (ulotka w załączeniu)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

II grupa pytań:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycja 5 dopuści do oceny chusteczki alkoholowe  o nazwie Descosept Sensitive Wipes  nasączone etanolem do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Opakowanie typu flow-pack  zawierające 60 szt. chusteczek o wymiarach 22 x 20 cm o gramaturze 48g/m2 wykonane z poliestru. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

III grupa pytań:

Część 5 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści gazik w rozmiarze 160x 100mm pakowane po 50 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Część 5 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści gazik w rozmiarze 65x 30mm pakowane po 100 szt nasączone tylko 1 alkoholem (70% alkoholem izopropylowym)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Część 5 pozycja 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu gazików w opakowaniu po 25 szt. zestaw suchy-mokry z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

IV grupa pytań:

Pytania do części 11

- Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww. Zamawiający posiada urządzenie Nocospray dlatego preparaty muszą być kompatybilne z ww. urządzeniem.

V grupa pytań:

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższego zapisu:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdziła: Teresa Prandzioch