Lubliniec 17.01.2024 r.

SPZOZ-IV-ZP-11-2024

Wszyscy Wykonawcy

Dot. zapytania ofertowego na: „Dostawę waty celulozowej do Apteki Szpitalnej SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/05/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Załącznik nr 1 - Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w rozmiarze 40x60cm?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

II grupa pytań:

Pytania dot. formy składanej oferty: Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w miejsce skanu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozmiar 40x60 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

- Czy Zamawiający wymaga gramatury arkusza minimum. 38,5 g/m2 ? Taki wymóg pozwoli Zamawiającemu otrzymać jakościowy produkt.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga gramatury warstwy nie mniejszej niż 24g/m2.

- Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającym 8% stawkę podatku VAT oraz Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE, zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami?

Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.  Jednocześnie obserwujemy na rynku wyroby, które posiadają deklarację zgodności, która jest niezgodna z obowiązującym na dzień dzisiejszy Rozporządzeniem MDR. Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (zwane również jako: rozporządzenie MDR) weszło w życie 26 maja 2021 r. i zastąpiło dotychczas obowiązującą dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG (tzw. dyrektywę MDD).

Aktualna deklaracja zgodności powinna odwoływać się do Rozporządzenia MDR i spełniać co do zawartości wymagania zał. IV MDR, między innymi posiadać  Kod Basic UDI-DI oraz powinna przywoływać aktualną ustawę o wyrobach medycznych - aktualna ustawa jest opublikowana w Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.). Kolejnym wymogiem Rozporządzenia MDR zawartym w zał. I pkt.23.2 q. jest naniesienie na wyrób informacji, że jest to wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu posiadającego 8% stawkę podatku VAT i Deklarację Zgodności UE, potwierdzającą, że wyrób medyczny opisany w deklaracji opatrzony jest oznakowaniem CE.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdził: Piotr Mastalerz