Lubliniec 22.05.2024 r.

SPZOZ-IV-ZP-73-2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na: "Dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01.07.2024 r.

do 30.06.2025 r." Znak sprawy: ZP/18A/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

I grupa pytań:

Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 3 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 3  o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Pytanie 2

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy. Oferent, który wygrał postępowanie, w celu realizacji umowy może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca może finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową. Zgodnie z art 439 ustawy PZP Klauzule waloryzacyjne są obecnie obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

II grupa pytań:

- Do zadania nr 1 poz. 1a i 1b: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze18x18cmg. 30g Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a’100 sztuk z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- Do zadania nr 1 poz. 2c: Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami, posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae), F (C. albicans, A. niger) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Chusteczka o wymiarze 22x23cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu soft pack a’200 sztuk z przeliczeniem ilości op. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- Do zadania nr 1poz. 3: : Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze min. 18x18cm i gramaturze 30g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek tuba z przeliczeniem ilości op?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- Do zadania nr 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, QAV , kwasu nadoctowego oraz poliaminy. chusteczka o wymiarze 22cmx23cm i gramaturze min.30g/m2. Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, trwałość po otwarciu 1 miesiąc, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 100 chusteczek typu soft pack chusteczki posiadają oznaczenia w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- Do zadania nr 1 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu metodą przecierania, na bazie alkoholu bez aldehydów, fenoli. Do bezpośredniego stosowania. nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, Szerokie spektrum działania w bardzo krótkim czasie wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a’100 sztuk z przeliczeniem ilości op. o rozmiarze 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- Do zadania nr 1 poz. 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat przeznaczony dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych, Możliwość dezynfekcji: Foteli Zabiegowych, Łóżek Szpitalnych, szkła akrylowego, głowic USG, monitorów, preparat na bazieQAV bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans, A. niger) w czasie 1 minuty , Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie 1000ml i 5L?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

- 8. Do zadania nr 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat , przeznaczony do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego- z urządzeniem spryskującym B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – w czasie 1min, S wg EN 13704 B. subtilis do 1 minuty, na bazie H2o2. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych w op 1L?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

III grupa pytań:

Część 1, poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli chusteczki  o gramaturze min. 18 g/m2. Wymagane przez Zamawiającego chusteczki Cleanisept Wipes posiadają gramaturę 18 g/m2.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka. Winna być gramatura 18 g/m2.

Część 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek Cleanisept Wipes Forte posiadających oznaczenie kolorystyczne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi poziomu ryzyka epidemiologicznego – kolor niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Część 1, poz. 4

W związku z aktualizacją ulotki chusteczek Cleanisept Wipes Forte maxi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny chusteczek wykazujących działanie bójcze na V ( Adeno, Noro, HBV, HCV, HIV, Vaccina) – do 2 min. Pozostałe zapisy zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Część 1, poz. 5

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli chusteczki  o wymiarach 20x22 cm. Wymagane przez Zamawiającego chusteczki Descosept Sensitive Wipes posiadają wymiar 20x22 cm.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka. Winien być wymiar 20x22 cm.

Część 1, poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymaganego preparatu Velox Foam Extra spełniającego normę EN 16615.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższego zapisu:

SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

- Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

- W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

IV grupa pytań:

Pakiet nr 2 poz. 1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mniejszego opakowania, tj. po 50 szt., jednakże wymaga preparatu wskazanego jako wymagany.  W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowania należy przeliczyć wymaganą ilość.

Pakiet nr 2 poz. 1

Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga gaziki sterylne

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w załączniku nr 1.

Pakiet nr 2 poz. 3

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji skóry w opakowaniach po 25 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mniejszego opakowania, tj. po 25 szt., jednakże wymaga preparatu wskazanego jako wymagany.  W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowania należy przeliczyć wymaganą ilość.

Pakiet nr 2 poz. 4

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie gazików do dezynfekcji zgodnych z opisem:

- wyroby medyczne

- nasączone 70 % alkoholem izopropylowym z 0,5 % chlorheksydyną

- bardzo delikatne płatki wykonane z włókniny 70 G/m2  (wiskoza poliester)

- dzięki zastosowaniu alkoholu izopropylowego zmniejsza się ryzyko zakażenia

- alkohol izopropylowy w gazikach (płatkach) posiada bardzo dobre właściwości odkażające, ma szerokie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

- doskonałe do przetarcia skóry, ale także sprzętu czy małych powierzchni przed zabiegiem z użyciem dermarollera, kwasów czy innych zabiegów kosmetycznych

- dostępny w rozmiarze po rozłożeniu 160x100 mm po złożeniu 50 mm x 40 mm

- każdy płatek pakowany w osobnej saszetce

- gaziki 8 krotnie złożone na osiem warstw

- dezynfekuje i oczyszcza skórę przy skaleczeniach, pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, drobnych zabiegach medycznych i kosmetycznych

- produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego

- opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w ww. zakresie.

Zamawiający

Sporządziła: Anna Widuch

Sprawdziła: Teresa Prandzioch