Lubliniec 09-07-2024 r.

Wszyscy Oferenci

dot. zapytania ofertowego na: Sukcesywną dostawa krążków do bakteriologii. Znak sprawy ZP/17A/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

1. Dotyczy: załącznik nr 1 – Pozycja nr 59. Czy Zamawiający w opisie zamówienia wymaga następującego testu: Test kasetkowy immunologiczny jakościowy do  jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC,OXA,VIM,IMP,NDM) na jednej płytce testowej, podczas pojedynczej procedury napełniania testu. W składzie opakowania bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie trwałości otwartej buteleczki równoważnym z terminem ważności kasetek testowych. Metodyka testu zawiera pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bakteryjne do wykonania testu. Zamawiający wymaga testu, który w metodyce zawiera informacje potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR. Limit detekcji dla testu do wykrywania i różnicowania pięciu typów najbardziej rozpowszechnionych karbapenemaz, granica wykrywalności enzymów KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ww.

2. Dotyczy: załącznik nr 1 – Pozycje 47-54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu testów paskowych MIC ponieważ oferent nie posiada takowych w asortymencie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. W związku z tym:

- poz. 1-46 oraz poz. 55-59 stanowią część nr 1

- poz. 47-54 stanowią część nr 2

Oferent może złożyć ofertę na część nr 1 lub część nr 2 lub na obie części.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86 ; przetargi@spzozlubliniec.pl