## załącznik A1
	Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ZP/12B/25
Nr części zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka	Cena jednostkowa w zł brutto	Ilość jednostkowa 2025	Wartość w zł brutto tj. kol.5 x kol. 6	KOD EAN	Ilość szt. w 1 op. handlowym	Cena w zł netto za 1 op. handlowe	Stawka podatku VAT	Cena w zł brutto za 1 op. handlowe	Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7	kol.8	kol.9	kol.10	kol.11	kol.12	kol.13
					Razem:
A1.1	Końcówka jednorazowa- nóż tnący, długość 18cm do elektrody jednorazowej lub wielorazowej (do uchwytu), o rozmiarach 2,4mm do Diatermii Volleylab Force ez8c		szt.		10
A1.2	Elektroda uniwersalna powrotna - dzielona do Diatermii VALLEYLAB Force ez8c		szt.		50
A1.3	Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr. 5 mm, kompatybilne z Diatermią ATOM firmy EMED		szt		1
A1.4	Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm, kompatybilne z Diatermią ATOM firmy EMED		op.=5 szt.		10
A1.5	Przewód do koagulacji-elektoda czynna z nożem tnącym j.u.(monopolarna) do diatermii typu Valleylab Force ez8c o dł 3m, z uchwytem	op. 10 szt	szt.		10
					Razem:
A2.1	Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanymi czujnikami temperatury. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnegoi wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za po mocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie.		szt.		4
A2.2	Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym		szt.		3
					Razem:
A3.1	Czujnik jednorazowego użytku do ciągłego pomiaru rzutu serca i innych parametrów hemodynamicznych z analizy konturu fali tętna z dowolnego dostępu tętniczego, montowany do istniejącego systemu monitorującego ciśnienie krwi, zawierający wskaźnik jakości sygnału i stanu czujnika, bez konieczności ciągłego monitorowania OCŻ.W ramach dostawy czujników Wykonawca na czas trwania przedmiotowej umowy użyczy jeden monitor parametrów hemodynamicznych o następujących parametrach: Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało - inwazyjną rozumianą jako:· ·bez użycia cewnika Swan-Ganza, · pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego· ·pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych. Mierzone parametry:COtrend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość skurczów serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w języku polskim. Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby. Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni. Urządzenie umożliwiające rozbudowę o moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej.Drukowanie danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB- drukowanie poprzez sieć. Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych. Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych.Użyczony monitor ma być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza czujnikami z poz 1. Instrukcja obsługi w języku polskim. Deklaracje CE. Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Przeglądy okresowe monitora w okresie przedmiotowej umowy – na koszt Wykonawcy.		szt		30
A3.2	Dostawa monitora nastąpi wraz z pierwszą dostawą zamówionych czujników z poz.1. Dzierżawa monitora z poz. A18.1 Faktura za dzierżawę monitora będzie wystawiana i wysyłana do zamawiającego po każdym zakończonym miesiącu dzierżawy. Płatność 60 dni.		1 miesiąc		12
					Razem:
A4.1	Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem Flight 60		szt.		70
A4.2	Filtry powietrza wlotowego kompatybilne z respiratorem Flight 60		szt.		30
					Razem:
A5.1	Proksymalny czujnik przepływu dla dorosłych/dzieci, jednorazowy do układu oddechowego do respiratora Bellavista, przestrzeń martwa 10,3 ml, zakres 0...+/- 180 L/min, łącznik urządzenia 22M/15F, łącznik pacjenta 15M.		szt.		25
A5.2	Obwód oddechowy dla dorosłych, jednorazowy do respiratora Bellavista / - obwód do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej (maska niewentylowana), jednoramienny, poliuretanowy / - Ø22 mm, długość min. 1,8 m / - do każdego układu jednorazowy zawór wydechowy proksymalny do pacjenta / - 3 zaciski do wężyka ciśnienia		szt.		22
					Razem:
A6	Zestaw specjalistyczny do przetoczeń do pomp infuzyjnych przepływowych Terfusion firmy Terumo.		szt.		100
					Razem:
A7.1	Szczotki z włosia do probówek o śr. 9 mm		szt.		6
A7.2	Pokrywki do naczynek do analizatorów typu TECHNICON		szt		15
A7.3	Zestawy do OB. na 1ml krwi – (probówka + rurka ) jednorazowe		szt		100
A7.4	Pipety Pasteure steryle z PE z długim kapilarnym końcem		szt		50
A7.5	Końcówki kalibrowane do pipet automt. bezbarwne poj. 5ml		szt		400
A7.6	Szkiełka podstawowe o grubości 2 mm gładkie z ciętymi krawędziami		szt		1000
A7.7	Probówki 4ml z PS z korkiem sterylne		szt		1000
A7.8	Końcówki do pipet typu Gilson, styerylne o pojemności 200 µl		szt		300
A7.9	Probówki z polipropylenu okrągłodenne poj. od 10 do 11 ml ,16x100 mm, bez kołnierza.		szt		2400
A7.10	Szkiełka podstawowe o grubości 1 mm, z matowym polem do opisu i ciętymi krawędziami – szerokość 20-26mm		szt		200
A7.11	Końcówki do pipet automat. bezbarwne poj. 10 µl		szt		300
A7.12	Bagietka laboratoryjna dł. 120 mm, prosta, wykonana z PS		szt.		1600
A7.13	Szkiełka nakrywkowe 22x22mm		szt.		3000
A7.14	Końcówki do pipet automat. poj. 1000µl		szt		3000
A7.15	Ezy z oczkiem 10 ul z tworzywa, pakowane po 10 szt. sterylne		szt		4000
A7.16	Końcówki do pipet automat.poj. 200 µl		szt		9000
A7.17	Ezy z oczkiem 1 ul z tworzywa, pakowane po 20 szt.sterylne		szt		4000
A7.18	Probówki serologiczne okrągłodenne poj.3,5 - 5 mlØ 12x75 mm z polistylenu bez znacznika		szt		8000
A7.19	Pipeta zmiennopojemnościowa 1,0 ml jednokanałowa		szt		1
A7.20	Pipeta stałopojemnościowa 1,0 ml		szt		1
A7.21	Pipety z poz. 35.19 i 35.20 winny być odpowiednio kompatybilne do końcówek do pipet z poz. 5 i 8. Wykonawca w trakcie trwania umowy gwarantuje min jedną bezpłatną kalibrację pipet, wystawiając świadectwo dopuszczenia do analiz laboratoryjnych.
					Razem:
A8.1	Probówka z 3,2 % cytrynianem sodu do oznaczania OB kompatybilne z aparatem z pozycji 8.2		szt		2500
A8.2	Dzierżawa automatycznego czytnika do oznaczania OB (ESR)na 30 probówek , z wbudowaną drukarką i dołączonym czytnikiem kodów kreskowych na okres umowy.Lub zaoferowanie innego systemu pomiarowego.		rok
					Razem:

	Poniższe należy wypełnić do każdej oferowanej części
	Wykonawca:
	Adres:
	NIP:
	Nr tel.
	Adres e-mail:

	Uwaga: A2.1 oznacza pozycję nr 1 w części nr A2 - dostawa do apteki, ofertę można składać na całe części (pakiety) a nie na pojedyncze pozycje. Prosimy o podsumowanie wartości brutto każdej oferowanej części składającej się z kilku pozycji.

	W kol.5 (cena jednostkowa w zł brutto) cenę można podać z dokładnościa do 4 miejsc po przecinku, w kol.7 cena winna być podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

	W przypadku wybrania naszej oferty, podajemy nr tel i adres e-mail do realizacji umowy
	Pani/Pan………………………………………………………..
	Adres e-mail: …………………………….…………
	Nr tel ……………….……..………….…………

	W sprawach formalnych do oferty: Pani/Pan…………………………….tel…………………….. adres e-mail…………………………………………………….

	Należę do małych / średnich / dużych przedsiębiorstw.*
	*niepotrzebne skreślić
	Oświadczamy, że:

	- zapoznaliśmy się z zapisami zapytania ofertowego i akceptujemy jego zapisy,
	- spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
	- otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
	- wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

						podpis Wykonawcy